## ORÇAMENTO ANALÍTICO
Título:
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1. |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Classe | Banco | Descrição | Und. | Quantidade de Equipamentos | Quant. Anual de Preventivas | Valor Unit | Total
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Gerenciador de Energia Multifuncional | equipamento.mês | 26 | 312 | 122.3076 | 38159.9712
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Medidor de Grandezas Elétricas | equipamento.mês | 68 | 816 | 122.3076 | 99803.0016
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet | equipamento.mês | 31 | 372 | 122.3076 | 45498.4272
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Transdutor de Energia sem Ethernet | equipamento.mês | 178 | 2136 | 122.3076 | 261249.0336
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet | equipamento.mês | 23 | 276 | 122.3076 | 33756.8976
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede | equipamento.mês | 24 | 288 | 122.3076 | 35224.5888
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede | equipamento.mês | 6 | 72 | 122.3076 | 8806.1472
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva em Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos | equipamento.mês | 2 | 24 | 122.3076 | 2935.3824
Serviço | Fiocruz | Serviço mensal de manutenção preventiva Registrador Digital/Analógico | equipamento.mês | 1 | 12 | 122.3076 | 1467.6912
[5 empty] | TOTAL | 526901.1408
2. | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
Classe | Banco | Descrição | Und. | Quant. Média Anual Prevista |  | Valor Unit | Total
Serviço | Fiocruz | Reparo em Gerenciador de Energia Multifuncional | serviço | 8 |  | 1541.7278 | 12333.8225
Serviço | Fiocruz | Reparo em Medidor de Grandezas Elétricas | serviço | 18 |  | 2936.8943 | 52864.0969
Serviço | Fiocruz | Reparo em Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet | serviço | 5 |  | 743.3623 | 3716.8117
Serviço | Fiocruz | Reparo em Transdutor de Energia sem Ethernet | serviço | 30 |  | 1084.9822 | 32549.4658
Serviço | Fiocruz | Reparo em Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet | serviço | 8 |  | 1124.8422 | 8998.7379
Serviço |  | Reparo em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede | serviço | 8 |  | 723.0768 | 5784.6146
Serviço |  | Reparo em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede | serviço | 2 |  | 739.7043 | 1479.4086
Serviço |  | Reparo em Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos | serviço | 1 |  | 1318.7299 | 1318.7299
Serviço | Fiocruz | Reparo em Registrador Digital/Analógico | serviço | 1 |  | 550.4264 | 550.4264
Material + Serviço | Fiocruz | Substituição de Gerenciador de Energia Multifuncional | serviço | 2 |  | 4260.1855 | 8520.371
Material + Serviço | Fiocruz | Substituição de Medidor de Grandezas Elétricas | serviço | 2 |  | 5297.7735 | 10595.5471
Material + Serviço |  | Substituição de Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet | serviço | 2 |  | 2447.2809 | 4894.5618
Material + Serviço |  | Substituição de Transdutor de Energia sem Ethernet | serviço | 10 |  | 1448.1662 | 14481.6615
Material + Serviço |  | Substituição de Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet | serviço | 2 |  | 2030.9962 | 4061.9925
Material + Serviço |  | Substituição de Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede | serviço | 2 |  | 3412.1646 | 6824.3291
Material + Serviço | Fiocruz | Substituição de Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede | serviço | 2 |  | 3720.1052 | 7440.2105
Material + Serviço | Fiocruz | Substituição de Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos | serviço | 1 |  | 5132.9913 | 5132.9913
Material + Serviço | Fiocruz | Substituição de Registrador Digital/Analógico | serviço | 1 |  | 1586.8836 | 1586.8836
Material + Serviço | Fiocruz | Passagem de fibra ótica e fusão | metro | 1000 |  | 122.4795 | 122479.472
Valor Estimado Anual | [5 empty] | 305614.1347
Serviços não previstos com estimativa de 20% sobre o total | [5 empty] | 61122.8269
Custo Total estimado dos Serviços de Manutenção Corretiva para 12 meses | [5 empty] | 366736.9616
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

## BDI
ANEXO IV
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | PERC (%)
01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4.1%
02 | LUCRO (L) | 8%
03 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.01%
04 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (SRG) | 1.173%
04.1 | Seguros | 0.19%
04.2 | Garantias | 0.2257%
04.3 | Riscos | 0.757%
05 | TRIBUTOS (T) | 12.65%
05.1 | Cofins | 3%
05.2 | PIS | 0.65%
05.3 | ISS | 5%
05.4 | CBPR | 4%
| BDI (%): | 31.47%
FÓRMULA ADOTADA:
FONTE:
Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU.
* Cabe destacar que o % de ISS foi calculado através da relação Custo de Mão de Obra do Orçamento/Valor total do Custo da Obra. Lembrando que foi adotada a metodologia não desonerada da folha de pagamento.

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und. | Quantidade | Valor Mensal (Sem BDI) | Valor Mensal (com BDI) | Total R$ | Peso (%)
1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [6 empty] | 692740.5447 | 58.96%
1.1 | COMP. 1 | FIOCRUZ | Manutenção Preventiva mensal | serv | 12 | 43908.4284 | 57728.3787 | 692740.5447 | 0.58961
2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | [6 empty] | 482165.52 | 41.04%
2.1 | COMP. 2 | FIOCRUZ | Manutenção Corretiva Mensal | serv | 12 | 30561.4135 | 40180.46 | 482165.52 | 41.04%
[6 empty] | TOTAL SEM BDI --> |  | 893638.1024
[6 empty] | CUSTO DO BDI --> |  | 281267.9622
[6 empty] | TOTAL COM BDI --> |  | 1174906.0646