Anexo 4

Projeto Básico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS).

28 DE JANEIRO 2019 – EMISSÃO INICIAL | REVISÃO B

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	5

2.	OBJETO	5

3.	CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO BÁSICO	5

3.1.	Justificativa	5

3.2.	Objetivo da contratação	6

4.	EQUIPE DE PROFISSIONAIS	8

4.1.	Descrição da equipe mínima	8

4.2.	Da Subcontratação	9

4.3.	Aprovação da equipe contratada	9

4.4.	Descrição das responsabilidades	9

4.5.	Alterações de escopo	9

4.6.	Padronização de projetos e documentos	10

4.7.	Compatibilização e revisão de projetos	10

4.8.	Cessão dos direitos patrimoniais	10

4.9.	Confidencialidade das informações	10

5.	DESPESAS	10

6.	ESCOPO GERAL	11

7.	METODOLOGIA DE TRABALHO	11

7.1.	Interface com as partes intervenientes	11

7.2.	Fluxo geral de entregas dos produtos	12

7.3.	Fases de projeto	12

8.	DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO	13

8.1.	Premissas legais e normativas	13

8.2.	Biossegurança	13

8.3.	Segurança patrimonial	14

8.4.	Racionalização	14

8.5.	Conforto ergonômico, visual e acústico	14

8.6.	Pontos críticos específicos do contrato	14

8.7.	Gerenciamento de facilidades	14

8.8.	Documentação de projetos	15

9.	PRODUTOS GERAIS	15

9.1.	Levantamento – Etapa Diagnóstico	15

9.2.	Plano de Intervenção – Etapa Diagnóstico	16

9.3.	Projeto Legal – Etapa de Licenciamento	16

9.4.	Caderno de especificações – Etapa Consolidação	16

9.5.	Planilha orçamentária e cronograma da obra – Etapa Consolidação	17

9.6.	Projeto Executivo – Etapa Consolidação	19

10.	SIGLAS	19

11.	NORMAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE	20

12.	GRUPO DE TRABALHO DA FIOCRUZ	20

# INTRODUÇÃO

A FIOCRUZ, uma instituição de ciência e tecnologia em saúde vinculada ao Ministério da Saúde, tem por objetivo a produção, a disseminação e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua presença no cenário nacional tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo como valor central a defesa do direito à saúde e da ampla cidadania.

Dentre suas diversas unidades, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) é um órgão catalisador e acelerador de processos de inovação. É um interlocutor que estimula a conexão entre a geração de conhecimento básico e produção. A motivação do CDTS é facilitar a relação entre as competências e excelências existentes na Fiocruz com parceiros nacionais e internacionais para promoção da ciência translacional, preenchendo a lacuna existente entre ciência, tecnologia e produção. O Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) possui as seguintes atribuições e competências: (a) colaborar na articulação, gestão e ações da rede de desenvolvimento tecnológico e da inovação da instituição; (b) facilitar o desenvolvimento tecnológico e inovação de produtos e processos em saúde; (c) oferecer serviços tecnológicos com base nas suas plataformas, laboratórios de apoio e laboratórios flexíveis; (d) realizar parcerias intra e interinstitucionais no campo da Ciência Translacional; (e) prospectar, analisar e divulgar estudos estratégicos relacionados à cadeia de desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde.

Em termos de estrutura física, o projeto CDTS prevê a construção de um complexo que se encontra parcialmente construído. Neste sentido, este documento foi elaborado com o objetivo de descrever as atividades que serão exigidas na contratação e na elaboração do projeto em questão.

# OBJETO

REVISÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS).

# CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO BÁSICO

## Justificativa

A justificativa para a presente contratação se apoia na necessidade de revisão dos projetos e obras existentes. Considerando que se trata de um projeto cuja obra que foi interrompida e está parcialmente executada, tais revisões compreendem: Adequações (mudanças de necessidades, ajustes às normas vigentes, ajuste de desvios, processos de licenciamento e correção de patologias construtivas); Complementações (de partes do projeto que não estão suficientemente detalhadas); Integração (com os demais projetos das demais disciplinas que compõe o empreendimento); Licenciamento (junto ao CBMERJ). Por exemplo, a modificação no arranjo de alguns laboratórios de pesquisa demanda alterações de projeto de diversas disciplinas, como é o caso dos sistemas de detecção, alarme e combate de incêndio, implicando na modificação de partes desse. Da mesma forma, como a obra encontra-se parcialmente executada, há necessidade de avaliação do material já instalado a fim de verificar sua condição operacional. Portanto, tal revisão do projeto configura-se como etapa indispensável para que se alcance a conclusão das obras.

## Objetivo da contratação

Permitir que a Administração obtenha o conjunto completo e detalhado de todos os documentos técnicos necessários à contratação e à execução das obras relacionadas.

### INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

LOCALIZAÇÃO

O empreendimento em questão está localizado no Campus Principal da Fiocruz, situado na Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21040-360.

Figura 1. Localização do Conjunto de Edificações do CDTS (em vermelho) com relação ao Campus Manguinhos da Fiocruz.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se da Edificação Principal do CDTS, com área de 15.000m², 5 pavimentos (sendo um administrativo, dois laboratoriais e dois técnicos) mais cobertura, com função laboratorial, destinada a abrigar atividades de pesquisa relacionadas ao desenvolvimento tecnológico de produtos em saúde.

Figura 2. Situação do Conjunto de Edificações do CDTS.

Figura 3. Vista da Fachada Frontal da Edificação Principal do CDTS.

### Especificação do desempenho esperado

O projeto deverá atender aos critérios estabelecidos pelo COSCIP/RJ e pelas Normas Brasileiras aplicáveis.

### Soluções técnicas adotadas

O projeto a ser desenvolvido deverá demonstrar que as soluções técnicas, por meio de memórias de cálculo, estão de acordo com critérios de projeto previamente estabelecidos de modo a evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante a fase de execução.

### Prazos estimados pela instituição

A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusão do empreendimento:

Prazo de execução estimado: 150 (cenco e cinquenta) dias

# EQUIPE DE PROFISSIONAIS

## Descrição da equipe mínima

Os quadros abaixo descrevem as atribuições e responsabilidades da EQUIPE MÍNIMA de profissionais exigidos por disciplina para o desenvolvimento dos projetos. Os demais profissionais que vierem a compor uma equipe de projeto, tais como, arquitetos e engenheiros, projetistas, técnicos, desenhistas, estagiários, cadistas, arquivistas, etc, deverão ser definidos pela empresa CONTRATADA sem custos adicionais à CONTRATANTE.

| Profissional | Atribuições e Responsabilidades |
| --- | --- |
| Projeto de DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: Engenheiro de Segurança do Trabalho Formação em Arquitetura ou Engenharia comprovada por meio de documento emitido pelo Conselho de Classe. Especialização em Segurança do Trabalho comprovado por certificado emitido por instituto educacional de nível superior credenciado pelo MEC e registro no conselho de classe. Currículo profissional comprovado por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa de direito público ou privado ou CAT (Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CAU ou CREA) demonstrando experiência em projetos de prevenção e combate a incêndio para hospitais, edifícios de laboratórios biomédicos ou indústrias farmacêuticas. | Ser o responsável técnico pelo projeto de DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do projeto com respeito à concepção técnica, intelectual e conceitual dos mesmos, conforme exigências e necessidades do projeto e do cliente. Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboração do projeto de sua disciplina. |

## Da Subcontratação

Não é permitida a subcontratação de nenhuma parte do objeto.

## Aprovação da equipe contratada

A empresa CONTRATADA deverá apresentar a equipe que participará do trabalho proposto com a experiência solicitada pela CONTRATANTE previamente ao início dos serviços.

Os produtos deverão ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensável o registro da respectiva ART, a identificação do autor e sua assinatura em cada peça gráfica e documento técnico, de acordo com a disciplina específica.

A CONTRATADA só receberá a Ordem de Serviço para o início dos trabalhos após a entrega das ART dos profissionais habilitados durante a etapa de licitação à equipe de FISCALIZAÇÃO do Contrato.

## Descrição das responsabilidades

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/COGIC/Fiocruz), caberá a FISCALIZAÇÃO do Contrato, sendo responsáveis pela aprovação dos serviços e produtos gerados pela empresa vencedora da licitação, denominada CONTRATADA, bem como a definição de diretrizes e parâmetros técnicos para o desenvolvimento do projeto.

A FIOCRUZ poderá contar com o apoio de uma GERENCIADORA de modo a assisti-la nas questões técnicas e organizacionais. Neste caso a mesma apoiará a CONTRATANTE na FISCALIZAÇÃO e aprovação dos serviços e produtos gerados pela CONTRATADA.

O objeto deverá ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZAÇÃO. No entanto, é importante salientar que esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA não significa diluição das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

## Alterações de escopo

Fica reservado à CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no edital, nas especificações, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratação.

Caso a CONTRATANTE determine modificações em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos já aprovados, implicando alterações necessárias e/ou obrigatórias com vistas a uma melhor adequação do conteúdo e resultados do objeto contratado, estas deverão ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE atuará sob o que determina a Lei 8666/93.

Nos casos não abordados nas NBRs ou legislação vigente, poderão ser consideradas normas internacionais como ISO, ASHRAE, etc. Para incorporação de tais normas como procedimento válido para o desenvolvimento das atividades, a FISCALIZAÇÃO do contrato deverá formalmente aprovar o uso de tal norma específica.

Quaisquer alterações que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste documento deverá ser apresentado através de solicitação formalizada e documentada onde constem argumentações pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem algum valor tangível aos serviços. A solicitação deverá conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitação, justificativa (técnicas e legais) e sua relevância. Essas solicitações deverão ser sempre assinadas pelo representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela FIOCRUZ.

## Padronização de projetos e documentos

A CONTRATANTE possui documentação específica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA deverá desenvolver a documentação técnica e o material gráfico seguindo tais padrões, a serem disponibilizados à CONTRATADA em momento oportuno.

## Compatibilização e revisão de projetos

A empresa CONTRATADA deverá compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilização dos projetos é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Caso sejam necessárias alterações e/ou revisões de projeto, em todas as etapas do empreendimento, inclusive na fase de construção, imputáveis a incompatibilidades ou vícios de projeto, estas revisões serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a FIOCRUZ.

## Cessão dos direitos patrimoniais

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cederá os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos elaborados, autorizando à plena e irrestrita utilização e adaptação dos serviços objetos dessa contratação.

## Confidencialidade das informações

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos serviços, informações e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilização dos dados, durante e após a execução dos serviços contratados. Qualquer divulgação somente poderá ser levada a efeito mediante a autorização escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos à Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

# DESPESAS

Estarão a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

Viagens e hospedagens de sua própria equipe;

Impressões e plotagens, em quantas vias forem necessárias, a todas e quaisquer emissões de plantas, cadernos, documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessários às atividades dos trabalhos, inclusive para as análises e aprovações pela CONTRATANTE, para os processos de LICENCIAMENTO nos Órgãos Técnicos Públicos (OTP) e concessionárias e para os processos de CERTIFICAÇÃO e ETIQUETAGEM ambiental;

Envio de documentos à CONTRATANTE através de empresas de logística (correios, transportadoras);

Subcontratações não previstas no edital que se façam necessárias para o atendimento pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual.

Taxas a serem pagas nos processos de aprovação dos projetos nos diversos OTPs.

Modificações de projeto decorrentes de reprovações pelos OTPs, reprovações nos processos de certificação e etiquetagem, incompatibilidades e vícios de projeto.

# ESCOPO GERAL

O objeto desta contratação contempla os seguintes projetos:

- SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE DE INCÊNDIO

Os projetos desenvolvidos deverão conter um conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para o perfeito entendimento técnico de tudo aquilo que foi projetado e especificado.

É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer serviço não previsto no edital que se faça necessário para o atendimento pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual. Para isto, a CONTRATADA deverá complementar, sem ônus à FIOCRUZ, quaisquer outros elementos solicitados pela CONTRATANTE de modo a atender plenamente os requisitos do objeto contratual.

É responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento dos seguintes levantamentos antes do desenvolvimento dos projetos:

- Anteprojeto – Arquitetura

- Anteprojeto – Sitemas de prevenção e combate a incêndio – versão anterior.

# METODOLOGIA DE TRABALHO

## Interface com as partes intervenientes

A CONTRATADA é responsável por conhecer as condições peculiares decorrentes da execução dos serviços, tais como: conhecimento do local, terreno, vizinhança e da obra, suas características naturais e de infraestrutura; conhecimento dos procedimentos de aprovação de projetos e da legislação urbanística, ambiental e edilícia do município e demais órgãos fiscais; conhecimento dos processos de trabalho e procedimentos na comunicação com os usuários do Empreendimento; conhecimento dos procedimentos especiais, relativos às expertises específicas do empreendimento; conhecimento dos demais projetos.

Para tanto, desde o início do serviço, a CONTRATADA deverá adquirir, de forma proativa e presencial, todas as informações necessárias para o desenvolvimento e conclusão plenos dos serviços. A CONTRATADA deverá realizar visita ao local do empreendimento, consulta direta aos órgãos municipais e estaduais e às leis, decretos e normas pertinentes, levantamentos e entrevistas com usuários. Até que todas as dúvidas ou pendências se esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reuniões poderão se fazer necessários, devendo a equipe da CONTRATADA estar disponível para atender a tais eventos.

As datas e horários para a realização das reuniões ficarão sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serão agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto. Caso a empresa CONTRATADA tenha sede fora do Rio de Janeiro, a reunião deverá ser agendada com antecedência, a fim de que a empresa possa providenciar os deslocamentos da equipe, onde todos os custos deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as decisões discutidas e promovidas em reunião deverão ser registradas em ata, cuja elaboração é de responsabilidade da CONTRATADA, e que deverá ser encaminhada em até 02 (dois) dias úteis ao Gestor do contrato da CONTRATANTE.

## Fluxo geral de entregas dos produtos

O desenvolvimento dos projetos será dividido em etapas, conforme descrito neste documento. As entregas dos produtos referentes às etapas do trabalho bem como qualquer documentação referente ao processo deverão ser realizadas através do serviço de protocolo da COGIC.

A CONTRATADA deverá, previamente ao término da etapa, com uma antecedência de 14 dias corridos, enviar o projeto em formato digital para revisão da FISCALIZAÇÃO. Toda entrega deverá ser formalizada com o envio de um pacote único. Esses 14 dias corridos serão subdivididos da seguinte forma:

- 7 dias para análise pela FISCALIZAÇÃO;

- 7 dias para revisão pela CONTRATADA.

Após a análise, a CONTRATADA receberá um relatório de avaliação, contendo pontos de inspeção, indicando correções e alterações entre outras ações a serem executados. A entrega deste relatório à CONTRATADA será formalizada através de documento com registro de recebimento e ciência do que estará sendo solicitado. Após essa primeira análise, poderá ser liberado o pagamento correspondente ao recebimento inicial da etapa, que corresponde a 5% DA RESPECTIVA ETAPA.

Para que uma etapa seja considerada concluída, a mesma deverá ter todos os seus pontos de inspeção cumpridos e ter o aceite formalizado pela FISCALIZAÇÃO, com a apresentação/entrega integral dos produtos dessa etapa conforme requisitos descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os números do registro profissional dos respectivos responsáveis técnicos. Com isso será liberado o pagamento correspondente ao recebimento final da etapa, que corresponde a 95% da mesma.

A etapa subsequente só poderá ser iniciada com a conclusão e aprovação da etapa anterior.

A CONTRATADA será responsável, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsáveis técnicos, bem como de todos os arquivos eletrônicos editáveis referentes aos documentos de projetos. Todos os arquivos deverão ser entregues em seus formatos originais e também em formato PDF para impressão nos tamanhos compatíveis com o documento e gravados em mídia digital compatível (CD ou DVD).

A Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi não possui sistema de Gestão Eletrônico de Documentos, portanto, a entrega do material referente às etapas que compõe o escopo do trabalho bem como qualquer documentação referente ao processo, deverá ser realizada através do Serviço de Protocolo da COGIC. Cabe informar que o Serviço funciona das 08h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira. Caso os serviços sejam realizados em outro Estado da Federação, a empresa CONTRATADA poderá enviar material através de sistemas de entrega, preferencialmente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou, esporadicamente, serviços de courier particulares. Em ambos os casos, os horários para envio de qualquer material ou documentação deverão ser os mesmos do Serviço de Protocolo da COGIC; assim sendo, a empresa CONTRATADA deverá apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do material na empresa transportadora.

Sempre que necessário o envio de documentos a FIOCRUZ, a CONTRATADA deverá enviar um documento formal listando todos os demais documentos anexos.

## Fases de projeto

O desenvolvimento dos serviços pela CONTRATADA envolve a elaboração de projetos completos, contemplando diversas fases subsequentes e interdependentes entre si, compostas de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferências, validações e medições pela FISCALIZAÇÃO.

O escopo das atividades previsto no presente documento será dividido em 3 Etapas. Todas as Etapas deverão ser desenvolvidas de maneira harmônica e deverão ser compatibilizadas entre todas as disciplinas.

Os serviços só poderão ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Serviço (OS) que indica a Etapa, ao qual se refere e seu respectivo prazo de desenvolvimento, a saber:

- 1ª OS: Etapa de Diagnóstico – Levantamento, Plano de Intervenção – 60 dias

- 2ª OS: Etapa de Licenciamento – Projeto Legal – 30 dias

- 3ª OS: Etapa de Consolidação – CEE, Orçamento e Cronograma, Projeto Executivo – 90 dias

As duas últimas OSs serão dadas simultaneamente, cada uma com diferentes prazos de desenvolvimento.

O pagamento está ligado diretamente a cada uma das Etapas, que só será realizado após sua revisão e aprovação. A entrega dos produtos de cada uma das Etapas corresponde a uma parcela do pagamento, desde que todos os produtos tenham sido entregues; o pagamento integral da Etapa só ocorre com todos os seus produtos entregues e aprovados pela FISCALIZAÇÃO da FIOCRUZ. Excepcionalmente no que diz respeito à etapa de Licenciamento, o pagamento integral somente ocorrerá após a aprovação pelo CBMERJ.

A Etapa de Projeto Executivo deverá estar totalmente concluída ao término da última Fase, quando se completarão 150 (cento e cinquenta) dias do início do projeto, concluindo desta forma o tempo total de desenvolvimento.

# DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

Os parâmetros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverão ser os norteadores de todos os projetos dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes específicas para cada disciplina, conforme descrito nos respectivos capítulos do TR.

Não serão aceitos projetos que não estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá adotar, para todas as fases e disciplinas, as seguintes diretrizes para o empreendimento:

## Premissas legais e normativas

A CONTRATADA deverá produzir toda a documentação técnica necessária à contratação de uma obra pública atendendo os preceitos constantes na Lei 8.666 e IN05 (e demais leis complementares) que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Ao final do documento encontram-se listadas Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente considerados na edição deste documento para contratação do projeto, sem prejuízo de outros ordenamentos da legislação vigente que sejam aplicáveis ao objeto da contratação, respeitando-se todas as esferas de atuação: Federais, Estaduais e Municipais.

Cabe ainda ressaltar que sempre deverá ser considerada a versão mais atualizada da legislação citada.

## Biossegurança

Os projetos de todas as disciplinas deverão estar em estrita consonância com as normas de biossegurança e com os protocolos de segurança da Instituição, que deverão ser levantados, estudados e analisados para implementação no projeto.

É imprescindível que as Normas de biossegurança sejam acatadas e que os revestimentos sejam compatíveis à atividade e ao nível de biossegurança adequado.

É fundamental avaliar o tipo de rejeitos advindos, principalmente, dos laboratórios, biotérios, insetário, salas de amostras entre outras para que o projeto contemple tratamento de segregação, eliminação, neutralização e/ou atenuação do risco de forma aceitável; para tanto, devem ser observados os produtos químicos e gases utilizados nos laboratórios.

A concepção de ambientes laboratoriais deve ter por princípio a facilidade de limpeza, descontaminação e manutenção.

## Segurança patrimonial

O Projeto deverá favorecer a segurança dos usuários e patrimônio público contra roubo e vandalismo, através de estudo e incorporação, em seu projeto, de soluções para controle de acesso e monitoramento.

## Racionalização

A Contratada deverá apresentar soluções de projeto que possibilitem:

Fácil manutenção e conservação compatíveis com o custo da instalação dos sistemas projetados, observando as possibilidades de mudanças de uso e reformas;

Acesso aos espaços técnicos horizontais e verticais (shafts), permitindo a adequada manutenção de dutos, cabos e demais elementos alimentadores e coletores das redes e sistemas projetados, sem prejuízo dos processos realizados nos laboratórios e espaços de assistência à saúde e demais setores por eles mantidos;

Gestão eficiente de energia, de água, de resíduos e de operação do empreendimento.

Processos integrados, proporcionando economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da edificação;

## Conforto ergonômico, visual e acústico

A CONTRATADA deverá atender a todos os parâmetros e índices recomendados por norma (NRs, NBRs, legislação) para a segurança e conforto ergonômico, visual e acústico dos usuários das edificações.

## Pontos críticos específicos do contrato

Alguns elementos integrantes do escopo da CONTRATADA deverão receber atenção especial e, portanto, são destacados abaixo:

- Compatibilização com os projetos e obras existentes, de modo a realizar o mínimo refazimento possível.

## Gerenciamento de facilidades

O Gerenciamento de Facilidades da edificação a ser projetada deve ser totalmente compatível com as premissas, boas práticas, tecnologias e melhores soluções, do ponto de vista de custo x benefício, de modo a obter-se uma edificação passível de ser gerida, administrada, controlada de maneira integral e otimizada dentro de uma filosofia de Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Este modelo de gestão simplifica processos e integra pessoas, espaços e tecnologias reduzindo custos diretos e indiretos. O Facilities Management (Gerenciamento de Facilidades) abrange diversas áreas: Gestão Integrada, Gestão Operacional (arquitetura, engenharia); Gestão de Compras e Estoque (recepção, telefonia, portaria, mensageria, ascensoristas e etc.); Infraestrutura (eletricidade, ar condicionado, hidráulica e hidro sanitária, predial, mudança de layout, higienização e conservação, paisagismo, controle de pragas, coleta de resíduos e etc.) , Gestão de Utilidades (energia, gases, água, demais recursos naturais).

Dentre os benefícios do Gerenciamento de Facilidades destacamos o foco no resultado final (disponibilidade) e a otimização de processos. Além de contribuir para a melhoria da performance das instalações, este modelo proporciona às empresas a possibilidade de dedicarem maior tempo aos negócios, aumentando a competitividade nos mercados onde atuam. Este modelo já é adotado por Indústrias, Shoppings Centers, Hospitais, Edifícios Comerciais, Universidades, Redes Varejistas, entre outros.

A CONTRATADA deverá apresentar soluções tecnológicas compatíveis para este sistema de Gerenciamento.

## Documentação de projetos

Apresentação em arquivo eletrônico correspondente ao produto (.DOC, .XLS, .RVT, .DWG, etc.) e respectiva versão para impressão em .PDF gravada em CD ou DVD (2 cópias).

Impressão de todos os documentos assinados pelos seus respectivos responsáveis técnicos, nos formatos condizentes com sua utilização e escala:

Os arquivos de relatórios, atas, ofícios, cartas e planilhas deverão ser impressos em A4, frente e verso, com furação dupla e capa plástica (2 cópias).

Os desenhos deverão ser plotados em formato A1 ou A0, dependendo da escala, dobrados com furação dupla em capa plástica (2 cópias). As plantas e cortes das edificações terão a escala mínima de 1:75.

Todos os documentos devem ter o carimbo de instrução processual da COGIC, que será fornecido a CONTRATADA em momento oportuno.

Todas as plantas deverão possuir orientação geográfica e deverão utilizar como base o Levantamento Topográfico do Campus.

As plantas poderão ser representadas seccionadas em setores, mantendo-se os eixos de referência modular da planta geral para melhor paginação nas pranchas e melhor visualização.

Todas as pranchas devem apresentar uma planta de todo o conjunto a ser edificado no terreno e em menor tamanho (“mosca” ou calunga). A edificação e/ou setor - eixo a eixo – do que está sendo representado em escala maior na prancha, deve estar hachurado.

# PRODUTOS GERAIS

## Levantamento – Etapa Diagnóstico

Tem como objetivo atualizar as informações do projeto e da instalação existente, a fim de possibilitar estabelecer diretrizes que serão seguidas no desenvolvimento dos projetos, alinhando expectativas da CONTRATANTE e responsabilidades da CONTRATADA.

Deve contem de maneira aprofundada e detalhada:

Desenhos atualizados das instalações parcialmente executadas na obra;

Avaliação sobre o estado dessas instalações;

Indicação sobre a necessidade de demolições ou substituições;

Avaliação completa sobre o projeto existente.

Análise de compatibilidade em relação aos dados fornecidos pela FIOCRUZ.

## Plano de Intervenção – Etapa Diagnóstico

Trata-se de um produto cujo objetivo é demosntrar a solução geral proposta para revisão do projeto. Tal intervenção deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, adotando-se a mais vantajosa para a FIOCRUZ, considerando as diretrizes de projeto estabelecidas.

Deve conter de maneira aprofundada e detalhada:

Layout geral das instalações representados em plantas baixas;

Informações sobre tecnologias e materiais a serem empregados;

Características gerais dos sistemas.

## Projeto Legal – Etapa de Licenciamento

A empresa CONTRATADA será a responsável pela aprovação dos projetos junto ao CBMERJ, cabendo a ela o pagamento de taxas, se necessário.

A CONTRATADA deverá elaborar todos os desenhos e documentos exigidos pelo órgão para o início do processo de Licenciamento e dar entrada no respectivo processo ao término da etapa de Anteprojeto.

No caso de projetos que não fazem parte do escopo e sejam exigidos para licenciamento junto ao CBMERJ – ar condicionado, elevadores, proteção contra descargas atmosféricas, gases, dentre outros – a CONTRATADA será responsável por reuni-los, a fim de promover o licenciamento.

A CONTRATANTE deverá ser informada de todo e qualquer documento ou certidão que se façam necessários e que por ela devam ser providenciados para o bom andamento do licenciamento.

A CONTRATADA é a responsável por acompanhar o andamento dos processos nos respectivos órgãos e deverá manter a CONTRATANTE informada de todas as etapas e pareceres a todo e qualquer tempo.

A CONTRATADA, para o desenvolvimento de todas as atividades descritas nesse documento, deverá obedecer à legislação vigente, considerando todas as leis, decretos, normas e recomendações, nas diferentes esferas da Administração.

## Caderno de especificações – Etapa Consolidação

Deverá conter minimamente:

Dados de todos os responsáveis técnicos dos projetos: Nome completo, seu número de registro no CREA ou CAU e assinatura.

Memorial descritivo.

As Especificações Técnicas definindo detalhadamente todos os materiais, componentes e equipamentos a serem empregados, de modo a permitir sua perfeita caracterização. Sempre que possível, será conveniente a indicação de fabricante, marca, modelo e tipo, ressalvada a possibilidade de similaridade.

Para a especificação de materiais, deverão ser consideradas, sempre que possível, as características da região onde o imóvel será construído, em especial quanto às peculiaridades do mercado local. Assim como as condições locais em relação ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas, visando equilibrar economia e desempenho técnico, custos de fornecimento e de manutenção, sem prejuízo da vida útil das edificações e seus componentes.

As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias locais.

Normas de Execução contendo a relação das normas e práticas referentes aos serviços a serem executados e, sempre que possível, descrição detalhada de todo o processo construtivo, de montagem ou de aplicação dos equipamentos, componentes e materiais a serem empregados.

Relação de Desenhos composto de uma tabela composta de três colunas, sendo uma para o número de cada desenho, a segunda para a descrição do conteúdo dos mesmos, e a terceira para a referência do arquivo respectivo.

A CONTRATADA deverá submeter a FISCALIZAÇÃO e/ou GERENCIADORA as definições de materiais, sistemas, equipamentos, mobiliários, entre outros propostos, para aprovação.

A CONTRATANTE possui um documento padronizado unificando o “Memorial Descritivo” e a “Especificação Técnica”, denominado “Caderno de Encargos e Especificações”, a ser entregue à CONTRATADA no momento oportuno.

A CONTRATADA	 deverá atender às especificações de cada disciplina para cada etapa, conforme detalhado nos respectivos capítulos deste TR.

## Planilha orçamentária e cronograma da obra – Etapa Consolidação

A CONTRATADA deverá elaborar um orçamento de referência completo, para estimar o preço global da obra, que contemplará diversas etapas subsequentes e interdependentes, compostas de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferências, validações e medições pela CONTRATANTE.

A Planilha de Preços e Validação de Quantidades deverá ser composto dos seguintes elementos:

- Orçamento Sintético Global composto de Código, Discriminação, Unidade, Quantidade, Preço Unitário e Preço Total por serviço;

- Orçamento Analítico Global constituído das composições de custos de cada um dos serviços;

- Pesquisa de Preços constituído de informações por serviço/insumo, isto é, onde foram obtidos os respectivos preços unitários: bases de preços tipo SINAPI, PINI – TCPO, EMOP, SCO etc. e/ou cópia das cotações obtidas;

- Composição detalhada do BDI.

- Levantamento de quantidades.

- Memória de cálculo de levantamento de todos os quantitativos de material e/ou serviço envolvidos na obra.

A responsabilidade pelo orçamento avaliado é exclusivamente da CONTRATADA e deverá vir acompanhado de assinatura e respectiva ART do profissional responsável.

A Planilha Sintética deverá ser elaborada de modo que cada item (unitário e global) corresponda ao especificado no Caderno de Especificações dos Projetos Executivos e nas listas de materiais e serviços do modelo BIM, que são de responsabilidade da CONTRATADA, obedecendo à ordem de numeração de itens e subitens, utilizando corretamente as unidades de medição, os quantitativos levantados, os custos unitários e totais dos serviços, materiais, equipamentos e mão de obra. Deverão ser aplicados valores praticados na região em questão, considerando ainda os requisitos dos processos de sustentabilidade.

Os prazos estabelecidos nas Planilhas e Cronogramas deverão estar de acordo com os tempos exigidos para a execução de cada serviço, inclusive, sua exequibilidade se comparados ao prazo de encomendas de determinados materiais e equipamentos e o tempo de instalá-los.

Deverão ser verificados todos os conceitos e regras de orçamentação de obras públicas preconizadas no Decreto 7.983/13 e em todas as demais legislações e diretrizes pertinentes à elaboração de orçamentos de referência.

As taxas de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas – deverão ser apresentadas de forma detalhada nos moldes do que estabelecem os Acórdãos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realização dos trabalhos.

Os Orçamentos Analíticos deverão contemplar a história de formação dos preços e as composições de preços unitários, informando os materiais e respectiva mão de obra necessária para sua aplicação/instalação, inclusive, explicitar o custo horário de equipamentos a serem utilizados mais os valores dos impostos e encargos sociais.

#### Nesta etapa deverão estar incluídos:

Curva ABC de serviços da planilha orçamentária.

Curva ABC de insumos da planilha orçamentária.

Cálculo da produção horária das equipes mecânicas, no caso dos serviços de terraplanagem, pavimentação e outros serviços executados com o uso de equipamentos.

Memória das premissas utilizadas, justificativas e cálculos estimativos dos coeficientes técnicos adotados nas composições de custos unitários.

Memória contendo as distâncias médias de transporte dos diversos materiais utilizados na obra.

Demonstrativo detalhado dos custos com mobilização/desmobilização, administração local da obra, instalação e manutenção do canteiro de obras, baseados em histogramas de mão de obra e de equipamentos.

Estudos sobre as alíquotas efetivas de tributos aplicáveis ao Empreendimento, considerando eventuais isenções ou outros tipos de renúncias fiscais.

Planilha de quantitativos;

Detalhamento do custo de insumos (materiais, mão de obra e equipamentos);

Memória de cálculo do levantamento de quantidades;

Discriminação de cada serviço, unidade de medida e quantidade;

Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA ou CAU e assinatura.

Todos os itens de planilha deverão ser desdobrados ao máximo, evitando, sempre que possível, a cotação por verba.

Todos os insumos/serviços que demandarão cotação junto ao mercado deverão possuir, pelo menos, 3 (três) cotações atualizadas.

Os quantitativos integrantes do orçamento deverão ser formados a partir das tabelas de quantitativos e levantamento de materiais, sendo de responsabilidade do profissional de controle de dados a extração e a confiabilidade dos mesmos. Este profissional, bem como o profissional responsável pelo orçamento, deverá assinar todos os documentos produzidos para entrega à CONTRATANTE, com as devidas ARTs/ RRTs.

As Planilhas deverão ser entregues em formato Excel.

Também deverá ser entregue uma cópia em papel sulfite, assinada pelo profissional responsável, em formato A4, e uma cópia digital gravada em mídia compatível.

Deverá ser apresentado ART(s) ou RRT(s) referente ao serviço, incluindo o comprovante de pagamento do Responsável Técnico pela elaboração do orçamento.

Nesta etapa deverá ser fornecido o Cronograma físico-financeiro que é a representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

## Projeto Executivo – Etapa Consolidação

Trata-se de produto desenvolvido com o objetivo de possibilitar a elaboração de orçamento e planejamento, além da contratação e execução dos serviços posteriormente.

Deve conter minimamente:

- Indicação de itens a demolir ou construir / novo ou existente;

Principais centros e/ou pontos alimentadores e/ou coletoras das instalações conforme simbologias respectivas e locação em relação ao terreno e às edificações projetadas.

- Apresentação de uma planta baixa para cada pavimento;

- Cortes englobando todos os pavimentos;

- Indicação de todos os componentes dos sistemas;

- Detalhes ampliados;

- Esquemas e fluxogramas.

Os desenhos deverão ser apresentados em escala adequada (1:25, 1:10, 1:05, 1:02) à visualização para o correto entendimento.

# SIGLAS

FIOCRUZ: Fundação Oswaldo Cruz

DIRAC: Diretoria de Administração do Campus (atual COGIC)

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

COGIC: Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (antiga DIRAC)

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

NBR: Norma Brasileira

OTP: Órgão Técnico Público

TCU: Tribunal de Contas da União

# NORMAS E ÓRGÃOS DE CONTROLE

Código de Segurança contra Incêndio e Pânico (COSCIP).

Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

RDC-50 (Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde).

Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica.

Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo.

Resolução 361/91 – CONFEA - Dispõe sobre conceituação de Projeto Básico em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Resolução nº 237/97 – CONAMA – Dispõe de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental.

Instrução Normativa No. 02 de 4 de junho de 2014 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

Orientação Técnica IBR 001/2.006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP – Orientação sobre Projeto Básico.

Orientação Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP – Obra e Serviço de Engenharia.

# GRUPO DE TRABALHO DA FIOCRUZ

| Disciplina: | Coordenação do projeto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profissional: | Tereza Cristina Malveira de Araújo | Registro: |  |
| Assinatura: |  |  |  |
| Disciplina: | Arquitetura |  |  |
| Profissional: | Rodrigo das Neves Costa | Registro: |  |
| Assinatura: |  |  |  |
| Disciplina: | Arquitetura |  |  |
| Profissional: | Carla Bergan | Registro: |  |
| Assinatura: |  |  |  |

| Nome do arquivo magnético | Nº. páginas | Revisão | Emissão |
| --- | --- | --- | --- |
| CDTS_Termo de Referência_Projeto Básico_Incêndio_RevB | 20 | B | 09/05/2019 |