## ETG-01
CLIENTE: MVA ENGENHARIA
PROJETO: SISTEMAS ELETÔNICOS E TELECOMUNICAÇÃO PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA FIOCRUZ - ETG-01
DATA: 25/03/2024 - REVISÃO 1 |  | PLANILHA COMERCIAL CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CLIENTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | Unid | Quant. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | FRETE | VALOR UNITÁRIO SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO TOTAL | VALOR TOTAL
1 | RACK E ACESSÓRIOS
1.1 | Distribuidor interno óptico constituído por gaveta deslizante e carcaça padrão 19" e altura 1U; bandeja de emenda para 24 fibras, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005; extensões ópticas conectorizadas pré-instaladas, conforme capacidade do equipamento. Referência: Furukawa DIO BT48 | peça | 1 | 7306.425 | 334.008 | 5914.725 | 13555.158 | 13555.158
1.2 | Rack 19" de parede, fechado, com guia de cabos vertical, altura de 12U numeradas, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005, em conformidade com as normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa Enterprise | peça | 1 | 7723.35 | 340.1112 | 6022.8025 | 14086.2637 | 14086.2637
1.3 | Guia de cabos horizontal fechado compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U, capacidade para 24 cabos Cat.6 U/UTP. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 3 | 669.57 | 15.673 | 277.542 | 962.785 | 2888.3549
1.4 | Patch panel descarregado de 24 portas numeradas, compatível com racks 19", fornecido com guia traseiro de cabos e parafusos de fixação. Corpo em aço carbono SAE1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta resistente e protegido contra corrosão para uso em ambiente interno. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e as normas ANSI/TIA 569C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 1119.9205 | 49.3176 | 873.3325 | 2042.5706 | 2042.5706
1.5 | Conector fêmea gigalan cat.6 (keystone RJ45) para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico de alto impacto não propagante a chama na cor branca, com conexão padrão 110 IDC, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 17 | 59.16 | 2.7048 | 47.8975 | 109.7623 | 1865.9591
1.6 | Conector RJ45 macho cat.6 para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico transparente não propagante a chama, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 22 | 14.0174 | 0.61728 | 10.931 | 25.5657 | 562.445
1.7 | Bandeja fixa compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 681.345 | 31.1472 | 551.565 | 1264.0572 | 1264.0572
1.8 | Gravador digital de vídeo em rede com suporte para até 16 câmeras IP com áudio e resolução 4K, saídas de vídeo HDMI e VGA, compatível com telcnologia H.265+, reprodução simultânea de 16 canais, porta ethernet RJ45, 16 portas PoE, capacidade para 2 HDs de gravação. Referência: Intelbras NVD 3316-P | peça | 1 | 5140.023 | 234.9725 | 4160.971 | 9535.9665 | 9535.9665
1.9 | Régua de 8 tomadas 2P+T padrão 14136 com disjuntor 240V 16A, compatível com racks 19", fabricada em chapa pré-zincada, com pintura em epóxi pó preto microtexturizado RAL9011. Referência: Nilko NK030908-A100 | peça | 1 | 1106.07 | 50.5632 | 895.39 | 2052.0232 | 2052.0232
| Valor total | [6 empty] | 47852.7981
2 | PERFILADO E ACESSÓRIOS
2.1 | Base de ligação em painel para perfilado de dimensão de 38x38mm,fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 32.2967 | 1.4222 | 25.1855 | 58.9044 | 58.9044
2.2 | Curva de inversão 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 39.354 | 1.799 | 31.858 | 73.011 | 73.011
2.3 | Perfilado perfurado,sem tampa, dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes, fornecido em barras de 3 metros. | metro | 49 | 66.8715 | 2.9448 | 52.1475 | 121.9638 | 5976.2262
2.4 | Emenda interna "L" para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 4 | 41.076 | 1.8778 | 33.252 | 76.2058 | 304.823
2.5 | Curva horizontal 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 4 | 36.75 | 1.68 | 29.75 | 68.18 | 272.72
2.6 | Emenda interna "I" para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 16 | 42.64 | 1.8778 | 33.252 | 77.7698 | 1244.3162
2.7 | Saída simples de perfilado para eletroduto de diâmetro Ø1", fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 9 | 33.0435 | 1.5106 | 26.7495 | 61.3036 | 551.732
2.8 | Gancho curto (100mm) para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo. | peça | 25 | 11.5322 | 0.50784 | 8.993 | 21.033 | 525.826
2.9 | Omissos de montagem | vb | 1 | 3675 | 168 | 2975 | 6818 | 6818
| Valor total | [6 empty] | 15825.5589
3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.1 | Eletroduto rígido fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", tipo médio, fornecido em barras de 3 metros, roscas ABNT NBR 8133 nas extremidades, uma luva e um protetor plástico. | metro | 10 | 223.45 | 9.84 | 174.25 | 407.54 | 4075.4
3.2 | Curva 90º para eletroduto rígido fabricado em aço carbono acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", roscas conforme norma ABNT NBR 8133 nas extremidades. | metro | 10 | 40.425 | 1.848 | 32.725 | 74.998 | 749.98
3.3 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 11 | 6.54 | 0.288 | 5.1 | 11.928 | 131.208
3.4 | Unidut cônico Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 11 | 12.6 | 0.576 | 10.2 | 23.376 | 257.136
3.5 | Arruela de acabamento para unidut Ø1", fabricado em aço carbono galvanizado a fogo. | peça | 11 | 9.81 | 0.432 | 7.65 | 17.892 | 196.812
3.6 | Bucha para unidut Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 11 | 7.35 | 0.336 | 5.95 | 13.636 | 149.996
3.9 | Duto PEAD corrugado helicoidal com parede interna lisa, ABNT NBR 15715, diâmetro Ø4", cor preta, tamponado nas extremidades e fornecido com fio-guia e fita de aviso. | metro | 52 | 18.53 | 0.84 | 14.875 | 34.245 | 1780.74
3.10 | Caixa de passagem fabricada em alumínio, dimensões 200x200x100mm. | peça | 3 | 825.195 | 37.7232 | 668.015 | 1530.9332 | 4592.7996
| Valor total | [6 empty] | 11934.0716
4 | FIXADORES
4.1 | Parafuso do tipo cabeça de lentilha auto-travante, rosca inteira, dimensões 3/8"x3/4", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 123 | 1.09 | 0.048 | 0.85 | 1.988 | 244.524
4.2 | Porca losangular com pino Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 22 | 8.61 | 0.3936 | 6.97 | 15.9736 | 351.4192
4.3 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 232 | 0.7085 | 0.0312 | 0.5525 | 1.2922 | 299.7904
4.4 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 232 | 0.6825 | 0.0312 | 0.5525 | 1.2662 | 293.7584
4.5 | Barra roscada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 18 | 188.1776 | 8.2867 | 146.744 | 343.2083 | 6177.7498
4.6 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø3/8"x40mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 29 | 7.848 | 0.3456 | 6.12 | 14.3136 | 415.0944
4.7 | Arruela lisa, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 33 | 1.5225 | 0.0696 | 1.2325 | 2.8246 | 93.2118
4.8 | Porca sextavada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 33 | 1.5805 | 0.0696 | 1.2325 | 2.8826 | 95.1258
4.9 | Barra roscada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 7 | 24.657 | 1.128 | 19.975 | 45.76 | 320.32
4.10 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø1/4"x35mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 11 | 5.45 | 0.24 | 4.25 | 9.94 | 109.34
| Valor total | [6 empty] | 8400.3338
5 | CABOS
5.1 | Cabo para transmissão de dados categoria 6 sem blindagem, para uso interno, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, isolamento em polietileno de alta densidade, construção U/UTP, capa externa constituída por PVC retardante a chama, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa MultiLan Cat.6 U/UTP CM | metros | 169 | 11.823 | 0.54048 | 9.571 | 21.9345 | 3706.9271
5.2 | Patch cord para transmissão de dados categoria 6, sem blindagem, para uso interno, com conector RJ45 macho em ambas as pontas, comprimento de 1 metro, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, construção U/UTP, capa externa em polietileno, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa Patch Cord U/UTP MultiLan Cat.6 | peça | 15 | 44.9625 | 1.98 | 35.0625 | 82.005 | 1230.075
5.3 | Cabo óptico totalmente dielétrico constituído por 12 fibras ópticas do tipo monomodo, com revestimento em acrilato curado com UV, elemento central e de tração dielétricos, núcleo totalmente seco protegido contra penetração de umidade, fibras dielétricas para resistência mecânica e proteção contra roedores, capa externa em termoplástico não propagante a chama e resistente à intempéries. Cabo em conformidade com a norma ABNT NBR 14773. Referência: Furukawa CFOA – SM-DDR-G 12F G-652 D (PFV) LSZH | metros | 315 | 29.19 | 1.3344 | 23.63 | 54.1544 | 17058.636
5.4 | Cordão óptico duplex conectorizado nas duas extremidades totalmente dielétrico constituído por fibras do tipo monomodo, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico com elementos de tração de fios dielétricos e capa em material termoplástico não propagante à chama. Comprimento de 2,5 metros. Cabo em conformidade com as normas ANSI/TIA-568.1-D, ANSI/TIA-568.3-D, ABNT NBR 14106, 14333. 14565 e 14771. Referência: Furukawa SM LC – UPC / LC UPC 2.5m (A-B) | peça | 1 | 462.155 | 20.616 | 365.075 | 847.846 | 847.846
| Valor total | [6 empty] | 22843.4841
6 | CFTV
6.1 | Caixa de passagem para câmeras de CFTV para montagem em parede ou teto, compatível com case Dome e Bullet, com grau de proteção IP66, fabricada em alumínio com pintura na cor branca. Referência: Intelbras VBOX 5000 E. | peça | 9 | 249.9 | 11.424 | 202.3 | 463.624 | 4172.616
6.2 | Câmera de segurança tipo bullet para monitoramento e vigilância por vídeo IP, resolução de 2MP 1920x1080p, alimentação 12V PoE ativo, infravermelho inteligente com alcance de 30m e detecção de movimento, índice de proteção IP67, conexão ethernet RJ45. Referência: Intelbras VIP 1230 B | peça | 3 | 821.315 | 36.168 | 640.475 | 1497.958 | 4493.874
6.3 | Câmera de segurança tipo dome para monitoramento e vigilância por vídeo IP, resolução de 2MP 1920x1080p, alimentação 12V PoE ativo, infravermelho inteligente com alcance de 30m e detecção de movimento, índice de proteção IP67, conexão ethernet RJ45. Referência: Intelbras VIP 1230 B | peça | 6 | 862.38 | 36.168 | 640.475 | 1539.023 | 9234.138
| Valor total | [6 empty] | 17900.628
7 | DADOS E VOZ
7.1 | Condulete múltiplo, modelo "L", fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1", com rosca tipo BSP, sem tampa, grau de proteção IP31 | peça | 2 | 65.4 | 2.88 | 51 | 119.28 | 238.56
7.2 | Conector múltiplo para condulete, com parafuso, fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1". | peça | 2 | 63 | 2.88 | 51 | 116.88 | 233.76
7.3 | Tampa para condulete Ø1", fabricado em alumínio, sem pintura, sem vedação, com 2 postos para tomadas RJ45. | peça | 2 | 2.725 | 0.12 | 2.125 | 4.97 | 9.94
| Valor total | [6 empty] | 482.26
8 | SERVIÇOS
8.1 | Caixa de passagem subterrânea, fabricada em concreto pré-molado tipo R2, dimensões: 107x52x50 cm | peça | 2 | 975.55 | 42.96 | 760.75 | 1779.26 | 3558.52
| Valor total | [6 empty] | 3558.52
9 | CONTROLE DE ACESSO
9.1 | Acionador de abertura para liberação de porta, contatos COM / NA, instalação em caixa de passagem 4x2", fabricado em aço inox. Ref.: Intelbras BT 5000 IN | peça | 3 | 88.8825 | 4.0632 | 71.9525 | 164.8982 | 494.6946
9.2 | Acionador de emergência rearmável, conexões COM / NA / NF, fabricado em ABS na cor verde e visor em policarbonato. Referência: Intelbras AS 2010 | peça | 3 | 281.22 | 12.384 | 219.3 | 512.904 | 1538.712
9.3 | Conjunto de LED verde e vermelho para sinalização de porta | peça | 6 | 518.84 | 22.848 | 404.6 | 946.288 | 5677.728
9.4 | Fechadura eletroímã com sensor e força de tração 150kg, alimentação 12Vcc 400mA, fabricada em aço com revestimento em inox. Ref.: Intelbras FE 21150 D | peça | 3 | 530.9325 | 24.2712 | 429.8025 | 985.0062 | 2955.0186
9.5 | Leitor de cartão por proximidade, frequência 13,56MHz, distância de leitura 3 a 6cm, comunicação Wiegand 34 bit, LED bicolor, IP66. Referência: HID RP10 | peça | 3 | 3125.03 | 137.616 | 2436.95 | 5699.596 | 17098.788
9.6 | Painel de sobrepor metálico 300x300x200 mm com pintura eletrostática para acomodação de placa de controle, fonte com bateria e relés de comando. | peça | 3 | 2937.55 | 129.36 | 2290.75 | 5357.66 | 16072.98
9.7 | Placa para controle de acesso de 01 porta, entrada para sensor de porta, entradas e saídas auxiliares para integração com outros sistemas, comunicação Ethernet e Wiegand. Referência: KANTECH KT-1-M-LA | peça | 3 | 11917.5 | 544.8 | 9647.5 | 22109.8 | 66329.4
9.8 | Sensor porta aberta. Referência: XAS SOBREPOR | peça | 3 | 155.87 | 6.864 | 121.55 | 284.284 | 852.852
9.9 | Software e licenças para controle de acesso | peça | 1 | 13910.58 | 612.576 | 10847.7 | 25370.856 | 25370.856
9.10 | Suporte para fechadura eletroímã instalada em porta de vidro, fabricada em aço e acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Ref.: Intelbras SV 21150 D | peça | 3 | 289.8 | 13.248 | 234.6 | 537.648 | 1612.944
| Valor total | [6 empty] | 138003.9732
10 | SDAI
10.1 | Cabo de seção #1,5mm² para detecção com isolamento 600V, formado por par trançado de fios de cobre eletrolítico têmpera mole classe 5 com isolação PVC 70°C antichama torcidos paralelamente envoltos por fita separadora de poliéster + blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno de cobre estanhado e cobertura PVC 105°C antichama na cor vermelha, conforme ABNT NBR 17240 e NFPA-72. | metro | 57 | 18.203 | 0.8016 | 14.195 | 33.1996 | 1892.3772
10.2 | Acionador manual endereçável, com contato banhado a ouro para minimizar o risco de corrosão, com faixa de operação em temperatura de -40°C a 65°C. Ref.: Johnson Controls Mod: 4099-9004PO ou equivalente técnico | peça | 3 | 919.38 | 42.0288 | 744.26 | 1705.6688 | 5117.0064
10.3 | Detector automático pontual de fumaça tipo óptico endereçável, incluindo a base do detector. Ref.: Johnson Controls Mod: 4098-9714 ou equivalente técnico | peça | 4 | 647.46 | 28.512 | 504.9 | 1180.872 | 4723.488
10.4 | Avisador audio visual com sirene e flash endereçável, com terminais de entrada de 12 a 18 AWG, alimentação pelo próprio laço de detecção. Ref.: Johnson Controls Mod: 49AV-WRF – ASV ou equivalente técnico | peça | 3 | 1269.85 | 55.92 | 990.25 | 2316.02 | 6948.06
10.5 | Central de alarme endereçável analógica, disponível com 2 ou 4 laços de detecção para até 504 dispositivos, com botão de função programável no display frontal, fonte de alimentação 5,25 Amp, display LCD 8x40. Ref.: Johnson Controls Mod: 4010ES ou equivalente técnico | peça | 1 | 48247.5 | 2205.6 | 39057.5 | 89510.6 | 89510.6
10.6 | Fonte de alimentação endereçavel, com tensão de entrada de 230 + 10% VAC - Monitorada, tensão de saída 28 VDC nominal com 5.6 A, corrente do carregador de baterias 4A, tipo de bateria máximo de 2x12V 12ah - chumbo Ácido VLRA, fusível da bateria de 5A. Ref.: Johnson Controls Mod: 4009-9301 ou equivalente técnico | peça | 1 | 17046.75 | 779.28 | 13799.75 | 31625.78 | 31625.78
10.7 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em alumínio. | peça | 27 | 5.45 | 0.24 | 4.25 | 9.94 | 268.38
10.8 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 27 | 1.05 | 0.048 | 0.85 | 1.948 | 52.596
10.9 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 27 | 1.09 | 0.048 | 0.85 | 1.988 | 53.676
10.10 | Chumbador tipo "CB", dimensão Ø1/4"x35", fornecido com (parafuso, arruela, jaqueta e cone), fabricado em alumínio. | peça | 27 | 5.25 | 0.24 | 4.25 | 9.74 | 262.98
10.11 | Caixa para instalação do acionador manual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 2975-9211 ou equivalente técnico | peça | 3 | 764.3734 | 38.2187 | 649.7174 | 1452.3095 | 4356.9284
10.12 | Caixa para instalação do avisador áudio visual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 49WPBB-AVVOWR ou equivalente técnico | peça | 3 | 343.875 | 17.1938 | 292.2937 | 653.3625 | 1960.0875
| Valor total | [6 empty] | 146771.9595
11 | SERVIÇOS
11.1 | Certificação dos pontos de rede de telecomunicações cat.6 | unidade | 15 |  |  | 45 | 45 | 675
11.2 | Software para monitoramento de imagens, configurações e backups, capacidade para 1024 dispositivos conectados, visualização simultânea de até 256 canais de vídeo. Referência: Intelbras SIM Next | unidade | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Valor total | [6 empty] | 675
414248.5872

## ETG-02
CLIENTE: MVA ENGENHARIA
PROJETO: SISTEMAS ELETÔNICOS E TELECOMUNICAÇÃO PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA FIOCRUZ - ETG-02
DATA: 25/03/2024 - REVISÃO 1 |  | PLANILHA COMERCIAL CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CLIENTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | Unid | Quant. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | FRETE | VALOR UNITÁRIO SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO TOTAL | VALOR TOTAL
1 | RACK E ACESSÓRIOS
1.1 | Distribuidor interno óptico constituído por gaveta deslizante e carcaça padrão 19" e altura 1U; bandeja de emenda para 24 fibras, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005; extensões ópticas conectorizadas pré-instaladas, conforme capacidade do equipamento. Referência: Furukawa DIO BT48 | peça | 1 | 7306.425 | 334.008 | 5914.725 | 13555.158 | 13555.158
1.2 | Rack 19" de parede, fechado, com guia de cabos vertical, altura de 12U numeradas, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005, em conformidade com as normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa Enterprise | peça | 1 | 7723.35 | 340.1112 | 6022.8025 | 14086.2637 | 14086.2637
1.3 | Guia de cabos horizontal fechado compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U, capacidade para 24 cabos Cat.6 U/UTP. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 3 | 669.57 | 15.673 | 277.542 | 962.785 | 2888.3549
1.4 | Patch panel descarregado de 24 portas numeradas, compatível com racks 19", fornecido com guia traseiro de cabos e parafusos de fixação. Corpo em aço carbono SAE1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta resistente e protegido contra corrosão para uso em ambiente interno. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e as normas ANSI/TIA 569C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 1119.9205 | 49.3176 | 873.3325 | 2042.5706 | 2042.5706
1.5 | Conector fêmea gigalan cat.6 (keystone RJ45) para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico de alto impacto não propagante a chama na cor branca, com conexão padrão 110 IDC, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 19 | 59.16 | 2.7048 | 47.8975 | 109.7623 | 2085.4837
1.6 | Conector RJ45 macho cat.6 para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico transparente não propagante a chama, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 25 | 14.0174 | 0.61728 | 10.931 | 25.5657 | 639.142
1.7 | Bandeja fixa compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 681.345 | 31.1472 | 551.565 | 1264.0572 | 1264.0572
1.8 | Gravador digital de vídeo em rede com suporte para até 16 câmeras IP com áudio e resolução 4K, saídas de vídeo HDMI e VGA, compatível com telcnologia H.265+, reprodução simultânea de 16 canais, porta ethernet RJ45, 16 portas PoE, capacidade para 2 HDs de gravação. Referência: Intelbras NVD 3316-P | peça | 1 | 5140.023 | 234.9725 | 4160.971 | 9535.9665 | 9535.9665
1.9 | Régua de 8 tomadas 2P+T padrão 14136 com disjuntor 240V 16A, compatível com racks 19", fabricada em chapa pré-zincada, com pintura em epóxi pó preto microtexturizado RAL9011. Referência: Nilko NK030908-A100 | peça | 1 | 1106.07 | 50.5632 | 895.39 | 2052.0232 | 2052.0232
| Valor total | [6 empty] | 48149.0198
2 | PERFILADO E ACESSÓRIOS
2.1 | Base de ligação em painel para perfilado de dimensão de 38x38mm,fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 32.2967 | 1.4222 | 25.1855 | 58.9044 | 58.9044
2.2 | Curva de inversão 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 39.354 | 1.799 | 31.858 | 73.011 | 73.011
2.3 | Perfilado perfurado,sem tampa, dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes, fornecido em barras de 3 metros. | metro | 49 | 66.8715 | 2.9448 | 52.1475 | 121.9638 | 5976.2262
2.4 | Emenda interna "L" para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 4 | 41.076 | 1.8778 | 33.252 | 76.2058 | 304.823
2.5 | Curva horizontal 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 4 | 36.75 | 1.68 | 29.75 | 68.18 | 272.72
2.6 | Emenda interna "I" para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 16 | 42.64 | 1.8778 | 33.252 | 77.7698 | 1244.3162
2.7 | Saída simples de perfilado para eletroduto de diâmetro Ø1", fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 9 | 33.0435 | 1.5106 | 26.7495 | 61.3036 | 551.732
2.8 | Gancho curto (100mm) para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo. | peça | 25 | 11.5322 | 0.50784 | 8.993 | 21.033 | 525.826
2.9 | Omissos de montagem | vb | 1 | 3675 | 168 | 2975 | 6818 | 6818
| Valor total | [6 empty] | 15825.5589
3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.1 | Eletroduto rígido fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", tipo médio, fornecido em barras de 3 metros, roscas ABNT NBR 8133 nas extremidades, uma luva e um protetor plástico. | metro | 38 | 223.45 | 9.72 | 172.125 | 405.295 | 15401.21
3.2 | Curva 90º para eletroduto rígido fabricado em aço carbono acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", roscas conforme norma ABNT NBR 8133 nas extremidades. | metro | 7 | 40.425 | 1.6992 | 30.09 | 72.2142 | 505.4994
3.3 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 12 | 6.54 | 0.2712 | 4.8025 | 11.6137 | 139.3644
3.4 | Unidut cônico Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 9 | 12.6 | 0.54 | 9.5625 | 22.7025 | 204.3225
3.5 | Arruela de acabamento para unidut Ø1", fabricado em aço carbono galvanizado a fogo. | peça | 9 | 9.81 | 0.4104 | 7.2675 | 17.4879 | 157.3911
3.6 | Bucha para unidut Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 9 | 7.35 | 0.312 | 5.525 | 13.187 | 118.683
3.7 | Condulete múltiplo, modelo "X", fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1", com rosca tipo BSP, com tampa, grau de proteção IP31 | peça | 1 | 62.475 | 2.856 | 50.575 | 115.906 | 115.906
3.8 | Conector múltiplo para condulete, com parafuso, fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1". | peça | 3 | 14.715 | 0.648 | 11.475 | 26.838 | 80.514
3.9 | Duto PEAD corrugado helicoidal com parede interna lisa, ABNT NBR 15715, diâmetro Ø4", cor preta, tamponado nas extremidades e fornecido com fio-guia e fita de aviso. | metro | 5 | 18.53 | 0.888 | 15.725 | 35.143 | 175.715
3.10 | Caixa de passagem fabricada em alumínio, dimensões 200x200x100mm. | peça | 4 | 825.195 | 36 | 637.5 | 1498.695 | 5994.78
| Valor total | [6 empty] | 22893.3854
4 | FIXADORES
4.1 | Parafuso do tipo cabeça de lentilha auto-travante, rosca inteira, dimensões 3/8"x3/4", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 85 | 1.09 | 0.048 | 0.85 | 1.988 | 168.98
4.2 | Porca losangular com pino Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 18 | 8.61 | 0.3936 | 6.97 | 15.9736 | 287.5248
4.3 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 178 | 0.7085 | 0.0312 | 0.5525 | 1.2922 | 230.0116
4.4 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 178 | 0.6825 | 0.0312 | 0.5525 | 1.2662 | 225.3836
4.5 | Barra roscada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 18 | 188.1776 | 8.2867 | 146.744 | 343.2083 | 6177.7498
4.6 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø3/8"x40mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 25 | 7.848 | 0.3456 | 6.12 | 14.3136 | 357.84
4.7 | Arruela lisa, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 36 | 1.5225 | 0.0696 | 1.2325 | 2.8246 | 101.6856
4.8 | Porca sextavada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 36 | 1.5805 | 0.0696 | 1.2325 | 2.8826 | 103.7736
4.9 | Barra roscada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 9 | 24.657 | 1.128 | 19.975 | 45.76 | 411.84
4.10 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø1/4"x35mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 12 | 5.45 | 0.24 | 4.25 | 9.94 | 119.28
| Valor total | [6 empty] | 8184.069
5 | CABOS
5.1 | Cabo para transmissão de dados categoria 6 sem blindagem, para uso interno, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, isolamento em polietileno de alta densidade, construção U/UTP, capa externa constituída por PVC retardante a chama, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa MultiLan Cat.6 U/UTP CM | metros | 700 | 11.823 | 0.54048 | 9.571 | 21.9345 | 15354.136
5.2 | Patch cord para transmissão de dados categoria 6, sem blindagem, para uso interno, com conector RJ45 macho em ambas as pontas, comprimento de 1 metro, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, construção U/UTP, capa externa em polietileno, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa Patch Cord U/UTP MultiLan Cat.6 | peça | 30 | 44.9625 | 1.98 | 35.0625 | 82.005 | 2460.15
5.3 | Cabo óptico totalmente dielétrico constituído por 12 fibras ópticas do tipo monomodo, com revestimento em acrilato curado com UV, elemento central e de tração dielétricos, núcleo totalmente seco protegido contra penetração de umidade, fibras dielétricas para resistência mecânica e proteção contra roedores, capa externa em termoplástico não propagante a chama e resistente à intempéries. Cabo em conformidade com a norma ABNT NBR 14773. Referência: Furukawa CFOA – SM-DDR-G 12F G-652 D (PFV) LSZH | metros | 98 | 29.19 | 1.3344 | 23.63 | 54.1544 | 5307.1312
5.4 | Cordão óptico duplex conectorizado nas duas extremidades totalmente dielétrico constituído por fibras do tipo monomodo, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico com elementos de tração de fios dielétricos e capa em material termoplástico não propagante à chama. Comprimento de 2,5 metros. Cabo em conformidade com as normas ANSI/TIA-568.1-D, ANSI/TIA-568.3-D, ABNT NBR 14106, 14333. 14565 e 14771. Referência: Furukawa SM LC – UPC / LC UPC 2.5m (A-B) | peça | 1 | 462.155 | 20.616 | 365.075 | 847.846 | 847.846
| Valor total | [6 empty] | 23969.2632
6 | CFTV
6.1 | Caixa de passagem para câmeras de CFTV para montagem em parede ou teto, compatível com case Dome e Bullet, com grau de proteção IP66, fabricada em alumínio com pintura na cor branca. Referência: Intelbras VBOX 5000 E. | peça | 10 | 249.9 | 11.424 | 202.3 | 463.624 | 4636.24
6.2 | Câmera de segurança tipo bullet para monitoramento e vigilância por vídeo IP, resolução de 2MP 1920x1080p, alimentação 12V PoE ativo, infravermelho inteligente com alcance de 30m e detecção de movimento, índice de proteção IP67, conexão ethernet RJ45. Referência: Intelbras VIP 1230 B | peça | 4 | 821.315 | 36.168 | 640.475 | 1497.958 | 5991.832
6.3 | Câmera de segurança tipo dome para monitoramento e vigilância por vídeo IP, resolução de 2MP 1920x1080p, alimentação 12V PoE ativo, infravermelho inteligente com alcance de 30m e detecção de movimento, índice de proteção IP67, conexão ethernet RJ45. Referência: Intelbras VIP 1230 B | peça | 6 | 862.38 | 36.168 | 640.475 | 1539.023 | 9234.138
| Valor total | [6 empty] | 19862.21
7 | DADOS E VOZ
7.1 | Condulete múltiplo, modelo "L", fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1", com rosca tipo BSP, sem tampa, grau de proteção IP31 | peça | 2 | 65.4 | 2.88 | 51 | 119.28 | 238.56
7.2 | Conector múltiplo para condulete, com parafuso, fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1". | peça | 2 | 63 | 2.88 | 51 | 116.88 | 233.76
7.3 | Tampa para condulete Ø1", fabricado em alumínio, sem pintura, sem vedação, com 2 postos para tomadas RJ45. | peça | 2 | 2.725 | 0.12 | 2.125 | 4.97 | 9.94
| Valor total | [6 empty] | 482.26
8 | CONTROLE DE ACESSO
8.1 | Acionador de abertura para liberação de porta, contatos COM / NA, instalação em caixa de passagem 4x2", fabricado em aço inox. Ref.: Intelbras BT 5000 IN | peça | 3 | 88.8825 | 4.0632 | 71.9525 | 164.8982 | 494.6946
8.2 | Acionador de emergência rearmável, conexões COM / NA / NF, fabricado em ABS na cor verde e visor em policarbonato. Referência: Intelbras AS 2010 | peça | 3 | 281.22 | 12.384 | 219.3 | 512.904 | 1538.712
8.3 | Conjunto de LED verde e vermelho para sinalização de porta | peça | 6 | 499.8 | 22.848 | 404.6 | 927.248 | 5563.488
8.4 | Fechadura eletroímã com sensor e força de tração 150kg, alimentação 12Vcc 400mA, fabricada em aço com revestimento em inox. Ref.: Intelbras FE 21150 D | peça | 3 | 530.93 | 24.2712 | 429.8025 | 985.0037 | 2955.0111
8.5 | Leitor de cartão por proximidade, frequência 13,56MHz, distância de leitura 3 a 6cm, comunicação Wiegand 34 bit, LED bicolor, IP66. Referência: HID RP10 | peça | 3 | 3125.03 | 137.616 | 2436.95 | 5699.596 | 17098.788
8.6 | Painel de sobrepor metálico 300x300x200 mm com pintura eletrostática para acomodação de placa de controle, fonte com bateria e relés de comando. | peça | 3 | 2937.55 | 129.36 | 2290.75 | 5357.66 | 16072.98
8.7 | Placa para controle de acesso de 01 porta, entrada para sensor de porta, entradas e saídas auxiliares para integração com outros sistemas, comunicação Ethernet e Wiegand. Referência: KANTECH KT-1-M-LA | peça | 3 | 11918.025 | 544.8 | 9647.5 | 22110.325 | 66330.975
8.8 | Sensor porta aberta. Referência: XAS SOBREPOR | peça | 3 | 155.87 | 6.864 | 121.55 | 284.284 | 852.852
8.9 | Software e licenças para controle de acesso | peça | 1 | 13400.1 | 612.576 | 10847.7 | 24860.376 | 24860.376
8.10 | Suporte para fechadura eletroímã instalada em porta de vidro, fabricada em aço e acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Ref.: Intelbras SV 21150 D | peça | 3 | 300.84 | 13.248 | 234.6 | 548.688 | 1646.064
| Valor total | [6 empty] | 137413.9407
9 | SDAI
9.1 | Cabo de seção #1,5mm² para detecção com isolamento 600V, formado por par trançado de fios de cobre eletrolítico têmpera mole classe 5 com isolação PVC 70°C antichama torcidos paralelamente envoltos por fita separadora de poliéster + blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno de cobre estanhado e cobertura PVC 105°C antichama na cor vermelha, conforme ABNT NBR 17240 e NFPA-72. | metro | 59 | 17.44 | 0.8016 | 14.195 | 32.4366 | 1913.7594
9.2 | Acionador manual endereçável, com contato banhado a ouro para minimizar o risco de corrosão, com faixa de operação em temperatura de -40°C a 65°C. Ref.: Johnson Controls Mod: 4099-9004PO ou equivalente técnico | peça | 2 | 919.38 | 42.0288 | 744.26 | 1705.6688 | 3411.3376
9.3 | Detector automático pontual de fumaça tipo óptico endereçável, incluindo a base do detector. Ref.: Johnson Controls Mod: 4098-9714 ou equivalente técnico | peça | 5 | 647.46 | 28.512 | 504.9 | 1180.872 | 5904.36
9.4 | Avisador audio visual com sirene e flash endereçável, com terminais de entrada de 12 a 18 AWG, alimentação pelo próprio laço de detecção. Ref.: Johnson Controls Mod: 49AV-WRF – ASV ou equivalente técnico | peça | 2 | 1223.25 | 55.92 | 990.25 | 2269.42 | 4538.84
9.5 | Central de alarme endereçável analógica, disponível com 2 ou 4 laços de detecção para até 504 dispositivos, com botão de função programável no display frontal, fonte de alimentação 5,25 Amp, display LCD 8x40. Ref.: Johnson Controls Mod: 4010ES ou equivalente técnico | peça | 1 | 50085.5 | 2205.6 | 39057.5 | 91348.6 | 91348.6
9.6 | Fonte de alimentação endereçavel, com tensão de entrada de 230 + 10% VAC - Monitorada, tensão de saída 28 VDC nominal com 5.6 A, corrente do carregador de baterias 4A, tipo de bateria máximo de 2x12V 12ah - chumbo Ácido VLRA, fusível da bateria de 5A. Ref.: Johnson Controls Mod: 4009-9301 ou equivalente técnico | peça | 1 | 17046.75 | 779.28 | 13799.75 | 31625.78 | 31625.78
9.7 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em alumínio. | peça | 27 | 5.45 | 0.24 | 4.25 | 9.94 | 268.38
9.8 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 27 | 1.05 | 0.048 | 0.85 | 1.948 | 52.596
9.9 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 27 | 1.09 | 0.048 | 0.85 | 1.988 | 53.676
9.10 | Chumbador tipo "CB", dimensão Ø1/4"x35", fornecido com (parafuso, arruela, jaqueta e cone), fabricado em alumínio. | peça | 27 | 5.25 | 0.24 | 4.25 | 9.74 | 262.98
9.11 | Caixa para instalação do acionador manual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 2975-9211 ou equivalente técnico | peça | 2 | 764.09 | 35.063 | 596.071 | 1395.224 | 2790.448
9.12 | Caixa para instalação do avisador áudio visual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 49WPBB-AVVOWR ou equivalente técnico | peça | 2 | 343.875 | 16.375 | 278.375 | 638.625 | 1277.25
| Valor total | [6 empty] | 143448.007
10 | SERVIÇOS
10.1 | Certificação dos pontos de rede de telecomunicações cat.6 | unidade | 16 |  |  | 45 | 45 | 720
10.2 | Software para monitoramento de imagens, configurações e backups, capacidade para 1024 dispositivos conectados, visualização simultânea de até 256 canais de vídeo. Referência: Intelbras SIM Next | unidade | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Valor total | [6 empty] | 720
420947.7139

## ETG-11
CLIENTE: MVA ENGENHARIA
PROJETO: SISTEMAS ELETÔNICOS E TELECOMUNICAÇÃO PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA FIOCRUZ - ETG-11
DATA: 25/03/2024 - REVISÃO 1 |  | PLANILHA COMERCIAL CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CLIENTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | Unid | Quant. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | FRETE | VALOR UNITÁRIO SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO TOTAL | VALOR TOTAL
1 | RACK E ACESSÓRIOS
1.1 | Distribuidor interno óptico constituído por gaveta deslizante e carcaça padrão 19" e altura 1U; bandeja de emenda para 24 fibras, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005; extensões ópticas conectorizadas pré-instaladas, conforme capacidade do equipamento. Referência: Furukawa DIO BT48 | peça | 1 | 7306.425 | 334.008 | 6210.4613 | 13850.8943 | 13850.8943
1.2 | Rack 19" de parede, fechado, com guia de cabos vertical, altura de 12U numeradas, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005, em conformidade com as normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa Enterprise | peça | 1 | 7723.35 | 340.1112 | 6564.8475 | 14628.3087 | 14628.3087
1.3 | Guia de cabos horizontal fechado compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U, capacidade para 24 cabos Cat.6 U/UTP. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 3 | 669.57 | 15.673 | 569.1345 | 1254.3775 | 3763.1324
1.4 | Patch panel descarregado de 24 portas numeradas, compatível com racks 19", fornecido com guia traseiro de cabos e parafusos de fixação. Corpo em aço carbono SAE1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta resistente e protegido contra corrosão para uso em ambiente interno. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e as normas ANSI/TIA 569C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 1119.9205 | 49.3176 | 951.9324 | 2121.1705 | 2121.1705
1.5 | Conector fêmea gigalan cat.6 (keystone RJ45) para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico de alto impacto não propagante a chama na cor branca, com conexão padrão 110 IDC, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 17 | 59.16 | 2.7048 | 50.286 | 112.1508 | 1906.5636
1.6 | Conector RJ45 macho cat.6 para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico transparente não propagante a chama, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 23 | 14.0174 | 0.61728 | 11.9148 | 26.5495 | 610.6378
1.7 | Bandeja fixa compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 681.345 | 31.1472 | 579.1432 | 1291.6354 | 1291.6354
1.8 | Gravador digital de vídeo em rede com suporte para até 16 câmeras IP com áudio e resolução 4K, saídas de vídeo HDMI e VGA, compatível com telcnologia H.265+, reprodução simultânea de 16 canais, porta ethernet RJ45, 16 portas PoE, capacidade para 2 HDs de gravação. Referência: Intelbras NVD 3316-P | peça | 1 | 5140.023 | 234.9725 | 4369.0195 | 9744.015 | 9744.015
1.9 | Régua de 8 tomadas 2P+T padrão 14136 com disjuntor 240V 16A, compatível com racks 19", fabricada em chapa pré-zincada, com pintura em epóxi pó preto microtexturizado RAL9011. Referência: Nilko NK030908-A100 | peça | 1 | 1106.07 | 50.5632 | 940.1595 | 2096.7927 | 2096.7927
| Valor total | [6 empty] | 50013.1504
2 | PERFILADO E ACESSÓRIOS
2.1 | Base de ligação em painel para perfilado de dimensão de 38x38mm,fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 32.2967 | 1.4222 | 27.4522 | 61.1711 | 61.1711
2.2 | Curva de inversão 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 39.354 | 1.799 | 33.4509 | 74.6039 | 74.6039
2.3 | Perfilado perfurado,sem tampa, dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes, fornecido em barras de 3 metros. | metro | 42 | 66.8715 | 2.9448 | 56.8408 | 126.6571 | 5319.5971
2.4 | Curva horizontal 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 41.076 | 1.68 | 34.9146 | 77.6706 | 77.6706
2.5 | Caixa de derivação "T" para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono, acabamento galvazido a fogo. | peça | 1 | 36.75 | 1.6608 | 31.2375 | 69.6483 | 69.6483
2.6 | Emenda interna "I" para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 14 | 42.64 | 1.8778 | 36.244 | 80.7618 | 1130.6646
2.7 | Saída simples de perfilado para eletroduto de diâmetro Ø1", fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 6 | 33.0435 | 1.5106 | 28.087 | 62.641 | 375.8462
2.8 | Gancho curto (100mm) para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo. | peça | 21 | 11.5322 | 0.50784 | 9.8024 | 21.8424 | 458.6906
2.9 | Omissos de montagem | vb | 1 | 3675 | 168 | 3123.75 | 6966.75 | 6966.75
| Valor total | [6 empty] | 14534.6426
3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.1 | Eletroduto rígido fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", tipo médio, fornecido em barras de 3 metros, roscas ABNT NBR 8133 nas extremidades, uma luva e um protetor plástico. | metro | 38 | 223.45 | 9.72 | 189.9325 | 423.1025 | 16077.895
3.2 | Curva 90º para eletroduto rígido fabricado em aço carbono acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", roscas conforme norma ABNT NBR 8133 nas extremidades. | metro | 7 | 40.425 | 1.6992 | 34.3612 | 76.4854 | 535.3981
3.3 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 12 | 6.54 | 0.2712 | 5.559 | 12.3702 | 148.4424
3.4 | Unidut cônico Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 9 | 12.6 | 0.54 | 10.71 | 23.85 | 214.65
3.5 | Arruela de acabamento para unidut Ø1", fabricado em aço carbono galvanizado a fogo. | peça | 9 | 9.81 | 0.4104 | 8.3385 | 18.5589 | 167.0301
3.6 | Bucha para unidut Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 9 | 7.35 | 0.312 | 6.2475 | 13.9095 | 125.1855
3.7 | Condulete múltiplo, modelo "X", fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1", com rosca tipo BSP, com tampa, grau de proteção IP31 | peça | 1 | 62.475 | 2.856 | 53.1037 | 118.4348 | 118.4348
3.8 | Conector múltiplo para condulete, com parafuso, fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1". | peça | 3 | 14.715 | 0.648 | 12.5077 | 27.8708 | 83.6123
3.9 | Duto PEAD corrugado helicoidal com parede interna lisa, ABNT NBR 15715, diâmetro Ø4", cor preta, tamponado nas extremidades e fornecido com fio-guia e fita de aviso. | metro | 5 | 18.53 | 0.888 | 15.7505 | 35.1685 | 175.8425
3.10 | Caixa de passagem fabricada em alumínio, dimensões 200x200x100mm. | peça | 4 | 825.195 | 36 | 701.4158 | 1562.6108 | 6250.443
| Valor total | [6 empty] | 23896.9336
4 | FIXADORES
4.1 | Parafuso do tipo cabeça de lentilha auto-travante, rosca inteira, dimensões 3/8"x3/4", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 85 | 1.09 | 0.048 | 0.9265 | 2.0645 | 175.4825
4.2 | Porca losangular com pino Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 18 | 8.61 | 0.3936 | 7.3185 | 16.3221 | 293.7978
4.3 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 178 | 0.7085 | 0.0312 | 0.60223 | 1.3419 | 238.8627
4.4 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 178 | 0.6825 | 0.0312 | 0.58013 | 1.2938 | 230.3008
4.5 | Barra roscada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 18 | 188.1776 | 8.2867 | 159.951 | 356.4153 | 6415.475
4.6 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø3/8"x40mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 25 | 7.848 | 0.3456 | 6.6708 | 14.8644 | 371.61
4.7 | Arruela lisa, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 36 | 1.5225 | 0.0696 | 1.2941 | 2.8862 | 103.9041
4.8 | Porca sextavada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 36 | 1.5805 | 0.0696 | 1.3434 | 2.9935 | 107.7669
4.9 | Barra roscada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 9 | 24.657 | 1.128 | 20.9584 | 46.7434 | 420.691
4.10 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø1/4"x35mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 12 | 5.45 | 0.24 | 4.6325 | 10.3225 | 123.87
| Valor total | [6 empty] | 8481.7609
5 | CABOS
5.1 | Cabo para transmissão de dados categoria 6 sem blindagem, para uso interno, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, isolamento em polietileno de alta densidade, construção U/UTP, capa externa constituída por PVC retardante a chama, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa MultiLan Cat.6 U/UTP CM | metros | 700 | 11.823 | 0.54048 | 10.0495 | 22.413 | 15689.121
5.2 | Patch cord para transmissão de dados categoria 6, sem blindagem, para uso interno, com conector RJ45 macho em ambas as pontas, comprimento de 1 metro, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, construção U/UTP, capa externa em polietileno, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa Patch Cord U/UTP MultiLan Cat.6 | peça | 30 | 44.9625 | 1.98 | 38.2181 | 85.1606 | 2554.8187
5.3 | Cabo óptico totalmente dielétrico constituído por 12 fibras ópticas do tipo monomodo, com revestimento em acrilato curado com UV, elemento central e de tração dielétricos, núcleo totalmente seco protegido contra penetração de umidade, fibras dielétricas para resistência mecânica e proteção contra roedores, capa externa em termoplástico não propagante a chama e resistente à intempéries. Cabo em conformidade com a norma ABNT NBR 14773. Referência: Furukawa CFOA – SM-DDR-G 12F G-652 D (PFV) LSZH | metros | 98 | 29.19 | 1.3344 | 24.8115 | 55.3359 | 5422.9182
5.4 | Cordão óptico duplex conectorizado nas duas extremidades totalmente dielétrico constituído por fibras do tipo monomodo, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico com elementos de tração de fios dielétricos e capa em material termoplástico não propagante à chama. Comprimento de 2,5 metros. Cabo em conformidade com as normas ANSI/TIA-568.1-D, ANSI/TIA-568.3-D, ABNT NBR 14106, 14333. 14565 e 14771. Referência: Furukawa SM LC – UPC / LC UPC 2.5m (A-B) | peça | 1 | 462.155 | 20.616 | 392.8317 | 875.6027 | 875.6027
| Valor total | [6 empty] | 24542.4607
6 | CFTV
6.1 | Caixa de passagem para câmeras de CFTV para montagem em parede ou teto, compatível com case Dome e Bullet, com grau de proteção IP66, fabricada em alumínio com pintura na cor branca. Referência: Intelbras VBOX 5000 E. | peça | 10 | 249.9 | 11.424 | 212.415 | 473.739 | 4737.39
6.2 | Câmera de segurança tipo bullet para monitoramento e vigilância por vídeo IP, resolução de 2MP 1920x1080p, alimentação 12V PoE ativo, infravermelho inteligente com alcance de 30m e detecção de movimento, índice de proteção IP67, conexão ethernet RJ45. Referência: Intelbras VIP 1230 B | peça | 4 | 821.315 | 36.168 | 698.1178 | 1555.6008 | 6222.403
6.3 | Câmera de segurança tipo dome para monitoramento e vigilância por vídeo IP, resolução de 2MP 1920x1080p, alimentação 12V PoE ativo, infravermelho inteligente com alcance de 30m e detecção de movimento, índice de proteção IP67, conexão ethernet RJ45. Referência: Intelbras VIP 1230 B | peça | 6 | 862.38 | 36.168 | 733.023 | 1631.571 | 9789.426
| Valor total | [6 empty] | 20749.219
7 | DADOS E VOZ
7.1 | Condulete múltiplo, modelo "L", fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1", com rosca tipo BSP, sem tampa, grau de proteção IP31 | peça | 2 | 65.4 | 2.88 | 55.59 | 123.87 | 247.74
7.2 | Conector múltiplo para condulete, com parafuso, fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1". | peça | 2 | 63 | 2.88 | 53.55 | 119.43 | 238.86
7.3 | Tampa para condulete Ø1", fabricado em alumínio, sem pintura, sem vedação, com 2 postos para tomadas RJ45. | peça | 2 | 2.725 | 0.12 | 2.3163 | 5.1613 | 10.3225
| Valor total | [6 empty] | 496.9225
8 | CONTROLE DE ACESSO
8.1 | Acionador de abertura para liberação de porta, contatos COM / NA, instalação em caixa de passagem 4x2", fabricado em aço inox. Ref.: Intelbras BT 5000 IN | peça | 3 | 88.8825 | 4.0632 | 75.5501 | 168.4958 | 505.4875
8.2 | Acionador de emergência rearmável, conexões COM / NA / NF, fabricado em ABS na cor verde e visor em policarbonato. Referência: Intelbras AS 2010 | peça | 3 | 281.22 | 12.384 | 239.037 | 532.641 | 1597.923
8.3 | Conjunto de LED verde e vermelho para sinalização de porta | peça | 6 | 499.8 | 22.848 | 424.83 | 947.478 | 5684.868
8.4 | Fechadura eletroímã com sensor e força de tração 150kg, alimentação 12Vcc 400mA, fabricada em aço com revestimento em inox. Ref.: Intelbras FE 21150 D | peça | 3 | 530.93 | 24.2712 | 451.2905 | 1006.4917 | 3019.4751
8.5 | Leitor de cartão por proximidade, frequência 13,56MHz, distância de leitura 3 a 6cm, comunicação Wiegand 34 bit, LED bicolor, IP66. Referência: HID RP10 | peça | 3 | 3125.03 | 137.616 | 2656.2755 | 5918.9215 | 17756.7645
8.6 | Painel de sobrepor metálico 300x300x200 mm com pintura eletrostática para acomodação de placa de controle, fonte com bateria e relés de comando. | peça | 3 | 2937.55 | 129.36 | 2496.9175 | 5563.8275 | 16691.4825
8.7 | Placa para controle de acesso de 01 porta, entrada para sensor de porta, entradas e saídas auxiliares para integração com outros sistemas, comunicação Ethernet e Wiegand. Referência: KANTECH KT-1-M-LA | peça | 3 | 11918.025 | 544.8 | 10130.3212 | 22593.1462 | 67779.4388
8.8 | Sensor porta aberta. Referência: XAS SOBREPOR | peça | 3 | 155.87 | 6.864 | 132.4895 | 295.2235 | 885.6705
8.9 | Software e licenças para controle de acesso | peça | 1 | 13400.1 | 612.576 | 11390.085 | 25402.761 | 25402.761
8.10 | Suporte para fechadura eletroímã instalada em porta de vidro, fabricada em aço e acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Ref.: Intelbras SV 21150 D | peça | 3 | 300.84 | 13.248 | 255.714 | 569.802 | 1709.406
| Valor total | [6 empty] | 141033.2768
9 | SDAI
9.1 | Cabo de seção #1,5mm² para detecção com isolamento 600V, formado por par trançado de fios de cobre eletrolítico têmpera mole classe 5 com isolação PVC 70°C antichama torcidos paralelamente envoltos por fita separadora de poliéster + blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno de cobre estanhado e cobertura PVC 105°C antichama na cor vermelha, conforme ABNT NBR 17240 e NFPA-72. | metro | 51 | 17.44 | 0.8016 | 14.824 | 33.0656 | 1686.3456
9.2 | Acionador manual endereçável, com contato banhado a ouro para minimizar o risco de corrosão, com faixa de operação em temperatura de -40°C a 65°C. Ref.: Johnson Controls Mod: 4099-9004PO ou equivalente técnico | peça | 1 | 919.38 | 42.0288 | 781.473 | 1742.8818 | 1742.8818
9.3 | Detector automático pontual de fumaça tipo óptico endereçável, incluindo a base do detector. Ref.: Johnson Controls Mod: 4098-9714 ou equivalente técnico | peça | 7 | 647.46 | 28.512 | 550.341 | 1226.313 | 8584.191
9.4 | Avisador audio visual com sirene e flash endereçável, com terminais de entrada de 12 a 18 AWG, alimentação pelo próprio laço de detecção. Ref.: Johnson Controls Mod: 49AV-WRF – ASV ou equivalente técnico | peça | 1 | 1223.25 | 55.92 | 1039.7625 | 2318.9325 | 2318.9325
9.5 | Central de alarme endereçável analógica, disponível com 2 ou 4 laços de detecção para até 504 dispositivos, com botão de função programável no display frontal, fonte de alimentação 5,25 Amp, display LCD 8x40. Ref.: Johnson Controls Mod: 4010ES ou equivalente técnico | peça | 1 | 50085.5 | 2205.6 | 42572.675 | 94863.775 | 94863.775
9.6 | Fonte de alimentação endereçavel, com tensão de entrada de 230 + 10% VAC - Monitorada, tensão de saída 28 VDC nominal com 5.6 A, corrente do carregador de baterias 4A, tipo de bateria máximo de 2x12V 12ah - chumbo Ácido VLRA, fusível da bateria de 5A. Ref.: Johnson Controls Mod: 4009-9301 ou equivalente técnico | peça | 1 | 17046.75 | 779.28 | 14489.7375 | 32315.7675 | 32315.7675
9.7 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em alumínio. | peça | 27 | 5.45 | 0.24 | 4.6325 | 10.3225 | 278.7075
9.8 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 27 | 1.05 | 0.048 | 0.8925 | 1.9905 | 53.7435
9.9 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 27 | 1.09 | 0.048 | 0.9265 | 2.0645 | 55.7415
9.10 | Chumbador tipo "CB", dimensão Ø1/4"x35", fornecido com (parafuso, arruela, jaqueta e cone), fabricado em alumínio. | peça | 27 | 5.25 | 0.24 | 4.4625 | 9.9525 | 268.7175
9.11 | Caixa para instalação do acionador manual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 2975-9211 ou equivalente técnico | peça | 1 | 764.09 | 35.063 | 596.071 | 1395.224 | 1395.224
9.12 | Caixa para instalação do avisador áudio visual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 49WPBB-AVVOWR ou equivalente técnico | peça | 1 | 343.875 | 16.375 | 278.375 | 638.625 | 638.625
| Valor total | [6 empty] | 144202.6524
10 | SERVIÇOS
10.1 | Certificação dos pontos de rede de telecomunicações cat.6 | unidade | 14 |  |  | 45 | 45 | 630
10.2 | Software para monitoramento de imagens, configurações e backups, capacidade para 1024 dispositivos conectados, visualização simultânea de até 256 canais de vídeo. Referência: Intelbras SIM Next | unidade | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Valor total | [6 empty] | 630
428581.019

## ETG-16
CLIENTE: MVA ENGENHARIA
PROJETO: SISTEMAS ELETÔNICOS E TELECOMUNICAÇÃO PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA FIOCRUZ - ETG-16
DATA: 25/03/2024 - REVISÃO 1 |  | PLANILHA COMERCIAL CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CLIENTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | Unid | Quant. | VALOR UNITÁRIO MATERIAL | FRETE | VALOR UNITÁRIO SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO TOTAL | VALOR TOTAL
1 | RACK E ACESSÓRIOS
1.1 | Distribuidor interno óptico constituído por gaveta deslizante e carcaça padrão 19" e altura 1U; bandeja de emenda para 24 fibras, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005; extensões ópticas conectorizadas pré-instaladas, conforme capacidade do equipamento. Referência: Furukawa DIO BT48 | peça | 1 | 7306.425 | 334.008 | 5914.725 | 13555.158 | 13555.158
1.2 | Rack 19" de parede, fechado, com guia de cabos vertical, altura de 12U numeradas, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na cor preta RAL9005, em conformidade com as normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa Enterprise | peça | 1 | 7723.35 | 340.1112 | 6022.8025 | 14086.2637 | 14086.2637
1.3 | Guia de cabos horizontal fechado compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U, capacidade para 24 cabos Cat.6 U/UTP. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 3 | 669.57 | 15.673 | 277.542 | 962.785 | 2888.3549
1.4 | Patch panel descarregado de 24 portas numeradas, compatível com racks 19", fornecido com guia traseiro de cabos e parafusos de fixação. Corpo em aço carbono SAE1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta resistente e protegido contra corrosão para uso em ambiente interno. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e as normas ANSI/TIA 569C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 1119.9205 | 49.3176 | 873.3325 | 2042.5706 | 2042.5706
1.5 | Conector fêmea gigalan cat.6 (keystone RJ45) para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico de alto impacto não propagante a chama na cor branca, com conexão padrão 110 IDC, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 6 | 59.16 | 2.7048 | 47.8975 | 109.7623 | 658.5738
1.6 | Conector RJ45 macho cat.6 para cabo tipo U/UTP, fabricado com material termoplástico transparente não propagante a chama, 8 vias, para condutores de 22 a 26 AWG, conforme normas NBR14565 e ANSI/TIA 568. Referência: Furukawa | peça | 11 | 14.0174 | 0.61728 | 10.931 | 25.5657 | 281.2225
1.7 | Bandeja fixa compatível com racks 19", fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, altura total 1U. Produto em conformidade com a diretiva RoHS e normas ANSI/TIA 569-C e EIA/ECA 310-E. Referência: Furukawa | peça | 1 | 681.345 | 31.1472 | 551.565 | 1264.0572 | 1264.0572
1.8 | Gravador digital de vídeo em rede com suporte para até 16 câmeras IP com áudio e resolução 4K, saídas de vídeo HDMI e VGA, compatível com telcnologia H.265+, reprodução simultânea de 16 canais, porta ethernet RJ45, 16 portas PoE, capacidade para 2 HDs de gravação. Referência: Intelbras NVD 3316-P | peça | 1 | 5140.023 | 234.9725 | 4160.971 | 9535.9665 | 9535.9665
1.9 | Régua de 8 tomadas 2P+T padrão 14136 com disjuntor 240V 16A, compatível com racks 19", fabricada em chapa pré-zincada, com pintura em epóxi pó preto microtexturizado RAL9011. Referência: Nilko NK030908-A100 | peça | 1 | 1106.07 | 50.5632 | 895.39 | 2052.0232 | 2052.0232
| Valor total | [6 empty] | 46364.1903
2 | PERFILADO E ACESSÓRIOS
2.1 | Base de ligação em painel para perfilado de dimensão de 38x38mm,fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 32.2967 | 1.4222 | 25.1855 | 58.9044 | 58.9044
2.2 | Curva de inversão 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 39.354 | 1.799 | 31.858 | 73.011 | 73.011
2.3 | Perfilado perfurado,sem tampa, dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes, fornecido em barras de 3 metros. | metro | 10 | 66.8715 | 2.9448 | 52.1475 | 121.9638 | 1219.638
2.4 | Curva horizontal 90° para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono chapa #16 MSG, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com demais componentes. | peça | 1 | 41.076 | 1.68 | 29.75 | 72.506 | 72.506
2.5 | Emenda interna "I" para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 4 | 42.64 | 1.8778 | 33.252 | 77.7698 | 311.079
2.6 | Saída simples de perfilado para eletroduto de diâmetro Ø1", fabricada em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, furação padrão Ø10x13mm para união com os demais componentes. | peça | 4 | 33.0435 | 1.5106 | 26.7495 | 61.3036 | 245.2142
2.7 | Gancho curto (100mm) para perfilado de dimensão de 38x38mm, fabricado em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo. | peça | 5 | 11.5322 | 0.50784 | 8.993 | 21.033 | 105.1652
2.8 | Omissos de montagem | vb | 1 | 3675 | 168 | 2975 | 6818 | 6818
| Valor total | [6 empty] | 8903.518
3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.1 | Eletroduto rígido fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", tipo médio, fornecido em barras de 3 metros, roscas ABNT NBR 8133 nas extremidades, uma luva e um protetor plástico. | metro | 8 | 223.45 | 9.72 | 172.125 | 405.295 | 3242.36
3.2 | Curva 90º para eletroduto rígido fabricado em aço carbono acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø1", roscas conforme norma ABNT NBR 8133 nas extremidades. | metro | 1 | 40.425 | 1.6992 | 30.09 | 72.2142 | 72.2142
3.3 | Curva 90º para eletroduto rígido fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, de diâmetro Ø2", tipo médio, roscas conforme norma ABNT NBR 8133 nas extremidades. | peça | 1 | 6.54 | 3.192 | 56.525 | 66.257 | 66.257
3.4 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 4 | 12.6 | 0.2712 | 4.8025 | 17.6737 | 70.6948
3.5 | Unidut cônico Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 4 | 9.81 | 0.54 | 9.5625 | 19.9125 | 79.65
3.6 | Arruela de acabamento para unidut Ø1", fabricado em aço carbono galvanizado a fogo. | peça | 4 | 7.35 | 0.4104 | 7.2675 | 15.0279 | 60.1116
3.7 | Bucha para unidut Ø1", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 4 | 7.35 | 0.312 | 5.525 | 13.187 | 52.748
3.8 | Condulete múltiplo, modelo "X", fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1", com rosca tipo BSP, com tampa, grau de proteção IP31 | peça | 1 | 62.475 | 2.856 | 50.575 | 115.906 | 115.906
3.9 | Conector múltiplo para condulete, com parafuso, fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1". | peça | 3 | 14.715 | 0.648 | 11.475 | 26.838 | 80.514
3.10 | Duto PEAD corrugado helicoidal com parede interna lisa, ABNT NBR 15715, diâmetro Ø4", cor preta, tamponado nas extremidades e fornecido com fio-guia e fita de aviso. | metro | 5 | 18.53 | 0.888 | 15.725 | 35.143 | 175.715
3.11 | Caixa de passagem fabricada em alumínio, dimensões 200x200x100mm. | peça | 4 | 825.195 | 36 | 637.5 | 1498.695 | 5994.78
| Valor total | [6 empty] | 10010.9506
4 | FIXADORES
4.1 | Parafuso do tipo cabeça de lentilha auto-travante, rosca inteira, dimensões 3/8"x3/4", fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 21 | 1.09 | 0.048 | 0.85 | 1.988 | 41.748
4.2 | Porca losangular com pino Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 8 | 8.61 | 0.3936 | 6.97 | 15.9736 | 127.7888
4.3 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 41 | 0.7085 | 0.0312 | 0.5525 | 1.2922 | 52.9802
4.4 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 41 | 0.6825 | 0.0312 | 0.5525 | 1.2662 | 51.9142
4.5 | Barra roscada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 3 | 188.1776 | 8.2867 | 146.744 | 343.2083 | 1029.625
4.6 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø3/8"x40mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 5 | 7.848 | 0.3456 | 6.12 | 14.3136 | 71.568
4.7 | Arruela lisa, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 12 | 1.5225 | 0.0696 | 1.2325 | 2.8246 | 33.8952
4.8 | Porca sextavada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 12 | 1.5805 | 0.0696 | 1.2325 | 2.8826 | 34.5912
4.9 | Barra roscada, dimensão Ø1/4", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo, fornecida em barras de 3 metros. | metro | 2 | 24.657 | 1.128 | 19.975 | 45.76 | 91.52
4.10 | Chumbador tipo "UR", dimensão Ø1/4"x35mm, fornecido com corpo de rosca interna e tolete, fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo. | peça | 4 | 5.45 | 0.24 | 4.25 | 9.94 | 39.76
| Valor total | [6 empty] | 1575.3906
5 | CABOS
5.1 | Cabo para transmissão de dados categoria 6 sem blindagem, para uso interno, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, isolamento em polietileno de alta densidade, construção U/UTP, capa externa constituída por PVC retardante a chama, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa MultiLan Cat.6 U/UTP CM | metros | 35 | 11.823 | 0.54048 | 9.571 | 21.9345 | 767.7068
5.2 | Patch cord para transmissão de dados categoria 6, sem blindagem, para uso interno, com conector RJ45 macho em ambas as pontas, comprimento de 1 metro, 4 pares trançados formados por condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, bitola 24AWG, construção U/UTP, capa externa em polietileno, classe de flamabilidade CM. Referência: Furukawa Patch Cord U/UTP MultiLan Cat.6 | peça | 6 | 44.9625 | 1.98 | 35.0625 | 82.005 | 492.03
5.3 | Cabo óptico totalmente dielétrico constituído por 12 fibras ópticas do tipo monomodo, com revestimento em acrilato curado com UV, elemento central e de tração dielétricos, núcleo totalmente seco protegido contra penetração de umidade, fibras dielétricas para resistência mecânica e proteção contra roedores, capa externa em termoplástico não propagante a chama e resistente à intempéries. Cabo em conformidade com a norma ABNT NBR 14773. Referência: Furukawa CFOA – SM-DDR-G 12F G-652 D (PFV) LSZH | metros | 93 | 29.19 | 1.3344 | 23.63 | 54.1544 | 5036.3592
5.4 | Cordão óptico duplex conectorizado nas duas extremidades totalmente dielétrico constituído por fibras do tipo monomodo, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico com elementos de tração de fios dielétricos e capa em material termoplástico não propagante à chama. Comprimento de 2,5 metros. Cabo em conformidade com as normas ANSI/TIA-568.1-D, ANSI/TIA-568.3-D, ABNT NBR 14106, 14333. 14565 e 14771. Referência: Furukawa SM LC – UPC / LC UPC 2.5m (A-B) | peça | 1 | 462.155 | 20.616 | 365.075 | 847.846 | 847.846
| Valor total | [6 empty] | 7143.942
6 | CFTV
6.1 | Caixa de passagem para câmeras de CFTV para montagem em parede ou teto, compatível com case Dome e Bullet, com grau de proteção IP66, fabricada em alumínio com pintura na cor branca. Referência: Intelbras VBOX 5000 E. | peça | 3 | 249.9 | 11.424 | 202.3 | 463.624 | 1390.872
6.2 | Câmera de segurança tipo dome para monitoramento e vigilância por vídeo IP, resolução de 2MP 1920x1080p, alimentação 12V PoE ativo, infravermelho inteligente com alcance de 30m e detecção de movimento, índice de proteção IP67, conexão ethernet RJ45. Referência: Intelbras VIP 1230 B | peça | 3 | 821.315 | 36.168 | 640.475 | 1497.958 | 4493.874
| Valor total | [6 empty] | 5884.746
7 | DADOS E VOZ
7.1 | Condulete múltiplo, modelo "L", fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1", com rosca tipo BSP, sem tampa, grau de proteção IP31 | peça | 2 | 65.4 | 2.88 | 51 | 119.28 | 238.56
7.2 | Conector múltiplo para condulete, com parafuso, fabricado em liga de alumínio fundido, acabamento sem pintura, para eletroduto Ø1". | peça | 2 | 63 | 2.88 | 51 | 116.88 | 233.76
7.3 | Tampa para condulete Ø1", fabricado em alumínio, sem pintura, sem vedação, com 2 postos para tomadas RJ45. | peça | 2 | 2.725 | 0.12 | 2.125 | 4.97 | 9.94
| Valor total | [6 empty] | 482.26
8 | CONTROLE DE ACESSO
8.1 | Acionador de abertura para liberação de porta, contatos COM / NA, instalação em caixa de passagem 4x2", fabricado em aço inox. Ref.: Intelbras BT 5000 IN | peça | 2 | 88.8825 | 4.0632 | 71.9525 | 164.8982 | 329.7964
8.2 | Acionador de emergência rearmável, conexões COM / NA / NF, fabricado em ABS na cor verde e visor em policarbonato. Referência: Intelbras AS 2010 | peça | 2 | 281.22 | 12.384 | 219.3 | 512.904 | 1025.808
8.3 | Conjunto de LED verde e vermelho para sinalização de porta | peça | 4 | 499.8 | 22.848 | 404.6 | 927.248 | 3708.992
8.4 | Fechadura eletroímã com sensor e força de tração 150kg, alimentação 12Vcc 400mA, fabricada em aço com revestimento em inox. Ref.: Intelbras FE 21150 D | peça | 2 | 530.93 | 24.2712 | 429.8025 | 985.0037 | 1970.0074
8.5 | Leitor de cartão por proximidade, frequência 13,56MHz, distância de leitura 3 a 6cm, comunicação Wiegand 34 bit, LED bicolor, IP66. Referência: HID RP10 | peça | 2 | 3125.03 | 137.616 | 2436.95 | 5699.596 | 11399.192
8.6 | Painel de sobrepor metálico 300x300x200 mm com pintura eletrostática para acomodação de placa de controle, fonte com bateria e relés de comando. | peça | 2 | 2937.55 | 129.36 | 2290.75 | 5357.66 | 10715.32
8.7 | Placa para controle de acesso de 01 porta, entrada para sensor de porta, entradas e saídas auxiliares para integração com outros sistemas, comunicação Ethernet e Wiegand. Referência: KANTECH KT-1-M-LA | peça | 3 | 11918.025 | 544.8 | 9647.5 | 22110.325 | 66330.975
8.8 | Sensor porta aberta. Referência: XAS SOBREPOR | peça | 3 | 155.87 | 6.864 | 121.55 | 284.284 | 852.852
8.9 | Software e licenças para controle de acesso | peça | 1 | 13400.1 | 612.576 | 10847.7 | 24860.376 | 24860.376
8.10 | Suporte para fechadura eletroímã instalada em porta de vidro, fabricada em aço e acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Ref.: Intelbras SV 21150 D | peça | 2 | 300.84 | 13.248 | 234.6 | 548.688 | 1097.376
| Valor total | [6 empty] | 122290.6948
9 | SDAI
9.1 | Cabo de seção #1,5mm² para detecção com isolamento 600V, formado por par trançado de fios de cobre eletrolítico têmpera mole classe 5 com isolação PVC 70°C antichama torcidos paralelamente envoltos por fita separadora de poliéster + blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno de cobre estanhado e cobertura PVC 105°C antichama na cor vermelha, conforme ABNT NBR 17240 e NFPA-72. | metro | 19 | 17.44 | 0.8016 | 14.195 | 32.4366 | 616.2954
9.2 | Acionador manual endereçável, com contato banhado a ouro para minimizar o risco de corrosão, com faixa de operação em temperatura de -40°C a 65°C. Ref.: Johnson Controls Mod: 4099-9004PO ou equivalente técnico | peça | 1 | 919.38 | 42.0288 | 744.26 | 1705.6688 | 1705.6688
9.3 | Detector automático pontual de fumaça tipo óptico endereçável, incluindo a base do detector. Ref.: Johnson Controls Mod: 4098-9714 ou equivalente técnico | peça | 3 | 647.46 | 28.512 | 504.9 | 1180.872 | 3542.616
9.4 | Avisador audio visual com sirene e flash endereçável, com terminais de entrada de 12 a 18 AWG, alimentação pelo próprio laço de detecção. Ref.: Johnson Controls Mod: 49AV-WRF – ASV ou equivalente técnico | peça | 1 | 1223.25 | 55.92 | 990.25 | 2269.42 | 2269.42
9.5 | Central de alarme endereçável analógica, disponível com 2 ou 4 laços de detecção para até 504 dispositivos, com botão de função programável no display frontal, fonte de alimentação 5,25 Amp, display LCD 8x40. Ref.: Johnson Controls Mod: 4010ES ou equivalente técnico | peça | 1 | 50085.5 | 2205.6 | 39057.5 | 91348.6 | 91348.6
9.6 | Fonte de alimentação endereçavel, com tensão de entrada de 230 + 10% VAC - Monitorada, tensão de saída 28 VDC nominal com 5.6 A, corrente do carregador de baterias 4A, tipo de bateria máximo de 2x12V 12ah - chumbo Ácido VLRA, fusível da bateria de 5A. Ref.: Johnson Controls Mod: 4009-9301 ou equivalente técnico | peça | 1 | 17046.75 | 779.28 | 13799.75 | 31625.78 | 31625.78
9.7 | Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletroduto Ø1", fabricado em alumínio. | peça | 8 | 5.45 | 0.24 | 4.25 | 9.94 | 79.52
9.8 | Arruela lisa, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 8 | 1.05 | 0.048 | 0.85 | 1.948 | 15.584
9.9 | Porca sextavada, dimensão Ø3/8", fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado a fogo | peça | 8 | 1.09 | 0.048 | 0.85 | 1.988 | 15.904
9.10 | Chumbador tipo "CB", dimensão Ø1/4"x35", fornecido com (parafuso, arruela, jaqueta e cone), fabricado em alumínio. | peça | 8 | 5.25 | 0.24 | 4.25 | 9.74 | 77.92
9.11 | Caixa para instalação do acionador manual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 2975-9211 ou equivalente técnico | peça | 1 | 764.09 | 35.063 | 596.071 | 1395.224 | 1395.224
9.12 | Caixa para instalação do avisador áudio visual de sobrepor a prova de água para uso externo Ref.: Johnson Controls Mod: 49WPBB-AVVOWR ou equivalente técnico | peça | 1 | 343.875 | 16.375 | 278.375 | 638.625 | 638.625
| Valor total | [6 empty] | 133331.1572
10 | SERVIÇOS
10.1 | Certificação dos pontos de rede de telecomunicações cat.6 | unidade | 6 |  |  | 45 | 45 | 270
10.2 | Software para monitoramento de imagens, configurações e backups, capacidade para 1024 dispositivos conectados, visualização simultânea de até 256 canais de vídeo. Referência: Intelbras SIM Next | unidade | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Valor total | [6 empty] | 270
336121.8495