## RETIFICADOR
|  | MVA |  |  | N. PROPOSTA: |  | 0390C |  |  | DATA: | 2024-10-28
[5 empty] | CLIENTE FINAL |  | FIOCRUZ |  |  | TIPO CONSUMO | 1
[5 empty] | VALIDADE |  | 30 DIAS |  |  | 1 REVENDA
[5 empty] | P. ENTREGA |  | 75 DIAS |  |  | 2 PRÓPRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNITÁRIOS E IMPOSTOS APLICÁVEIS (R$) | [8 empty] | PREÇOS TOTAIS (R$)
|  | QDE | PR. UNIT. S/IMPOST | ALIQUOTAS E IMPOSTOS INCIDENTES | [5 empty] | PR. UNIT. C / IMPOSTO | S / IMPOSTOS | C / IMPOSTOS
|  |  |  | IPI |  | ICMS |  | ISS
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | Retificador / Carregador de Baterias Tiristorizado e Microcontrolado de 220Vca / 125Vcc-10A. | 3 | 22884 | 3.75 | 975.1705 | 12 | 3120.5455 |  | - | 26979.7159 | 68652 | 80939.1477
2 | Materiais Sobressalentes para Retificador | 0 | 2576 | 3.75 | 109.7727 | 12 | 351.2727 |  | - | 3037.0455 | 0 | 0
3 | Banco de Baterias Seladas, VRLA, AGM, composta de 10 Monoblocos de 12Vcc-26Ah/10h, montados no Gabinete do Retificador. | 3 | 7718 | 3.75 | 328.892 | 12 | 1052.4545 |  | - | 9099.3466 | 23154 | 27298.0398
4 | Transporte e Seguros para Fiocruz - Rio de Janeiro. | 1 | 1250 |  | - |  | - | 5 | 62.5 | 1312.5 | 1250 | 1312.5
5 | Serviços de Instalação e Comissionamento. | 3 | 5450 |  | - |  | - | 5 | 272.5 | 5722.5 | 16350 | 17167.5
6 | Curso de Treinamento em Fábrica, para 10 Participantes, com duração de 8 horas. | 0 | 3850 |  | - |  | - | 5 | 192.5 | 4042.5 | 0 | 0
7 | Manual Técnico de Operação e Manutenção | 3 | S/ ÔNUS
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | [9 empty] | 109406 | 126717.1875
| COND. PAGAMENTO: 30DDL | [8 empty] | TOTAL DE MATERIAIS |  | 108237.1875
FRETE: EX-WORKS
GARANTIA - RETIFICADOR: 12 MESES
PRAZO ENTREGA - BATERIA: 75 DIAS
PRAZO ENTREGA - RETIFICADOR: 75 DIAS
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85.04.40.21