## Início
META 2023.043
Contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto de Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação e engenharias visando a Reforma do Pavilhão 796 para instalação da Plataforma de Experimentação para Primatas Não Humanos (Nível de Biossegurança Animal 2 e 3 - NBA-2/3), localizada no Campus de Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.6
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 1.77%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 6.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 19.85%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00
| DESONERAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | -
| TOTAL |  | 19.85% | 23.54% | 27.54% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2023.043
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2025-09-12 | Mês Base: |  | 2025-07-01
|  | Título: | Contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto de Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação e engenharias visando a Reforma do Pavilhão 796 para instalação da Plataforma de Experimentação para Primatas Não Humanos (Nível de Biossegurança Animal 2 e 3 - NBA-2/3), localizada no Campus de Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ
|  | Unidade: | ICTB
|  | Pavilhão: | Pavilhão 796 - CDTS
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | LEVANTAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES
REF. EMOP | 01.019.0010-0 | 1.1 | Levantamento Cadastral (Arquitetura, estrutura e engenharias), incluindo estudo do Projeto Básico e revisão do planejamento e metodologia de execução dos serviços | CJ | 1 | 128346.24 | 128346.24
FIOCRUZ | COMP.1.2 | 1.2 | Registro Tridimensional (Nuvem de pontos/Lazer Scanning) | CJ | 1 | 38620.42 | 38620.42
REF. SIURB | 20006005 | 1.3 | Laudos Técnicos de estrutura | CJ | 1 | 6282.31 | 6282.31
SCO | SE 20.10.1151 | 1.4 | Levantamento topográfico planialtimétrico | HÁ | 0.64 | 9546.76 | 6109.93
FIOCRUZ | COMP. 1.5 | 1.5 | Compatibilização do levantamento topográfico | CJ | 1 | 3155.82 | 3155.82
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 182514.72
|  | 02 | COORDENAÇÃO E CONSULTORIAS
FIOCRUZ | COMP. 2.1 | 2.1 | Coordenação, compatibilização dos projetos e consultorias técnicas | CJ | 1 | 182202 | 182202
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 182202
|  | 03 | PLANEJAMENTO DA OBRA, PGRCC E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
FIOCRUZ | COMP. 3.1 | 3.1 | Planejamento da obra em BIM e PGRCC | CJ | 1 | 36440.4 | 36440.4
FIOCRUZ | COMP. 3.2 | 3.2 | Especificação Técnica e Caderno de Encargos | CJ | 1 | 45550.5 | 45550.5
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 81990.9
|  | 04 | PROJETOS EM BIM
|  | 4.1 | ESTUDO PRELIMINAR - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.4.1.1 | 4.1.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | CJ | 1 | 91101 | 91101
FIOCRUZ | COMP.4.1.2 | 4.1.2 | Paisagismo | CJ | 1 | 630 | 630
FIOCRUZ | COMP.4.1.3 | 4.1.3 | Urbanismo | CJ | 1 | 3773.7 | 3773.7
FIOCRUZ | COMP.4.1.4 | 4.1.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | CJ | 1 | 13604.9 | 13604.9
FIOCRUZ | COMP.4.1.5 | 4.1.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | CJ | 1 | 81212.18 | 81212.18
FIOCRUZ | COMP.4.1.6 | 4.1.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | CJ | 1 | 8122.43 | 8122.43
FIOCRUZ | COMP.4.1.7 | 4.1.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | CJ | 1 | 26956.98 | 26956.98
FIOCRUZ | COMP.4.1.8 | 4.1.8 | Instalação de gases especiais | CJ | 1 | 7975.89 | 7975.89
FIOCRUZ | COMP.4.1.9 | 4.1.9 | Instalações de gas GLP | CJ | 1 | 8001.02 | 8001.02
FIOCRUZ | COMP.4.1.10 | 4.1.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | CJ | 1 | 7973.61 | 7973.61
FIOCRUZ | COMP.4.11 | 4.1.11 | Instalação de automação (supervisão predial) | CJ | 1 | 86122.34 | 86122.34
FIOCRUZ | COMP.4.1.12 | 4.1.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | CJ | 1 | 15951.93 | 15951.93
FIOCRUZ | COMP.4.1.13 | 4.1.13 | Instalação de drenagem | CJ | 1 | 15951.93 | 15951.93
FIOCRUZ | COMP.4.1.14 | 4.1.14 | Instalação hidraúlica | CJ | 1 | 18970.86 | 18970.86
FIOCRUZ | COMP.4.1.15 | 4.1.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | CJ | 1 | 10037.64 | 10037.64
FIOCRUZ | COMP.4.1.16 | 4.1.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | CJ | 1 | 23545.73 | 23545.73
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 419932.14
|  | 4.2 | ANTEPROJETO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.4.2.1 | 4.2.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | CJ | 1 | 127541.4 | 127541.4
FIOCRUZ | COMP.4.2.2 | 4.2.2 | Paisagismo | CJ | 1 | 840 | 840
FIOCRUZ | COMP.4.2.3 | 4.2.3 | Urbanismo | CJ | 1 | 5031.6 | 5031.6
FIOCRUZ | COMP.4.2.4 | 4.2.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | CJ | 1 | 18139.86 | 18139.86
FIOCRUZ | COMP.4.2.5 | 4.2.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | CJ | 1 | 108282.9 | 108282.9
FIOCRUZ | COMP.4.2.6 | 4.2.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | CJ | 1 | 10829.9 | 10829.9
FIOCRUZ | COMP.4.2.7 | 4.2.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | CJ | 1 | 35942.64 | 35942.64
FIOCRUZ | COMP.4.2.8 | 4.2.8 | Instalação de gases especiais | CJ | 1 | 10634.52 | 10634.52
FIOCRUZ | COMP.4.2.9 | 4.2.9 | Instalações de gas GLP | CJ | 1 | 10668.02 | 10668.02
FIOCRUZ | COMP.4.2.10 | 4.2.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | CJ | 1 | 10631.48 | 10631.48
FIOCRUZ | COMP.4.11 | 4.2.11 | Instalação de automação (supervisão predial) | CJ | 1 | 114829.78 | 114829.78
FIOCRUZ | COMP.4.2.12 | 4.2.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | CJ | 1 | 21269.24 | 21269.24
FIOCRUZ | COMP.4.2.13 | 4.2.13 | Instalação de drenagem | CJ | 1 | 21269.24 | 21269.24
FIOCRUZ | COMP.4.2.14 | 4.2.14 | Instalação hidraúlica | CJ | 1 | 25294.48 | 25294.48
FIOCRUZ | COMP.4.2.15 | 4.2.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | CJ | 1 | 13383.52 | 13383.52
FIOCRUZ | COMP.4.2.16 | 4.2.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | CJ | 1 | 31394.3 | 31394.3
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 565982.88
|  | 4.3 | PROJETO BÁSICO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.4.3.1 | 4.3.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | CJ | 1 | 227752.5 | 227752.5
FIOCRUZ | COMP.4.3.2 | 4.3.2 | Paisagismo | CJ | 1 | 1470 | 1470
FIOCRUZ | COMP.4.3.3 | 4.3.3 | Urbanismo | CJ | 1 | 8805.3 | 8805.3
FIOCRUZ | COMP.4.3.4 | 4.3.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | CJ | 1 | 31744.76 | 31744.76
FIOCRUZ | COMP.4.3.5 | 4.3.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | CJ | 1 | 189495.08 | 189495.08
FIOCRUZ | COMP.4.3.6 | 4.3.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | CJ | 1 | 18952.33 | 18952.33
FIOCRUZ | COMP.4.3.7 | 4.3.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | CJ | 1 | 62899.62 | 62899.62
FIOCRUZ | COMP.4.3.8 | 4.3.8 | Instalação de gases especiais | CJ | 1 | 18610.41 | 18610.41
FIOCRUZ | COMP.4.3.9 | 4.3.9 | Instalações de gas GLP | CJ | 1 | 18669.04 | 18669.04
FIOCRUZ | COMP.4.3.10 | 4.3.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | CJ | 1 | 18605.09 | 18605.09
FIOCRUZ | COMP.4.11 | 4.3.11 | Instalação de automação (supervisão predial) | CJ | 1 | 200952.12 | 200952.12
FIOCRUZ | COMP.4.3.12 | 4.3.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | CJ | 1 | 37221.17 | 37221.17
FIOCRUZ | COMP.4.3.13 | 4.3.13 | Instalação de drenagem | CJ | 1 | 37221.17 | 37221.17
FIOCRUZ | COMP.4.3.14 | 4.3.14 | Instalação hidraúlica | CJ | 1 | 44265.34 | 44265.34
FIOCRUZ | COMP.4.3.15 | 4.3.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | CJ | 1 | 23421.16 | 23421.16
FIOCRUZ | COMP.4.3.16 | 4.3.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | CJ | 1 | 54940.03 | 54940.03
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 995025.12
|  | 4.4 | PROJETO EXECUTIVO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.4.4.1 | 4.4.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | CJ | 1 | 200422.2 | 200422.2
FIOCRUZ | COMP.4.4.2 | 4.4.2 | Paisagismo | CJ | 1 | 1260 | 1260
FIOCRUZ | COMP.4.4.3 | 4.4.3 | Urbanismo | CJ | 1 | 7547.4 | 7547.4
FIOCRUZ | COMP.4.4.4 | 4.4.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | CJ | 1 | 27209.79 | 27209.79
FIOCRUZ | COMP.4.4.5 | 4.4.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | CJ | 1 | 162424.35 | 162424.35
FIOCRUZ | COMP.4.4.6 | 4.4.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | CJ | 1 | 16244.85 | 16244.85
FIOCRUZ | COMP.4.4.7 | 4.4.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | CJ | 1 | 53913.96 | 53913.96
FIOCRUZ | COMP.4.4.8 | 4.4.8 | Instalação de gases especiais | CJ | 1 | 15951.78 | 15951.78
FIOCRUZ | COMP.4.4.9 | 4.4.9 | Instalações de gas GLP | CJ | 1 | 16002.03 | 16002.03
FIOCRUZ | COMP.4.4.10 | 4.4.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | CJ | 1 | 15947.22 | 15947.22
FIOCRUZ | COMP.4.11 | 4.4.11 | Instalação de automação (supervisão predial) | CJ | 1 | 172244.67 | 172244.67
FIOCRUZ | COMP.4.4.12 | 4.4.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | CJ | 1 | 31903.86 | 31903.86
FIOCRUZ | COMP.4.4.13 | 4.4.13 | Instalação de drenagem | CJ | 1 | 31903.86 | 31903.86
FIOCRUZ | COMP.4.4.14 | 4.4.14 | Instalação hidraúlica | CJ | 1 | 37941.72 | 37941.72
FIOCRUZ | COMP.4.4.15 | 4.4.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | CJ | 1 | 20075.28 | 20075.28
FIOCRUZ | COMP.4.4.16 | 4.4.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | CJ | 1 | 47091.45 | 47091.45
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 858084.42
|  | 05 | PROJETO LEGAL
FIOCRUZ | COMP.5.1 | 5.1 | Legalização dos projetos junto aos órgãos competentes | CJ | 1 | 133490.25 | 133490.25
|  | 29.5.5 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.6 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.7 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.8 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.9 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.10 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.11 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.12 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.13 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.14 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.15 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.16 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.17 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.18 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.19 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.20 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.21 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.22 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.23 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.24 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.25 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.26 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.27 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.28 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.29 |  |  |  |  | 0
|  | 29.5.30 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 133490.25
|  | 06 | PROJETOS ADICIONAIS E RELATÓRIOS - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.6.1 | 6.1 | Projeto de Tratamento Acústico | CJ | 1 | 26168.65 | 26168.65
FIOCRUZ | COMP.6.2 | 6.2 | Projeto de Impermeabilização | CJ | 1 | 30506.75 | 30506.75
FIOCRUZ | COMP.6.3 | 6.3 | Projeto de Canteiro de Obras | CJ | 1 | 7659.86 | 7659.86
FIOCRUZ | COMP.6.4 | 6.4 | Relatório de Proteção Radiológica | CJ | 1 | 3078.34 | 3078.34
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 67413.6
|  | 07 | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
FIOCRUZ | COMP.7.1 | 7.1 | Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro | CJ | 1 | 91596.93 | 91596.93
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 91596.93
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 3578232.96
|  |  | LDI |  |  | 19.85% |  | 710279.24
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 4288512.2

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | Contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto de Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação e engenharias visando a Reforma do Pavilhão 796 para instalação da Plataforma de Experimentação para Primatas Não Humanos (Nível de Biossegurança Animal 2 e 3 - NBA-2/3), localizada no Campus de Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ
Unidade: | ICTB
Pavilhão: | Pavilhão 796 - CDTS
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.77%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 6.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 6.16%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 3 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
TOTAL |  | 6.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 3578232.96 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.77%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 6.65%
F |  | LUCROS |  | X | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 4288512.2 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 19.85%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | Contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto de Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação e engenharias visando a Reforma do Pavilhão 796 para instalação da Plataforma de Experimentação para Primatas Não Humanos (Nível de Biossegurança Animal 2 e 3 - NBA-2/3), localizada no Campus de Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ | [88 empty] | 0
0
Unidade: |  | ICTB
Pavilhão: |  | Pavilhão 796 - CDTS
DESCRIÇÃO |  |  | MESES | [87 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44
01 |  |  | EST. PB |  |  |  | LEV. TOPO.
| LEVANTAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES |  |  | 27377.21 |  | 0 |  | 155137.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182514.72
|  |  | 15% |  |  |  | 85%
02
| COORDENAÇÃO E CONSULTORIAS |  |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182202
|  |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4%
03 | [22 empty] | 20% | [15 empty] | 35% | [11 empty] | 45%
| PLANEJAMENTO DA OBRA, P |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16398.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28696.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36895.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81990.9
| CAÇÃO TÉCNICA | [21 empty] | 20% | [15 empty] | 35% | [11 empty] | 45%
4.1 | [6 empty] | 15% |  |  |  | 85%
| ESTUDO PRELIMINAR - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 62989.82 |  | 0 |  | 356942.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 419932.14
[7 empty] | 15% |  |  |  | 85%
4.2 | [18 empty] | 15% |  |  |  | 85%
| ANTEPROJETO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84897.43 |  | 0 |  | 481085.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 565982.88
[19 empty] | 15% |  |  |  | 85%
4.3 | [34 empty] | 15% |  |  |  | 85%
| PROJETO BÁSICO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 149253.77 |  | 0 |  | 845771.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 995025.12
[35 empty] | 15% |  |  |  | 85%
4.4 | [46 empty] | 15% |  |  |  | 85%
| PROJETO EXECUTIVO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 128712.66 |  | 0 |  | 729371.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 858084.42
[47 empty] | 15% |  |  |  | 85%
05 | [24 empty] | 15% | [13 empty] | 85%
| PROJETO LEGAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20023.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 113466.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133490.25
[25 empty] | 15% | [13 empty] | 85%
06 | [38 empty] | 40% | [11 empty] | 60%
| PROJETOS ADICIONAIS E RELATÓRIOS - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26965.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40448.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67413.6
[39 empty] | 40% | [11 empty] | 60%
07 | [10 empty] | 5% | [11 empty] | 15% | [15 empty] | 35% | [11 empty] | 50%
| ORÇAMENTO E CRONOGRAMA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4579.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13739.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32058.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41218.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91596.93
[11 empty] | 5% | [11 empty] | 15% | [15 empty] | 35% | [11 empty] | 45%
Total Parcial |  |  | 34665.29 |  | 7288.08 |  | 225415.41 |  | 7288.08 |  | 368810.25 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 92185.51 |  | 7288.08 |  | 518511.25 |  | 27311.62 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 156541.85 |  | 7288.08 |  | 1054247.33 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 7288.08 |  | 136000.74 |  | 7288.08 |  | 855222.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3578232.96
L. D. I.
|  | 19.85% | 6881.06 |  | 1446.68 |  | 44744.96 |  | 1446.68 |  | 73208.83 |  | 1446.68 |  | 1446.68 |  | 1446.68 |  | 18298.82 |  | 1446.68 |  | 102924.48 |  | 5421.36 |  | 1446.68 |  | 1446.68 |  | 1446.68 |  | 1446.68 |  | 31073.56 |  | 1446.68 |  | 209268.1 |  | 1446.68 |  | 1446.68 |  | 1446.68 |  | 26996.15 |  | 1446.68 |  | 169761.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 710279.24
Total Geral |  |  | 41546.35 |  | 8734.76 |  | 270160.37 |  | 8734.76 |  | 442019.08 |  | 8734.76 |  | 8734.76 |  | 8734.76 |  | 110484.33 |  | 8734.76 |  | 621435.73 |  | 32732.98 |  | 8734.76 |  | 8734.76 |  | 8734.76 |  | 8734.76 |  | 187615.41 |  | 8734.76 |  | 1263515.43 |  | 8734.76 |  | 8734.76 |  | 8734.76 |  | 162996.89 |  | 8734.76 |  | 1024984.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4288512.2
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | Contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto de Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação e engenharias visando a Reforma do Pavilhão 796 para instalação da Plataforma de Experimentação para Primatas Não Humanos (Nível de Biossegurança Animal 2 e 3 - NBA-2/3), localizada no Campus de Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ
Unidade: | ICTB
Pavilhão: | Pavilhão 796 - CDTS
NOTA: | Todos os Encargos Sociais de Mão de Obra não estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei 14.133/21. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VALORES DE REFERÊNCIA PARA PROJETOS EXECUTIVOS DA TABELA DO SCO/RIO - INSUMOS SINAPI
TIPO III - LABORATÓRIOS (EXPERIMENTAÇÃO NBA 2 E NBA 3) INCLUINDO CIRCULAÇÕES E ÁREA LIMPA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS EM BIM |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
REF. SE 25.15.0350 REF. SE 25.15.0400 REF. SE 25.15.0450 | ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM - COORDENAÇÃO E COMPATIBILZAÇÃO DOS PROJETOS / PLANEJAMENTO DA OBRA E PGRCC / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CADERNO DE ENCARGOS / MAQUETES ELETRONICAS E ANIMAÇÃO |  |  | 1520 |  |  | 283.38 | 265.38 | 240.92 | 412377.6
REF. SE 25.95.0050 | DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM (PRODUTO E SINALIZAÇÃO) |  |  | 1520 |  |  | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 24487.2
REF. SE 25.15.0200 REF. SE 25.15.0250 REF. SE 25.15.0300 | ESTRUTURAS DESENVOLVIDOS EM BIM (CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES) |  |  | 1520 |  |  | 122.28 | 108.56 | 93.49 | 171871.2
(EQUIV.)REF. SE 25.15.0200 REF. SE 25.15.0250 REF. SE 25.15.0300 | LINHA DE VIDA E ANCORAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 12.23 | 10.86 | 9.35 | 17192.2
REF. SE 25.70.0300 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM (INCLUINDO LUMINOTÉCNICA / SPDA) |  |  | 1520 |  |  | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 73811.2
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 36981.6
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 36981.6
REF. SE 25.55.0250 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, CFTV E CONTROLES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 36966.4
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INCLUINDO SANEAMENTO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 54963.2
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 54963.2
REF. SE 25.65.0250 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 54963.2
REF. SE 25.40.0300 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 36981.6
REF. SE 25.50.0300 | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1520 |  |  | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 73841.6
TIPO II - SETORES ADMINISTRATIVOS E APOIO - ÁREAS TÉCNICAS E ANEXOS, INCLUINDO CIRCULAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
REF. SE 25.15.0350 REF. SE 25.15.0400 REF. SE 25.15.0450 | ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM - COORDENAÇÃO E COMPATIBILZAÇÃO DOS PROJETOS / PLANEJAMENTO DA OBRA E PGRCC / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CADERNO DE ENCARGOS / MAQUETES ELETRONICAS E ANIMAÇÃO |  |  | 3360 |  |  | 166.34 | 116.82 | 93.09 | 408732.4
REF. SE 25.95.0050 | DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM (PRODUTO E SINALIZAÇÃO) |  |  | 3360 |  |  | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 54129.6
REF. SE 25.15.0200 REF. SE 25.15.0250 REF. SE 25.15.0300 | ESTRUTURAS DESENVOLVIDOS EM BIM (CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES) |  |  | 3360 |  |  | 99.56 | 93.11 | 79.28 | 311095.8
(EQUIV.)REF. SE 25.15.0200 REF. SE 25.15.0250 REF. SE 25.15.0300 | LINHA DE VIDA E ANCORAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 9.96 | 9.31 | 7.93 | 31109.8
REF. SE 25.70.0300 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM (INCLUINDO LUMINOTÉCNICA / SPDA) |  |  | 3360 |  |  | 24.39 | 20.42 | 12.1 | 67601
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 6.6 | 3.35 | 3.35 | 12881
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 6.6 | 3.35 | 3.35 | 12881
REF. SE 25.55.0250 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, CFTV E CONTROLES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 6.6 | 3.35 | 3.35 | 12881
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INCLUINDO SANEAMENTO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 12.12 | 9.72 | 6.6 | 32736
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 12.12 | 9.72 | 6.6 | 32736
REF. SE 25.65.0250 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 20.43 | 12.12 | 9.72 | 44014.2
REF. SE 25.40.0300 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 12.12 | 6.6 | 3.35 | 23766
REF. SE 25.50.0300 | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 3360 |  |  | 24.91 | 20.84 | 12.34 | 68997.4
TIPO I - CENTRAL DE UTILIDADES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
REF. SE 25.15.0350 REF. SE 25.15.0400 REF. SE 25.15.0450 | ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM - COORDENAÇÃO E COMPATIBILZAÇÃO DOS PROJETOS / PLANEJAMENTO DA OBRA E PGRCC / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CADERNO DE ENCARGOS / MAQUETES ELETRONICAS E ANIMAÇÃO |  |  | 750 |  |  | 133.07 | 93.46 | 74.47 | 89900
REF. SE 25.95.0050 | DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM (PRODUTO E SINALIZAÇÃO) |  |  | 750 |  |  | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 12082.5
REF. SE 25.15.0200 REF. SE 25.15.0250 REF. SE 25.15.0300 | ESTRUTURAS DESENVOLVIDOS EM BIM (CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES) |  |  | 750 |  |  | 79.65 | 74.49 | 63.42 | 58447.5
(EQUIV.)REF. SE 25.15.0200 REF. SE 25.15.0250 REF. SE 25.15.0300 | LINHA DE VIDA E ANCORAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 7.97 | 7.45 | 6.34 | 5847.5
REF. SE 25.70.0300 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM (INCLUINDO LUMINOTÉCNICA / SPDA) |  |  | 750 |  |  | 19.51 | 16.34 | 9.68 | 13840
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 5.28 | 2.68 | 2.68 | 3310
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 5.28 | 3.35 | 3.35 | 3477.5
REF. SE 25.55.0250 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, CFTV E CONTROLES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 5.28 | 2.68 | 2.68 | 3310
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INCLUINDO SANEAMENTO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 9.7 | 7.78 | 5.28 | 6795
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 9.7 | 7.78 | 5.28 | 6795
REF. SE 25.65.0250 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 16.34 | 9.7 | 7.78 | 10595
REF. SE 25.40.0300 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 9.7 | 5.28 | 2.68 | 6170
REF. SE 25.50.0300 | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 750 |  |  | 19.93 | 16.67 | 9.87 | 14132.5
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
REF. SE 25.10.0400 | PAISAGISMO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1000 |  |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4200
REF. SE 25.10.0100 | URBANISMO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1400 |  |  | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 25158
- | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1400 |  |  | 19.51 | 16.34 | 9.68 | 24461
- | INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INCLUINDO SANEAMENTO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1400 |  |  | 9.7 | 7.78 | 5.28 | 11852
- | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1400 |  |  | 9.7 | 7.78 | 5.28 | 11852
- | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 1400 |  |  | 16.34 | 9.7 | 7.78 | 16900
OBS.: O preço referencial das composições 2.1, 2.2, 2.3, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 e 4.4.1, correspondem ao somatório do preço total sem B.D.I. dos projetos "ARQUITETURA - COORDENAÇÃO E COMPATIBILZAÇÃO DOS PROJETOS / PLANEJAMENTO DA OBRA E PGRCC / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CADERNO DE ENCARGOS / MAQUETES ELETRONICAS E ANIMAÇÃO"
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | PREÇO REFER. |  | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP.2.1 | COORDENAÇÃO E CONSULTORIA
COMP. 2.1 | Coordenação, compatibilização dos projetos e consultorias técnicas | [5 empty] | 911010 |  | 0.2 | 182202
|  |  | Sub Total | [6 empty] | 182202
03 | PLANEJAMENTO DA OBRA, PGRCC, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
COMP. 3.1 | Planejamento da obra e PGRCC | [5 empty] | 911010 |  | 0.04 | 36440.4
COMP. 3.2 | Especificação Técnica e Caderno de Encargos | [5 empty] | 911010 |  | 0.05 | 45550.5
|  |  | Sub Total | [6 empty] | 81990.9
04 | PROJETOS EM BIM
4.1 | ESTUDO PRELIMINAR - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
TIPO III - LABORATÓRIOS (EXPERIMENTAÇÃO NBA 2 E NBA 3) INCLUINDO CIRCULAÇÕES E ÁREA LIMPA
COMP. 4.1.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 412377.6 |  | 0.1 | 41237.76
COMP. 4.1.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 24487.2 |  | 0.15 | 3673.08
COMP. 4.1.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 171871.2 |  | 0.15 | 25780.68
COMP. 4.1.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 17192.2 |  | 0.15 | 2578.83
COMP. 4.1.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 73811.2 |  | 0.15 | 11071.68
COMP. 4.1.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.15 | 5547.24
COMP. 4.1.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.15 | 5547.24
COMP. 4.1.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 36966.4 |  | 0.15 | 5544.96
COMP. 4.1.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.15 | 8244.48
COMP. 4.1.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.15 | 8244.48
COMP. 4.1.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.15 | 8244.48
COMP. 4.1.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.15 | 5547.24
COMP. 4.1.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 73841.6 |  | 0.15 | 11076.24
TIPO II - SETORES ADMINISTRATIVOS E APOIO - ÁREAS TÉCNICAS E ANEXOS, INCLUINDO CIRCULAÇÕES
COMP. 4.1.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 408732.4 |  | 0.1 | 40873.24
COMP. 4.1.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 54129.6 |  | 0.15 | 8119.44
COMP. 4.1.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 311095.8 |  | 0.15 | 46664.37
COMP. 4.1.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 31109.8 |  | 0.15 | 4666.47
COMP. 4.1.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 67601 |  | 0.15 | 10140.15
COMP. 4.1.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 12881 |  | 0.15 | 1932.15
COMP. 4.1.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 12881 |  | 0.15 | 1932.15
COMP. 4.1.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 12881 |  | 0.15 | 1932.15
COMP. 4.1.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 32736 |  | 0.15 | 4910.4
COMP. 4.1.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 32736 |  | 0.15 | 4910.4
COMP. 4.1.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 44014.2 |  | 0.15 | 6602.13
COMP. 4.1.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 23766 |  | 0.15 | 3564.9
COMP. 4.1.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 68997.4 |  | 0.15 | 10349.61
TIPO I - CENTRAL DE UTILIDADES
COMP. 4.1.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 89900 |  | 0.1 | 8990
COMP. 4.1.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 12082.5 |  | 0.15 | 1812.38
COMP. 4.1.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 58447.5 |  | 0.15 | 8767.13
COMP. 4.1.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 5847.5 |  | 0.15 | 877.13
COMP. 4.1.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 13840 |  | 0.15 | 2076
COMP. 4.1.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 3310 |  | 0.15 | 496.5
COMP. 4.1.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 3477.5 |  | 0.15 | 521.63
COMP. 4.1.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 3310 |  | 0.15 | 496.5
COMP. 4.1.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 6795 |  | 0.15 | 1019.25
COMP. 4.1.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 6795 |  | 0.15 | 1019.25
COMP. 4.1.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 10595 |  | 0.15 | 1589.25
COMP. 4.1.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 6170 |  | 0.15 | 925.5
COMP. 4.1.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 14132.5 |  | 0.15 | 2119.88
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 4.1.2 | Paisagismo | [5 empty] | 4200 |  | 0.15 | 630
COMP. 4.1.3 | Urbanismo | [5 empty] | 25158 |  | 0.15 | 3773.7
COMP. 4.1.7 | Instalação elétrica | [5 empty] | 24461 |  | 0.15 | 3669.15
COMP. 4.1.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 11852 |  | 0.15 | 1777.8
COMP. 4.1.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 11852 |  | 0.15 | 1777.8
COMP. 4.1.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 16900 |  | 0.15 | 2535
|  |  | Sub Total | [6 empty] | 333809.8
4.2 | ANTEPROJETO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
TIPO III - LABORATÓRIOS (EXPERIMENTAÇÃO NBA 2 E NBA 3) INCLUINDO CIRCULAÇÕES E ÁREA LIMPA
COMP. 4.2.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 412377.6 |  | 0.14 | 57732.86
COMP. 4.2.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 24487.2 |  | 0.2 | 4897.44
COMP. 4.2.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 171871.2 |  | 0.2 | 34374.24
COMP. 4.2.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 17192.2 |  | 0.2 | 3438.44
COMP. 4.2.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 73811.2 |  | 0.2 | 14762.24
COMP. 4.2.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.2 | 7396.32
COMP. 4.2.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.2 | 7396.32
COMP. 4.2.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 36966.4 |  | 0.2 | 7393.28
COMP. 4.2.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.2 | 10992.64
COMP. 4.2.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.2 | 10992.64
COMP. 4.2.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.2 | 10992.64
COMP. 4.2.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.2 | 7396.32
COMP. 4.2.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 73841.6 |  | 0.2 | 14768.32
TIPO II - SETORES ADMINISTRATIVOS E APOIO - ÁREAS TÉCNICAS E ANEXOS, INCLUINDO CIRCULAÇÕES
COMP. 4.2.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 408732.4 |  | 0.14 | 57222.54
COMP. 4.2.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 54129.6 |  | 0.2 | 10825.92
COMP. 4.2.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 311095.8 |  | 0.2 | 62219.16
COMP. 4.2.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 31109.8 |  | 0.2 | 6221.96
COMP. 4.2.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 67601 |  | 0.2 | 13520.2
COMP. 4.2.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 12881 |  | 0.2 | 2576.2
COMP. 4.2.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 12881 |  | 0.2 | 2576.2
COMP. 4.2.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 12881 |  | 0.2 | 2576.2
COMP. 4.2.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 32736 |  | 0.2 | 6547.2
COMP. 4.2.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 32736 |  | 0.2 | 6547.2
COMP. 4.2.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 44014.2 |  | 0.2 | 8802.84
COMP. 4.2.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 23766 |  | 0.2 | 4753.2
COMP. 4.2.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 68997.4 |  | 0.2 | 13799.48
TIPO I - CENTRAL DE UTILIDADES
COMP. 4.2.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 89900 |  | 0.14 | 12586
COMP. 4.2.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 12082.5 |  | 0.2 | 2416.5
COMP. 4.2.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 58447.5 |  | 0.2 | 11689.5
COMP. 4.2.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 5847.5 |  | 0.2 | 1169.5
COMP. 4.2.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 13840 |  | 0.2 | 2768
COMP. 4.2.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 3310 |  | 0.2 | 662
COMP. 4.2.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 3477.5 |  | 0.2 | 695.5
COMP. 4.2.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 3310 |  | 0.2 | 662
COMP. 4.2.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 6795 |  | 0.2 | 1359
COMP. 4.2.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 6795 |  | 0.2 | 1359
COMP. 4.2.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 10595 |  | 0.2 | 2119
COMP. 4.2.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 6170 |  | 0.2 | 1234
COMP. 4.2.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 14132.5 |  | 0.2 | 2826.5
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 4.2.2 | Paisagismo | [5 empty] | 4200 |  | 0.2 | 840
COMP. 4.2.3 | Urbanismo | [5 empty] | 25158 |  | 0.2 | 5031.6
COMP. 4.2.7 | Instalação elétrica | [5 empty] | 24461 |  | 0.2 | 4892.2
COMP. 4.2.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 11852 |  | 0.2 | 2370.4
COMP. 4.2.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 11852 |  | 0.2 | 2370.4
COMP. 4.2.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 16900 |  | 0.2 | 3380
|  |  | Sub Total | [6 empty] | 451153.1
4.3 | PROJETO BÁSICO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
TIPO III - LABORATÓRIOS (EXPERIMENTAÇÃO NBA 2 E NBA 3) INCLUINDO CIRCULAÇÕES E ÁREA LIMPA
COMP. 4.3.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 412377.6 |  | 0.25 | 103094.4
COMP. 4.3.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 24487.2 |  | 0.35 | 8570.52
COMP. 4.3.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 171871.2 |  | 0.35 | 60154.92
COMP. 4.3.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 17192.2 |  | 0.35 | 6017.27
COMP. 4.3.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 73811.2 |  | 0.35 | 25833.92
COMP. 4.3.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.35 | 12943.56
COMP. 4.3.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.35 | 12943.56
COMP. 4.3.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 36966.4 |  | 0.35 | 12938.24
COMP. 4.3.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.35 | 19237.12
COMP. 4.3.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.35 | 19237.12
COMP. 4.3.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.35 | 19237.12
COMP. 4.3.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.35 | 12943.56
COMP. 4.3.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 73841.6 |  | 0.35 | 25844.56
TIPO II - SETORES ADMINISTRATIVOS E APOIO - ÁREAS TÉCNICAS E ANEXOS, INCLUINDO CIRCULAÇÕES
COMP. 4.3.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 408732.4 |  | 0.25 | 102183.1
COMP. 4.3.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 54129.6 |  | 0.35 | 18945.36
COMP. 4.3.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 311095.8 |  | 0.35 | 108883.53
COMP. 4.3.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 31109.8 |  | 0.35 | 10888.43
COMP. 4.3.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 67601 |  | 0.35 | 23660.35
COMP. 4.3.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 12881 |  | 0.35 | 4508.35
COMP. 4.3.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 12881 |  | 0.35 | 4508.35
COMP. 4.3.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 12881 |  | 0.35 | 4508.35
COMP. 4.3.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 32736 |  | 0.35 | 11457.6
COMP. 4.3.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 32736 |  | 0.35 | 11457.6
COMP. 4.3.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 44014.2 |  | 0.35 | 15404.97
COMP. 4.3.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 23766 |  | 0.35 | 8318.1
COMP. 4.3.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 68997.4 |  | 0.35 | 24149.09
TIPO I - CENTRAL DE UTILIDADES
COMP. 4.3.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 89900 |  | 0.25 | 22475
COMP. 4.3.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 12082.5 |  | 0.35 | 4228.88
COMP. 4.3.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 58447.5 |  | 0.35 | 20456.63
COMP. 4.3.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 5847.5 |  | 0.35 | 2046.63
COMP. 4.3.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 13840 |  | 0.35 | 4844
COMP. 4.3.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 3310 |  | 0.35 | 1158.5
COMP. 4.3.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 3477.5 |  | 0.35 | 1217.13
COMP. 4.3.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 3310 |  | 0.35 | 1158.5
COMP. 4.3.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 6795 |  | 0.35 | 2378.25
COMP. 4.3.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 6795 |  | 0.35 | 2378.25
COMP. 4.3.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 10595 |  | 0.35 | 3708.25
COMP. 4.3.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 6170 |  | 0.35 | 2159.5
COMP. 4.3.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 14132.5 |  | 0.35 | 4946.38
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 4.3.2 | Paisagismo | [5 empty] | 4200 |  | 0.35 | 1470
COMP. 4.3.3 | Urbanismo | [5 empty] | 25158 |  | 0.35 | 8805.3
COMP. 4.3.7 | Instalação elétrica | [5 empty] | 24461 |  | 0.35 | 8561.35
COMP. 4.3.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 11852 |  | 0.35 | 4148.2
COMP. 4.3.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 11852 |  | 0.35 | 4148.2
COMP. 4.3.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 16900 |  | 0.35 | 5915
|  |  | Sub Total | [6 empty] | 794073
4.4 | PROJETO EXECUTIVO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
TIPO III - LABORATÓRIOS (EXPERIMENTAÇÃO NBA 2 E NBA 3) INCLUINDO CIRCULAÇÕES E ÁREA LIMPA
COMP. 4.4.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 412377.6 |  | 0.22 | 90723.07
COMP. 4.4.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 24487.2 |  | 0.3 | 7346.16
COMP. 4.4.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 171871.2 |  | 0.3 | 51561.36
COMP. 4.4.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 17192.2 |  | 0.3 | 5157.66
COMP. 4.4.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 73811.2 |  | 0.3 | 22143.36
COMP. 4.4.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.3 | 11094.48
COMP. 4.4.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.3 | 11094.48
COMP. 4.4.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 36966.4 |  | 0.3 | 11089.92
COMP. 4.4.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.3 | 16488.96
COMP. 4.4.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.3 | 16488.96
COMP. 4.4.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 54963.2 |  | 0.3 | 16488.96
COMP. 4.4.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 36981.6 |  | 0.3 | 11094.48
COMP. 4.4.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 73841.6 |  | 0.3 | 22152.48
TIPO II - SETORES ADMINISTRATIVOS E APOIO - ÁREAS TÉCNICAS E ANEXOS, INCLUINDO CIRCULAÇÕES
COMP. 4.4.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 408732.4 |  | 0.22 | 89921.13
COMP. 4.4.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 54129.6 |  | 0.3 | 16238.88
COMP. 4.4.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 311095.8 |  | 0.3 | 93328.74
COMP. 4.4.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 31109.8 |  | 0.3 | 9332.94
COMP. 4.4.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 67601 |  | 0.3 | 20280.3
COMP. 4.4.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 12881 |  | 0.3 | 3864.3
COMP. 4.4.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 12881 |  | 0.3 | 3864.3
COMP. 4.4.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 12881 |  | 0.3 | 3864.3
COMP. 4.4.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 32736 |  | 0.3 | 9820.8
COMP. 4.4.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 32736 |  | 0.3 | 9820.8
COMP. 4.4.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 44014.2 |  | 0.3 | 13204.26
COMP. 4.4.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 23766 |  | 0.3 | 7129.8
COMP. 4.4.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 68997.4 |  | 0.3 | 20699.22
TIPO I - CENTRAL DE UTILIDADES
COMP. 4.4.1 | Arquitetura, incluindo maquetes eletrônicas e animação | [5 empty] | 89900 |  | 0.22 | 19778
COMP. 4.4.4 | Desenho Industrial (protudos e sinalização) | [5 empty] | 12082.5 |  | 0.3 | 3624.75
COMP. 4.4.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [5 empty] | 58447.5 |  | 0.3 | 17534.25
COMP. 4.4.6 | Instalação de linha de vida e ancoragem | [5 empty] | 5847.5 |  | 0.3 | 1754.25
COMP. 4.4.7 | Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA | [5 empty] | 13840 |  | 0.3 | 4152
COMP. 4.4.8 | Instalação de gases especiais | [5 empty] | 3310 |  | 0.3 | 993
COMP. 4.4.9 | Instalações de gas GLP | [5 empty] | 3477.5 |  | 0.3 | 1043.25
COMP. 4.4.10 | Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle | [5 empty] | 3310 |  | 0.3 | 993
COMP. 4.4.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 6795 |  | 0.3 | 2038.5
COMP. 4.4.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 6795 |  | 0.3 | 2038.5
COMP. 4.4.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 10595 |  | 0.3 | 3178.5
COMP. 4.4.15 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 6170 |  | 0.3 | 1851
COMP. 4.4.16 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [5 empty] | 14132.5 |  | 0.3 | 4239.75
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 4.4.2 | Paisagismo | [5 empty] | 4200 |  | 0.3 | 1260
COMP. 4.4.3 | Urbanismo | [5 empty] | 25158 |  | 0.3 | 7547.4
COMP. 4.4.7 | Instalação elétrica | [5 empty] | 24461 |  | 0.3 | 7338.3
COMP. 4.4.12 | Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental | [5 empty] | 11852 |  | 0.3 | 3555.6
COMP. 4.4.13 | Instalação de drenagem | [5 empty] | 11852 |  | 0.3 | 3555.6
COMP. 4.4.14 | Instalação hidraúlica | [5 empty] | 16900 |  | 0.3 | 5070
|  |  | Sub Total | [6 empty] | 685839.75
FIOCRUZ 4.11 | Projeto de Instalação de Automação (supervisão Predial) / CJ - DESENVOLVIDOS EM BIM
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | INFOENG (ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO) |  |  |  |  | CJ | 541394.54 | 1 | 541394.54
COTAÇÃO | SANTEC AUTOMAÇÃO (DECLÍNIO) |  |  |  |  | CJ | - | 1 | 0
COTAÇÃO | IASTECH (DECLÍNIO) |  |  |  |  | CJ | - | 1 | 0
| TOTAL | [5 empty] | mês/base 09/2024 |  | 541394.54
| INCC PARA O PERÍODO = +6,05% | [5 empty] | mês/base 07/2025 |  | 574148.91
REF. EMOP 01.019.0010-0 | Levantamento Cadastral (arquitetura, estrutura e engenharias), incluindo estudo do Projeto Básico e revisão do planejamento e metodologia de execução dos serviços / CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA PLENO |  |  |  |  | H | 156.99 | 176 | 27630.24
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  |  |  |  | H | 156.99 | 176 | 27630.24
90778/sinapi | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO |  |  |  |  | H | 156.99 | 176 | 27630.24
90778/sinapi | ENGENHEIRO MECANICO PLENO |  |  |  |  | H | 156.99 | 176 | 27630.24
100533/sinapi | TECNICO DE EDIFICAÇÕES |  |  |  |  | H | 24.44 | 176 | 4301.44
90775/sinapi | DESENHISTA PLENO |  |  |  |  | H | 28.01 | 176 | 4929.76
90772/sinapi | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO |  |  |  |  | H | 27.59 | 176 | 4855.84
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ART'S, PLOTAGENS, IMPRESSÕES, MÍDIAS, ENCADERNAÇÕES, ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, ETC.) |  |  |  |  | % | 124608 | 3% | 3738.24
| TOTAL | [7 empty] | 128346.24
COMP. 1.2 | Registro Tridimensional (Nuvem de pontos / Lazer Scanning) - CJ
COD | EMPRESA |  |  |  |  | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
1 | EXCENGE |  |  |  |  | CJ | 44700 | 1 | 44700
2 | PONTO A PONTO |  |  |  |  | CJ | 29900 | 1 | 29900
3 | BRTECH3D (DECLINOU) |  |  |  |  | CJ | - | 1 | -
4 | JM TOPOGRAFIA ENGENHARIA (DECLINOU) |  |  |  |  | CJ | - | 1 | -
5 | TRD ENGENHARIA (DECLINOU) |  |  |  |  | CJ | - | 1 | -
| VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS | [5 empty] | mês/base 01/2025 |  | 37300
| INCC PARA O PERÍODO = +3,54% | [5 empty] | mês/base 07/2025 |  | 38620.42
SIURB / 20006005 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO / CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
SIURB / 20006005 | CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO: ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS) C/MAT,MO,MOB,REL |  |  |  |  | CJ | 1927.99 | 1 | 1927.99
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  |  |  |  | H | 156.99 | 24 | 3767.76
100533/sinapi | TECNICO DE EDIFICAÇÕES |  |  |  |  | H | 24.44 | 24 | 586.56
| TOTAL | [7 empty] | 6282.31
REF. SE 20.10.1151 |  | Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que apresentem uma grande densidade de detalhes cadastrais (muitas construções e vegetação rala), elaborado na escala 1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM, com a utilizacao de GPS e Estacao Total.
HA
CÓDIGO | ORIGEM | Item Reutilizado | Descrição |  |  |  | Und. de Medida | Quantidade | Custo Unitário R$ | Custo Parcial R$
MAT096900 | 105456 |  | Peca de madeira serrada, secao (5,0cm x 5,0cm / 2" x 2") - grupo II |  |  |  | m | 18 | 38 | 684
88316 | SINAPI |  | Servente com encargos complementares |  |  |  | h | 44 | 31.39 | 1381.16
88253 | SINAPI |  | Auxiliar de calculo topografico com encargos complementares |  |  |  | h | 33 | 14.77 | 487.41
88253 | SINAPI |  | Auxiliar de topografia - servicos de campo com encargos complementares |  |  |  | h | 22 | 14.77 | 324.94
90775 | SINAPI |  | Desenhista Projetista com encargos complementares |  |  |  | h | 33 | 28.01 | 924.33
90779 | SINAPI |  | Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior com encargos complementares |  |  |  | h | 6 | 174.89 | 1049.34
90781 | SINAPI |  | Topografo ou com encargos complementares |  |  |  | h | 24 | 30.06 | 721.44
90777 | SINAPI |  | Despesas diversas inclusive impressões - equivalente em hora de Engenheiro Junior |  |  |  | h | 4 | 141.27 | 565.08
REQ002050 | 605200 | AD 15.15.0250(A) | Camioneta tipo utilitario-Kombi-CP |  |  |  | h | 22 | 140.27 | 3085.94
REQ004375 | 901072 | EQ 60.99.0400(/) | Estacao total completa (topografia) |  |  |  | h | 22 | 9.56 | 210.32
REQ006175 | 901071 | EQ 60.99.0450(/) | Receptor GPS completo (topografia) |  |  |  | h | 4 | 28.2 | 112.8
9546.76
COMP.1.5 | Compatibilização do Levantamento Topográfico | [6 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90775 | Desenhista com encargos complementares |  |  | H |  | 28.01 | 24 | 672.24
90781 | Topografo com encargos complementares |  |  | H |  | 30.06 | 40 | 1202.4
90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares |  |  | H |  | 27.59 | 40 | 1103.6
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 10% M.O. | [6 empty] | 177.58
| TOTAL : | [6 empty] | 3155.82
COMP.5.1 | Legalização dos projetos junto aos órgãos competentes / CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (incêndio) |  |  | H | 156.99 |  | 90 | 14129.1
90778/sinapi | ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO |  |  | H | 156.99 |  | 90 | 14129.1
90778/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA PLENO |  |  | H | 156.99 |  | 495 | 77710.05
90775/sinapi | DESENHISTA PLENO |  |  | H | 28.01 |  | 495 | 13864.95
90772/sinapi | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO |  |  | H | 27.59 |  | 495 | 13657.05
| TOTAL | [6 empty] | 133490.25
COMP.6.1 | PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO - DESENVOLVIDO EM BIM | [6 empty] | CJ
REF. SE 25.15.0100 / SCO
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA SENIOR |  |  | H | 174.89 |  | 120 | 20986.8
90775/sinapi | DESENHISTA PLENO |  |  | H | 28.01 |  | 165 | 4621.65
90775/sinapi EQ | Despesas diversas |  |  | H | 28.01 |  | 20 | 560.2
| TOTAL | [6 empty] | 26168.65
COMP.6.2 | PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - DESENVOLVIDO EM BIM | [6 empty] | CJ
REF. SE 25.15.0250 / SCO
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA SENIOR |  |  | H | 174.89 |  | 140 | 24484.6
90775/sinapi | DESENHISTA PLENO |  |  | H | 28.01 |  | 195 | 5461.95
90775/sinapi EQ | Despesas diversas |  |  | H | 28.01 |  | 20 | 560.2
| TOTAL | [6 empty] | 30506.75
COMP.6.3 | PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS - DESENVOLVIDO EM BIM | [6 empty] | CJ
REF. SE SE 25.15.0100 / SCO
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90777/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA JUNIOR |  |  | H | 141.27 |  | 24 | 3390.48
90777/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  | H | 141.27 |  | 24 | 3390.48
90775/sinapi | DESENHISTA PLENO |  |  | H | 28.01 |  | 24 | 672.24
CREA | ART |  |  | UNI | 103.33 |  | 2 | 206.66
| TOTAL | [6 empty] | 7659.86
COMP.6.4 | ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E RELATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | [6 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | FÍSICO - SENIOR |  |  | H | 174.89 |  | 16 | 2798.24
90775/sinapi EQ | Despesas diversas |  |  | H | 28.01 |  | 10 | 280.1
| TOTAL | [6 empty] | 3078.34
COMP.7.1 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME LEGISLAÇÃO | [6 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  |  | H | 156.99 |  | 528 | 82890.72
100533/sinapi | TECNICO DE EDIFICAÇÕES |  |  | H | 24.44 |  | 352 | 8602.88
CREA | ART |  |  | UNI | 103.33 |  | 1 | 103.33
| TOTAL | [6 empty] | 91596.93