## Tabela de Peças e Serviços
RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS
Família de Ativo | Descrição | Unid. | Qtd. Ano | R$ unitário | R$ total
ACJ | Caracol (voluta de isopor, inferior e superior) | peça | 5 | 78 | 390
ACJ | Suporte do Motor Ventilador | peça | 5 | 70 | 350
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Boia do reservatório | peça | 5 | 32.5 | 162.5
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Registro do purificador de água | peça | 19 | 50 | 950
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Cachimbo (conexão da bica/torneira) | peça | 9 | 15 | 135
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Cuba para Bebedouro/Purificador | peça | 5 | 52.5 | 262.5
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Frente Plástica Bebedouro de Galão | peça | 6 | 105 | 630
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Painel Plástico Bebedouro Eletrônico | peça | 6 | 105 | 630
CÂMARA FRIA | Compressor (ref. Maneurop/Danfoss, MT18 e MT22) | peça | 3 | 3650 | 10950
CÂMARA FRIA | Serpentina do Condensador (ref. Unid. Danfoss) | peça | 3 | 1350 | 4050
CÂMARA FRIA | Serpentina do Evaporador (ref. Unid. Mcquay) | peça | 3 | 1150 | 3450
GELADEIRA/FREEZER | Serpentina aletada evaporador geladeira expositora (MetalFrio) | peça | 4 | 475 | 1900
ACJ | Bandeja coletora d'agua em alumínio | peça | 78 | 76.3807 | 5957.6945
ACJ | Cabo de força (alimentação) | peça | 110 | 12.7301 | 1400.3128
ACJ | Calha coletora d'agua do evaporador | peça | 90 | 38.1903 | 3437.1314
ACJ | Câmara fan | peça | 16 | 76.3807 | 1222.0912
ACJ | Capacitor do compressor | peça | 12 | 50 | 600
ACJ | Capacitor do ventilador | peça | 10 | 25.4602 | 254.6023
ACJ | Capacitor duplo | peça | 123 | 38.1903 | 4697.413
ACJ | Chave seletora | peça | 27 | 16.5492 | 446.8271
ACJ | Compressor 7.500 BTU/hr | peça | 3 | 613.6576 | 1840.9729
ACJ | Compressor 10.000 BTU/hr | peça | 5 | 645.9554 | 3229.7769
ACJ | Compressor 12.000 BTU/hr | peça | 5 | 753.6146 | 3768.0731
ACJ | Compressor 18.000 BTU/hr | peça | 18 | 907.4135 | 16333.4434
ACJ | Compressor 21.000 BTU/hr | peça | 25 | 1045.8325 | 26145.8133
ACJ | Compressor 30.000 BTU/hr | peça | 13 | 1370.6558 | 17818.5256
ACJ | Condensador 7.500 BTU/hr | peça | 3 | 381.9035 | 1145.7105
ACJ | Condensador 10.000 BTU/hr | peça | 3 | 661.9661 | 1985.8982
ACJ | Condensador 12.000 BTU/hr | peça | 6 | 636.5058 | 3819.0349
ACJ | Condensador 18.000 BTU/hr | peça | 18 | 929.2985 | 16727.373
ACJ | Condensador 21.000 BTU/hr | peça | 23 | 1024.7744 | 23569.8106
ACJ | Condensador 30.000 BTU/hr | peça | 24 | 1368.4875 | 32843.7005
ACJ | Conjunto base (bandeja/chassi) | peça | 24 | 76.3807 | 1833.1368
ACJ | Conjunto frente plástica | peça | 80 | 120.9361 | 9674.8885
ACJ | Evaporador 7.500 BTU/hr | peça | 3 | 585.5854 | 1756.7561
ACJ | Evaporador 10.000 BTU/hr | peça | 3 | 585.5854 | 1756.7561
ACJ | Evaporador 12.000 BTU/hr | peça | 4 | 712.8865 | 2851.5461
ACJ | Evaporador 18.000 BTU/hr | peça | 9 | 1018.4093 | 9165.6839
ACJ | Evaporador 21.000 BTU/hr | peça | 17 | 980.0917 | 16661.5583
ACJ | Evaporador 30.000 BTU/hr | peça | 18 | 1120.1229 | 20162.2131
ACJ | Evoluta (camara/caracol) superior/inferior de isopor Ref. Silentia | peça | 10 | 1269.1926 | 12691.9261
ACJ | Filtro de ar | peça | 10 | 31.8253 | 318.2529
ACJ | Hélice do condensador | peça | 28 | 50.9205 | 1425.773
ACJ | Knob (Botão) | peça | 44 | 8.9111 | 392.0876
ACJ | Motor ventilador 7.500 a 12.000 BTU/hr | peça | 3 | 521.9348 | 1565.8043
ACJ | Motor ventilador 18.000 a 21.000 BTU/hr | peça | 23 | 524.4808 | 12063.0584
ACJ | Motor ventilador 30.000 BTU/hr | peça | 15 | 572.8552 | 8592.8286
ACJ | Termostato | peça | 210 | 95.4759 | 20049.9334
ACJ | Tubo capilar de cobre | metro | 26 | 10.1841 | 264.7864
ACJ | Turbina (ventoinha) | peça | 41 | 101.8409 | 4175.4782
SPLIT | Aleta horizontal da evaporadora | peça | 5 | 39.4634 | 197.3168
SPLIT | Aleta vertical da evaporadora | peça | 5 | 39.4634 | 197.3168
SPLIT | Cabo de força da evaporadora | peça | 35 | 28.0063 | 980.219
SPLIT | Cabo PP 750v | metro | 300 | 4.7101 | 1413.0429
SPLIT | Capacitor ventilador condensadora | peça | 14 | 17.313 | 242.3814
SPLIT | Capacitor ventilador evaporadora | peça | 16 | 25.4602 | 407.3637
SPLIT | Capacitor do compressor | peça | 29 | 29.2793 | 849.0988
SPLIT | Chave contactora/rele | peça | 118 | 99.2949 | 11716.7992
SPLIT | Colarinho de lona ou curvim | peça | 3 | 51.1751 | 153.5252
SPLIT | Compressor 7.000 a 12.000 BTU/hr | peça | 12 | 613.6576 | 7363.8914
SPLIT | Compressor 7.000 a 12.000 BTU/hr INVERTER | peça | 5 | 892.0336 | 4460.1682
SPLIT | Compressor 18.000 a 24.000 BTU/hr | peça | 23 | 1045.8325 | 24054.1483
SPLIT | Compressor 18.000 a 24.000 BTU/hr INVERTER | peça | 5 | 1230.3912 | 6151.9561
SPLIT | Compressor 30.000 BTU/hr | peça | 21 | 918.1794 | 19281.7683
SPLIT | Compressor 30.000 BTU/hr INVERTER | peça | 3 | 1653.3382 | 4960.0146
SPLIT | Compressor 36.000 BTU/hr | peça | 16 | 1691.7879 | 27068.6068
SPLIT | Compressor 36.000 BTU/hr INVERTER | peça | 5 | 2230.0841 | 11150.4204
SPLIT | Compressor 48.000 BTU/hr | peça | 3 | 2076.2852 | 6228.8555
SPLIT | Compressor 48.000 BTU/hr INVERTER | peça | 3 | 2614.5813 | 7843.744
SPLIT | Compressor 60.000 BTU/hr | peça | 11 | 2306.9835 | 25376.8188
SPLIT | Compressor 60.000 BTU/hr INVERTER | peça | 3 | 2337.7433 | 7013.2299
SPLIT | Compressor 90.000 BTU/hr | peça | 4 | 2460.7824 | 9843.1297
SPLIT | Compressor 120.000 BTU/hr | peça | 3 | 2937.559 | 8812.6771
SPLIT | Condensador 7.000 a 12.000 BTU/hr | peça | 7 | 1413.5234 | 9894.6639
SPLIT | Condensador 18.000 a 24.000 BTU/hr | peça | 14 | 2887.4664 | 40424.5299
SPLIT | Condensador 30.000 BTU/hr | peça | 8 | 1057.8727 | 8462.9814
SPLIT | Condensador 36.000 BTU/hr | peça | 5 | 1171.1707 | 5855.8536
SPLIT | Condensador 48.000 BTU/hr | peça | 3 | 1024.7744 | 3074.3231
SPLIT | Condensador 60.000 BTU/hr | peça | 3 | 1549.2552 | 4647.7655
SPLIT | Condensador 90.000 BTU/hr | peça | 3 | 1998.6283 | 5995.8849
SPLIT | Condensador 120.000 BTU/hr | peça | 3 | 2412.3571 | 7237.0712
SPLIT | Conjunto base da condensadora | peça | 11 | 229.1421 | 2520.5631
SPLIT | Conjunto bloco terminal | peça | 3 | 33.0983 | 99.2949
SPLIT | Controlador digital de temperatura | peça | 3 | 178.2216 | 534.6649
SPLIT | Controle remoto com ou sem fio | peça | 14 | 254.6023 | 3564.4326
SPLIT | Evaporador 7.000 a 12.000 BTU/hr | peça | 14 | 451.9191 | 6326.8679
SPLIT | Evaporador 18.000 a 24.000 BTU/hr | peça | 15 | 637.7788 | 9566.6825
SPLIT | Evaporador 30.000 BTU/hr | peça | 15 | 738.3468 | 11075.2013
SPLIT | Evaporador 36.000 BTU/hr | peça | 8 | 1117.7042 | 8941.6338
SPLIT | Evaporador 48.000 BTU/hr | peça | 3 | 2117.9477 | 6353.843
SPLIT | Evaporador 60.000 BTU/hr | peça | 5 | 2291.421 | 11457.1048
SPLIT | Evaporador 90.000 BTU/hr | peça | 1 | 2546.0233 | 2546.0233
SPLIT | Evaporador 120.000 BTU/hr | peça | 1 | 2609.6739 | 2609.6739
SPLIT | Filtro de ar lavável | peça | 24 | 28.0063 | 672.1501
SPLIT | Fonte de alimentação 2,5A – 24VCC | peça | 3 | 204.8148 | 614.4445
SPLIT | Fusíveis | peça | 4 | 6.3651 | 25.4602
SPLIT | Hélice da condensadora | peça | 8 | 165.4915 | 1323.9321
SPLIT | Kit sistema de expansão (pistão) | peça | 4 | 34.3713 | 137.4853
SPLIT | Material necessário para uma instalação de aparelho ar Split completa | peça | 150 | 852.7523 | 127912.8467
SPLIT | Mini-pressostato | peça | 14 | 38.1903 | 534.6649
SPLIT | Motor da aleta oscilante evaporadora | peça | 2 | 76.3807 | 152.7614
SPLIT | Motor ventilador da condensadora | peça | 21 | 651.0054 | 13671.1139
SPLIT | Motor ventilador da condensadora INVERTER | peça | 2 | 655.601 | 1311.202
SPLIT | Motor ventilador da evaporadora | peça | 13 | 356.4433 | 4633.7624
SPLIT | Placa principal de comando 7 a 12.000 BTU/hr | peça | 12 | 325.751 | 3909.0114
SPLIT | Placa principal de comando 7 a 12.000 BTU/hr INVERTER | peça | 2 | 534.6649 | 1069.3298
SPLIT | Placa principal de comando 18 a 24.000 BTU/hr | peça | 3 | 404.6268 | 1213.8803
SPLIT | Placa principal de comando 18 a 24.000 BTU/hr INVERTER | peça | 3 | 789.2672 | 2367.8017
SPLIT | Placa principal de comando 30 a 48.000 BTU/hr | peça | 3 | 407.3637 | 1222.0912
SPLIT | Placa principal de comando 30 a 48.000 BTU/hr INVERTER | peça | 3 | 789.2672 | 2367.8017
SPLIT | Placa principal de comando 60 BTU/hr | peça | 3 | 407.3637 | 1222.0912
SPLIT | Placa principal de comando 60 BTU/hr INVERTER | peça | 3 | 445.5541 | 1336.6622
SPLIT | Placa receptora/display | peça | 20 | 124.7551 | 2495.1028
MÁQUINA DE GELO | Conjunto Evaporador completo para máquina de gelo Everest tipo escama. | peça | 2 | 3998 | 7996
MATERIAIS GERAIS | Exaustores compactos, Ref: Splitvent | peça | 12 | 400 | 4800
MATERIAIS GERAIS | Exaustores compactos, Ref: Sicflux | peça | 12 | 600 | 7200
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 1/2” | metro | 150 | 17.8222 | 2673.3245
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 3/4” | metro | 50 | 28.1336 | 1406.6779
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 1/4” | metro | 150 | 8.2746 | 1241.1864
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 3/8” | metro | 123 | 13.4939 | 1659.7526
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 7/8” | metro | 22.5 | 33.0983 | 744.7118
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 5/8” | metro | 69 | 24.1872 | 1668.9183
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 5/16” | metro | 42 | 16.5492 | 695.0644
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 1” | metro | 43.5 | 39.4634 | 1716.6562
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 2" densidade 20mm com 2m | metro | 1 | 163.31 | 163.31
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 2.1/2" densidade 19 mm | metro | 60 | 165.62 | 9937.2
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 2.1/2" densidade 24 mm com 2m | metro | 3 | 165.62 | 496.86
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 2.1/4" densidade 20mm com 2m | metro | 1 | 165.62 | 165.62
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 3" densidade 24 mm com 2m | metro | 3 | 163.31 | 489.93
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 3/4" - 4mm | metro | 28 | 90.62 | 2537.36
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 2" densidade 13 mm | metro | 46 | 163.31 | 7512.26
MATERIAIS GERAIS | Base para fusível NH1 Siemens - 250a - 690v - 3nh3230-3yb | peça | 10 | 128.9 | 1289
MATERIAIS GERAIS | Bloco de contato auxiliar LADN22 | peça | 5 | 81 | 405
MATERIAIS GERAIS | Bloco de contato za2ee101 - NA | peça | 120 | 6.65 | 798
MATERIAIS GERAIS | Bloco de contato auxiliar LA1DN31 | peça | 1 | 73.1 | 73.1
MATERIAIS GERAIS | Bloco de contato max botton - NF | peça | 12 | 17.79 | 213.48
MATERIAIS GERAIS | Bobinas para válvula solenoide BF220BS 220v-14W-23VA | peça | 4 | 172.99 | 691.96
MATERIAIS GERAIS | Bobinas para válvula solenoide SR10DHXH-MP3-OMPA - AC200/230 V | peça | 10 | 104.99 | 1049.9
MATERIAIS GERAIS | Botao 22mm plast soco emp/puxar 1nf vm em schneider | peça | 1 | 26.1 | 26.1
MATERIAIS GERAIS | Botao max botton impul normal vd steck | peça | 12 | 17.29 | 207.48
MATERIAIS GERAIS | Box curvo 1.1/2" | peça | 2 | 19.56 | 39.12
MATERIAIS GERAIS | Box curvo al 2" c/bucha e arruela wetzel | peça | 8 | 39.63 | 317.04
MATERIAIS GERAIS | Box curvo al 3/4" c/bucha e arruela wetzel | peça | 6 | 8.45 | 50.7
MATERIAIS GERAIS | Box reto 1" bsp | peça | 8 | 3.19 | 25.52
MATERIAIS GERAIS | Box reto 1.1/2" | peça | 4 | 7 | 28
MATERIAIS GERAIS | Box reto 2" bsp - wetzel | peça | 15 | 7.76 | 116.4
MATERIAIS GERAIS | Box reto 3/4" bsp | peça | 8 | 1.79 | 14.32
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, 1 condutor, 0,6/1 Kv, seção nominal 35 mm2 | metro | 200 | 36.75 | 7350
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, 1 condutor, 0,6/1 Kv, seção nominal 70 mm2 | metro | 300 | 72.56 | 21768
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama cabo pp 4 x 16mm 1kv | metro | 200 | 61.57 | 12314
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 120 mm2 | metro | 200 | 124.16 | 24832
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2 | metro | 2400 | 16.13 | 38712
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 25 mm2 | metro | 800 | 25.89 | 20712
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 70 mm2 | metro | 60 | 73.47 | 4408.2
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kV, secao nominal 16 mm2 | metro | 100 | 17.51 | 1751
MATERIAIS GERAIS | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kV, secao nominal 35 mm2 | metro | 200 | 36.75 | 7350
MATERIAIS GERAIS | Tubo de Cobre Flexível 3/8" | metro | 15 | 34.31 | 514.65
MATERIAIS GERAIS | Comutador plast 22mm man curta 2na 3 posi - schineider | peça | 12 | 24.04 | 288.48
MATERIAIS GERAIS | Conexão contator - 3ra1921-1da00 - Siemens | peça | 2 | 82.21 | 164.42
MATERIAIS GERAIS | Contato auxiliar frontal 3rv19 01-1e | peça | 2 | 94.59 | 189.18
MATERIAIS GERAIS | Contato auxiliar inst frontal 2na | peça | 1 | 34.01 | 34.01
MATERIAIS GERAIS | Contato auxiliar ladn20 | peça | 1 | 61.33 | 61.33
MATERIAIS GERAIS | Contatora auxiliar CWC 220v 10a 3nf 1nf | peça | 1 | 63.69 | 63.69
MATERIAIS GERAIS | Contator - 220V - 1na - 3RT2016-1AN22 - SIRIUS | peça | 2 | 265.64 | 531.28
MATERIAIS GERAIS | Contator 3rt1025-3an20 220v 50-60hz | peça | 1 | 455 | 455
MATERIAIS GERAIS | Contator ac3-150a 2na/2nf 110-127vuc pf (3rt1055-6af36) | peça | 3 | 4407.37 | 13222.11
MATERIAIS GERAIS | Contator AC3-80A 1NA 120vca 60 Hz (3RT2038-1AK60) | peça | 3 | 2230 | 6690
MATERIAIS GERAIS | Contator cwm65-11-30v26 1na 1nf 220v WEG | peça | 4 | 753.59 | 3014.36
MATERIAIS GERAIS | Contator trip 12a 1na+1nf 220vca tesys d Schneider | peça | 12 | 223.73 | 2684.76
MATERIAIS GERAIS | Contator trip 25a 1na+1nf 220vca tesys d Schneider lc1d25m7 | peça | 2 | 268.76 | 537.52
MATERIAIS GERAIS | Contator trip 40a 1na+1nf 220vca tesys d Schneider | peça | 1 | 597.54 | 597.54
MATERIAIS GERAIS | Contator trip 50a 1na+1nf 220vca tesys d Schneider | peça | 1 | 778.16 | 778.16
MATERIAIS GERAIS | Contator trip 80a 1na+1nf 220vca tesys d Schneider | peça | 4 | 749.05 | 2996.2
MATERIAIS GERAIS | Contator WEG 18a 1na 1nf 220v | peça | 2 | 163.43 | 326.86
MATERIAIS GERAIS | Contatora Siemens - 3rt1016 1an11 | peça | 1 | 192.84 | 192.84
MATERIAIS GERAIS | Contatora ac3 150a 2na 2nf 3rt1055-6af-36 Siemens | peça | 3 | 3737.56 | 11212.68
MATERIAIS GERAIS | Contatora cwm65-11 30v6 1na 1 nf 220v | peça | 1 | 753.59 | 753.59
MATERIAIS GERAIS | Contatora Schneider lc1d65a 80a 24v 50/60hz 1nc 1no | peça | 2 | 743.9 | 1487.8
MATERIAIS GERAIS | Contatora Schneider lc1d32-220v | peça | 9 | 429.66 | 3866.94
MATERIAIS GERAIS | Contatora Schneider ca2kn31m7 - 220 v | peça | 3 | 99.49 | 298.47
MATERIAIS GERAIS | Contatora Schneider lc1d09m7 - corrente 9A- bobina 220v - | peça | 19 | 205.22 | 3899.18
MATERIAIS GERAIS | Contatora Schneider lc1d65m7- corrente 65A- bobina 220v | peça | 2 | 1266.59 | 2533.18
MATERIAIS GERAIS | Contatora Telemecanique lc1d09 - 220v | peça | 4 | 249 | 996
MATERIAIS GERAIS | Contatora Telemecanique lc1d65 - 220v | peça | 1 | 1386.24 | 1386.24
MATERIAIS GERAIS | Contatora Telemecanique lc1d6511 - 220v | peça | 1 | 752.64 | 752.64
MATERIAIS GERAIS | Contatora Telemecanique lc1d95 - 220v | peça | 2 | 1926.79 | 3853.58
MATERIAIS GERAIS | Contatora Telemecanique lc1d9511 - 220v | peça | 2 | 1317.12 | 2634.24
MATERIAIS GERAIS | Contatora Telemecanique Squared CA2KN 31M7 - 220v | peça | 2 | 130.5 | 261
MATERIAIS GERAIS | Conversor de potencia modelo: MPCTPF-3462-25r | peça | 5 | 744.28 | 3721.4
MATERIAIS GERAIS | Correia A-35 | peça | 20 | 7.6 | 152
MATERIAIS GERAIS | Correia A-40 | peça | 20 | 8.6 | 172
MATERIAIS GERAIS | Correia A-23 | peça | 20 | 5.08 | 101.6
MATERIAIS GERAIS | Correia A-28 | peça | 5 | 6.26 | 31.3
MATERIAIS GERAIS | Correia A-29 | peça | 20 | 6.57 | 131.4
MATERIAIS GERAIS | Correia A-31 | peça | 20 | 6 | 120
MATERIAIS GERAIS | Correia A-32 | peça | 20 | 7.03 | 140.6
MATERIAIS GERAIS | Correia A-33 | peça | 20 | 8 | 160
MATERIAIS GERAIS | Correia A-36 | peça | 20 | 7.75 | 155
MATERIAIS GERAIS | Correia A-37 | peça | 20 | 8.1 | 162
MATERIAIS GERAIS | Correia A-38 | peça | 18 | 8.54 | 153.72
MATERIAIS GERAIS | Correia A-39 | peça | 2 | 8.5 | 17
MATERIAIS GERAIS | Correia A-41 | peça | 20 | 9.1 | 182
MATERIAIS GERAIS | Correia A-43 | peça | 19 | 9.61 | 182.59
MATERIAIS GERAIS | Correia A-44 | peça | 1 | 9.82 | 9.82
MATERIAIS GERAIS | Correia A-45 | peça | 20 | 9.94 | 198.8
MATERIAIS GERAIS | Correia A-46 | peça | 10 | 10.16 | 101.6
MATERIAIS GERAIS | Correia A-53 | peça | 10 | 11.58 | 115.8
MATERIAIS GERAIS | Correia A-55 | peça | 10 | 11.92 | 119.2
MATERIAIS GERAIS | Correia A-56 | peça | 10 | 12.06 | 120.6
MATERIAIS GERAIS | Correia A-57 | peça | 10 | 12.28 | 122.8
MATERIAIS GERAIS | Correia A-58 | peça | 10 | 12.42 | 124.2
MATERIAIS GERAIS | Correia A-59 | peça | 10 | 12.64 | 126.4
MATERIAIS GERAIS | Correia A-60 | peça | 10 | 13 | 130
MATERIAIS GERAIS | Correia A-65 | peça | 10 | 13.99 | 139.9
MATERIAIS GERAIS | Correia A-71 | peça | 10 | 15.17 | 151.7
MATERIAIS GERAIS | Correia A-82 | peça | 10 | 17.98 | 179.8
MATERIAIS GERAIS | Correia A-85 | peça | 2 | 28.9 | 57.8
MATERIAIS GERAIS | Correia Ax-24 | peça | 1 | 25.1 | 25.1
MATERIAIS GERAIS | Correia AX-25 | peça | 10 | 14.11 | 141.1
MATERIAIS GERAIS | Correia B-158 | peça | 10 | 52.4 | 524
MATERIAIS GERAIS | Correia B-31 | peça | 10 | 10.69 | 106.9
MATERIAIS GERAIS | Correia B-32 | peça | 10 | 10.95 | 109.5
MATERIAIS GERAIS | Correia B-33 | peça | 10 | 11.24 | 112.4
MATERIAIS GERAIS | Correia B-34 | peça | 10 | 11.48 | 114.8
MATERIAIS GERAIS | Correia B-35 | peça | 10 | 11.89 | 118.9
MATERIAIS GERAIS | Correia B-36 | peça | 10 | 12.13 | 121.3
MATERIAIS GERAIS | Correia B-47 | peça | 1 | 18.15 | 18.15
MATERIAIS GERAIS | Correia B-55 | peça | 10 | 18.92 | 189.2
MATERIAIS GERAIS | Correia B-56 | peça | 10 | 19.19 | 191.9
MATERIAIS GERAIS | Correia B-57 | peça | 10 | 19.48 | 194.8
MATERIAIS GERAIS | Correia B-58 | peça | 6 | 19.72 | 118.32
MATERIAIS GERAIS | Correia B-66 | peça | 10 | 22.73 | 227.3
MATERIAIS GERAIS | Correia B-67 | peça | 10 | 22.97 | 229.7
MATERIAIS GERAIS | Correia B-68 | peça | 10 | 23.26 | 232.6
MATERIAIS GERAIS | Correia B-69 | peça | 10 | 30.9 | 309
MATERIAIS GERAIS | Correia B-69X | peça | 1 | 58 | 58
MATERIAIS GERAIS | Correia B-72 | peça | 10 | 24.51 | 245.1
MATERIAIS GERAIS | Correia BX - 27 | peça | 20 | 27.5 | 550
MATERIAIS GERAIS | Correia BX - 67 | peça | 6 | 31 | 186
MATERIAIS GERAIS | Detectores de corrente - 20CR2-24VAC - SECON | peça | 1 | 224 | 224
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor motor Siemens (SIRIUS), modelo: 3rv1011-1ga10 | peça | 5 | 383 | 1915
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor motor WEG mpw40 10 a 16 a trifásico | peça | 1 | 317.15 | 317.15
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor motor 3rv1021-1ja10 - Siemens | peça | 2 | 296.02 | 592.04
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor motor Siemens (SIRIUS), modelo: brv10111ka10, corrente 12a | peça | 1 | 401.35 | 401.35
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor cx mold 3p x 80a ezc100n3080, schneider, ezx100n3080 | peça | 2 | 365.08 | 730.16
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor 3p x 16a curva c 3ka schneider | peça | 3 | 57.86 | 173.58
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor 3p x 50a curva c 3ka WEG | peça | 1 | 57.86 | 57.86
MATERIAIS GERAIS | Disjuntor cx mold 3p x 125a - WEG | peça | 1 | 315.59 | 315.59
MATERIAIS GERAIS | Eletrocalha perf 200 x 100 x 3000mm | peça | 1 | 193.73 | 193.73
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto eletrolitico pesado 1.1/2" | peça | 8 | 182.2 | 1457.6
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto eletrolitico pesado 2" | peça | 8 | 227.2 | 1817.6
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto eletrolitico pesado 2.1/2" | peça | 2 | 212.88 | 425.76
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto galvanizado leve 1" | peça | 3 | 44.03 | 132.09
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto galvanizado pesado 2" 5598 peça com 3 mts | peça | 20 | 269.22 | 5384.4
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto pvc 1" amanco | peça | 6 | 25.15 | 150.9
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto pvc 1.1/4" | peça | 6 | 51.81 | 310.86
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto pvc 2" | peça | 3 | 76.57 | 229.71
MATERIAIS GERAIS | Eletroduto pvc 3/4" | peça | 4 | 17.55 | 70.2
MATERIAIS GERAIS | Filtro pedra cartucho 48DC | peça | 20 | 115 | 2300
MATERIAIS GERAIS | Filtro pedra cartucho 48DE com Gaxeta | peça | 10 | 114.9 | 1149
MATERIAIS GERAIS | Filtro secador 210 1/2" rosca DML 084 | peça | 2 | 62.07 | 124.14
MATERIAIS GERAIS | Filtro secador 210 3/8" rosca DML 083 | peça | 2 | 56.25 | 112.5
MATERIAIS GERAIS | Filtro secador dml 307s 7/8" solda | peça | 4 | 53.34 | 213.36
MATERIAIS GERAIS | Filtro secador dml 164 1/2" rosca | peça | 4 | 103 | 412
MATERIAIS GERAIS | Filtro secador 1/4" x 3/16" com Rabicho e Sílica | peça | 528 | 9.2 | 4857.6
MATERIAIS GERAIS | Filtros carcaça Danfoss 1.1/8" dcr solda similar | peça | 4 | 651.83 | 2607.32
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto de alta eficiencia - 610 x 610 x 291 mm - H13 | peça | 3 | 763.5 | 2290.5
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto de alta eficiência - 305 x 610 x 292 mm - H14 | peça | 23 | 670.98 | 15432.54
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto de alta eficiencia - 535 x 535 x 78 mm - H13 | peça | 12 | 505.98 | 6071.76
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto de alta eficiência - 595 x 595 x 30 mm - H13 | peça | 12 | 224.5 | 2694
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto de alta eficiencia tipo cunha - 592 x 592 x 292 mm - H14 | peça | 8 | 1188 | 9504
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto micro plissado - 457 x 457 x 78 mm - H13 | peça | 4 | 396.73 | 1586.92
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto micro plissado - 610 x 610 x 292 mm - H13 | peça | 7 | 1171 | 8197
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto micro plissado - 610 x 610 x 78 mm - H13 | peça | 18 | 505.98 | 9107.64
MATERIAIS GERAIS | Filtro acartonado - 460 x 400 x 40 mm - G4 | peça | 1 | 8.75 | 8.75
MATERIAIS GERAIS | Filtro acartonado - 289 x 594 x 44 mm - M5 | peça | 20 | 21 | 420
MATERIAIS GERAIS | Filtro acartonado - 594 x 284 x 44 mm - F8 | peça | 85 | 20.5 | 1742.5
MATERIAIS GERAIS | Filtro acartonado - 594 x 594 x 44 mm - M5 | peça | 17 | 36.5 | 620.5
MATERIAIS GERAIS | Filtro bolsa - 595 x 595 x 500 mm - F8 | peça | 20 | 136.9 | 2738
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto de alta eficiencia - 593 x 289 x 78 mm - H13 | peça | 8 | 317.5 | 2540
MATERIAIS GERAIS | Filtro absoluto de alta eficiencia - 595 x 595 x 292 mm - H13 | peça | 1 | 1084.5 | 1084.5
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 349 x 413 x 78 mm - F8 | peça | 1 | 186.98 | 186.98
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 349 x 523 x 78 mm - F8 | peça | 2 | 194.1 | 388.2
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 424 x 523 x 78 mm - F8 | peça | 1 | 211.15 | 211.15
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 457 x 457 x 78 mm - F8 | peça | 1 | 211.98 | 211.98
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 472 x 475 x 78 mm - F8 | peça | 4 | 212.7 | 850.8
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 504 x 663 x 78 mm - F8 | peça | 17 | 299.7 | 5094.9
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 593 x 290 x 78 mm - F8 | peça | 8 | 172.98 | 1383.84
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 593 x 593 x 78 mm - F8 | peça | 11 | 249.98 | 2749.78
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 610 x 610 x 78 mm - F8 | peça | 18 | 239.95 | 4319.1
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 762 x 593 x 78 mm - F8 | peça | 4 | 284.45 | 1137.8
MATERIAIS GERAIS | Filtro fino plissado - 529 x 475 x 78 mm - F8 | peça | 14 | 238.45 | 3338.3
MATERIAIS GERAIS | Filtro acartonado - 472 x 472 x 25 mm - G4 | peça | 60 | 9.98 | 598.8
MATERIAIS GERAIS | Filtro plissado - 340 x 523 x 50 mm - M5 | peça | 2 | 24.67 | 49.34
MATERIAIS GERAIS | Filtro plissado - 663 x 504 x 50 mm - M5 | peça | 9 | 33.9 | 305.1
MATERIAIS GERAIS | Fusivel Diazed DII 10a | peça | 10 | 9.59 | 95.9
MATERIAIS GERAIS | Fusivel Diazed DII 25a | peça | 6 | 9.87 | 59.22
MATERIAIS GERAIS | Fusivel Diazed DII 50a | peça | 6 | 20.93 | 125.58
MATERIAIS GERAIS | Fusivel Diazed retardado 530460 / 50A / 500V | peça | 6 | 9.97 | 59.82
MATERIAIS GERAIS | Fusivel Diazed retardado EZ-25/10A 5SB251/500V | peça | 6 | 9.71 | 58.26
MATERIAIS GERAIS | Fusivel NH00 016a 120ka 500v retardo interfuse | peça | 10 | 22.6 | 226
MATERIAIS GERAIS | Fusivel NH00 100a 120ka 500v retardado interfuse | peça | 3 | 44 | 132
MATERIAIS GERAIS | Fusivel NH00 125a 120ka 500v retardado interfuse | peça | 20 | 44 | 880
MATERIAIS GERAIS | Fusivel NH00 160a 120ka 500v retardado interfuse | peça | 6 | 44 | 264
MATERIAIS GERAIS | Fusivel NH1 250a 120ka 500v retardado interfuse | peça | 19 | 88.7 | 1685.3
MATERIAIS GERAIS | Fusível NH1GL 200a - 500vn | peça | 11 | 88.3 | 971.3
MATERIAIS GERAIS | Fusivel NH3 500a 120ka 500v retardado interfuse | peça | 12 | 119.9 | 1438.8
MATERIAIS GERAIS | Gás refrigerante R-134A | botija | 150 | 2270 | 340500
MATERIAIS GERAIS | Gás refrigerante R-22 | botija | 150 | 2340 | 351000
MATERIAIS GERAIS | Gás refrigerante R-407C | botija | 100 | 780 | 78000
MATERIAIS GERAIS | Gás refrigerante R-410A | botija | 100 | 1139.98 | 113998
MATERIAIS GERAIS | Gaxeta 1/2" - ensebada fibra alc. | mts | 10 | 58.99 | 589.9
MATERIAIS GERAIS | Manometro de 0 à 7 bar 1/2" haste de 100mm - rosca 1/2 | peça | 5 | 485 | 2425
MATERIAIS GERAIS | Mao francesa reforcada 300 mm #24 - eletrocalha | peça | 10 | 7.73 | 77.3
MATERIAIS GERAIS | Óleo cp 68 lubrax - balde 20 lt | peça | 2 | 300 | 600
MATERIAIS GERAIS | Óleo freol ux 300/04sz0152 (2l) | peça | 40 | 663 | 26520
MATERIAIS GERAIS | Óleo MINERAL CL46 OU CP46, CONFORME DIN 51517 (GALÃO DE 20 LTOS ) compsor 46 ac ( SIMILAR ) | peça | 20 | 635 | 12700
MATERIAIS GERAIS | Prensa cabo de 1/2" - steck | peça | 6 | 3.98 | 23.88
MATERIAIS GERAIS | Pressostato de alta RM R410 com fio | peça | 1 | 249.99 | 249.99
MATERIAIS GERAIS | Pressostato de alta cebolinha 200/400 | peça | 1 | 82.99 | 82.99
MATERIAIS GERAIS | Pressostato de baixa cebolinha 25/50 | peça | 1 | 79.99 | 79.99
MATERIAIS GERAIS | Pressostato KP15 ALTA/BAIXA rearme manual | peça | 6 | 541.99 | 3251.94
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico IRD08 - 2,5 a 4A | peça | 8 | 213.84 | 1710.72
MATERIAIS GERAIS | Relé de supervisor trifásico 220v - RTS21232527 | peça | 1 | 296.05 | 296.05
MATERIAIS GERAIS | Relé interface 24VDC 1NAF 6a finder | peça | 8 | 59.7 | 477.6
MATERIAIS GERAIS | Relé tempo 0,30 segundos RTST | peça | 1 | 140.13 | 140.13
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico LDR08 (Ajuste 2,5A até 4A) | peça | 4 | 213.84 | 855.36
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico 1-1,6a 1na+1nf TESYS D IRD06 | peça | 4 | 196.84 | 787.36
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico 12-18a 1na+1nf TESYS D | peça | 12 | 211.71 | 2540.52
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico 30-40a 1na+1nf | peça | 1 | 158.96 | 158.96
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico EW27D 22 a 32A | peça | 2 | 121.26 | 242.52
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico IRD32 | peça | 1 | 374.25 | 374.25
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico LDR3365 (Ajuste 80A até 104A) | peça | 1 | 1207.68 | 1207.68
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico LRD35 | peça | 2 | 326.07 | 652.14
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico RD3365 (80 A 104AMP) | peça | 2 | 797.99 | 1595.98
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico RD3365 (LRD08 2,5 A 4AMP) | peça | 8 | 213.84 | 1710.72
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico LDR365 de 48 a 65 AMP | peça | 2 | 481.72 | 963.44
MATERIAIS GERAIS | Relé térmico sobrecarga 11-17a RW27-1D3-UO | peça | 1 | 166.08 | 166.08
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6201 -ZZ | peça | 12 | 16.2 | 194.4
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6202 - ZZ | peça | 12 | 18.09 | 217.08
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6203 - ZZ | peça | 10 | 20.25 | 202.5
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6204 - ZZ | peça | 10 | 17.72 | 177.2
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6205 - ZZ | peça | 12 | 16.9 | 202.8
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6207 - ZZ | peça | 18 | 19 | 342
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6206 - ZZ | peça | 10 | 17.8 | 178
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6211 - Z/C3 | peça | 12 | 58 | 696
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6212 - Z/C3 | peça | 12 | 97 | 1164
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6306 - ZZ | peça | 20 | 30 | 600
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6307 - ZZ | peça | 10 | 50.4 | 504
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6308 - ZZ | peça | 10 | 143.65 | 1436.5
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6309 - ZZ | peça | 10 | 94.54 | 945.4
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6311 - ZZ | peça | 14 | 268 | 3752
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6312 - C3 | peça | 10 | 349.89 | 3498.9
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6312 - ZZ | peça | 12 | 175.05 | 2100.6
MATERIAIS GERAIS | Rolamento 6314 - ZZ | peça | 14 | 275.5 | 3857
MATERIAIS GERAIS | Rolamento ES2005 | peça | 10 | 34 | 340
MATERIAIS GERAIS | Rolamento ES204G2 | peça | 12 | 38.27 | 459.24
MATERIAIS GERAIS | Rolamento ES205G2 | peça | 14 | 43.5 | 609
MATERIAIS GERAIS | Rolamento G204V22 | peça | 12 | 66.21 | 794.52
MATERIAIS GERAIS | Rolamento G208V22 | peça | 12 | 87.8 | 1053.6
MATERIAIS GERAIS | Rolamento GE-30 | peça | 14 | 30 | 420
MATERIAIS GERAIS | Rolamento RA100 | peça | 12 | 44 | 528
MATERIAIS GERAIS | Rolamento SA204-12 c/ coxim | peça | 12 | 46.7 | 560.4
MATERIAIS GERAIS | Rolamento SA207 | peça | 12 | 91.59 | 1099.08
MATERIAIS GERAIS | Sealtubo c/ revestiemnto 3/4" rl c/30 mts | peça | 1 | 13.97 | 13.97
MATERIAIS GERAIS | Sealtubo c/revestimento 1" rl c/30mts | peça | 1 | 18.32 | 18.32
MATERIAIS GERAIS | Sealtubo c/revestimento 1.1/2" rl c/30mts | peça | 1 | 24.64 | 24.64
MATERIAIS GERAIS | Sealtubo c/revestimento 2" rl c/30mts | peça | 1 | 35.57 | 35.57
MATERIAIS GERAIS | Selo mecânico 1.3/8" | peça | 20 | 46 | 920
MATERIAIS GERAIS | Selo mecânico de 1"1/4 | peça | 20 | 42 | 840
MATERIAIS GERAIS | Sensor de status de corrente nucleo partido c/ ajuste (ENC-ASCS) | peça | 50 | 302.68 | 15134
MATERIAIS GERAIS | Sinaleiro monobloco led 220v 22mm branco | peça | 1 | 13.52 | 13.52
MATERIAIS GERAIS | Sinaleiro monobloco led 220v 22mm verde | peça | 10 | 13.52 | 135.2
MATERIAIS GERAIS | Sinaleiro monobloco led 220v 22mm vermelho | peça | 70 | 13.52 | 946.4
MATERIAIS GERAIS | Sinaleiro monobloco led 220v 22mm amarelo | peça | 1 | 13.52 | 13.52
MATERIAIS GERAIS | Termômetro Capela reto 0 a 50° haste de 100mm - rosca 1/2 | peça | 4 | 605 | 2420
MATERIAIS GERAIS | Termômetro Capela 90° 0 a 50° haste de 100mm - rosca 1/2 | peça | 4 | 570 | 2280
MATERIAIS GERAIS | Termostato IMIT TR2 +0/+40ºc (uso geral torre de resfriamento) | peça | 4 | 208.4 | 833.6
MATERIAIS GERAIS | Trilho din zincado 35mm 1 mt | peça | 5 | 13.3 | 66.5
MATERIAIS GERAIS | Válvula de esfera latão cromado 1/2" bsp | peça | 6 | 28.54 | 171.24
MATERIAIS GERAIS | Válvula esfera 3/4" | peça | 2 | 32.94 | 65.88
MATERIAIS GERAIS | Válvula gaveta em ferro fundido (rosca) 1'' | peça | 4 | 31.7 | 126.8
MATERIAIS GERAIS | Válvula gaveta em ferro fundido (rosca) 1.1/2'' | peça | 2 | 54.55 | 109.1
MATERIAIS GERAIS | Válvula Schrader 1/4" Cano 10cm | peça | 1060 | 5.3 | 5618
MATERIAIS GERAIS | Válvula Tanque 1/4" x 1/4" NPT | peça | 2 | 58.51 | 117.02
MATERIAIS GERAIS | Tubo de cobre 1.1/8" | metro | 40 | 41.6 | 1664
MATERIAIS GERAIS | Resistência Elétrica de Aquecimento Pot. 1.250 W Aletada Aço Inox | peça | 50 | 220 | 11000
SPLIT | Pressostato | peça | 4 | 86.5648 | 346.2592
SPLIT | Rêle de sequência e falta de fase | peça | 2 | 71.2887 | 142.5773
SPLIT | Rêle temporizador | peça | 3 | 40.7364 | 122.2091
SPLIT | Duto flexível | metro | 18 | 87.7742 | 1579.9348
SPLIT | Reparo de duto rígido | metro | 18 | 176.9359 | 3184.846
SPLIT | Sensor de anti-congelante/temperatura | peça | 11 | 35.6443 | 392.0876
SPLIT | Suporte de Ar Condicionado Split 7k, 9k, 12k, 18k, 22k, 24k, 30k BTU/hr/hr, em AÇO INOX, 50cm com reforço. | peça | 30 | 184.29 | 5528.7
SPLIT | Suporte de Ar Condicionado Split 30k à 60k BTU/hr/hr, em AÇO INOX 304 2mm, 60cm com reforço. | peça | 5 | 690 | 3450
SPLIT | Suporte de Ar Condicionado Split 9k, 12k, 18k, 22k, 24k, 30k BTU/hr/hr, em ALUMINIO, 50cm com reforço. | peça | 10 | 126.09 | 1260.9
SPLIT | Suporte de Ar Condicionado Split até 90k BTU/hr/hr, em AÇO GALVANIZADO (A FOGO). | peça | 10 | 370 | 3700
SPLIT | Suporte de instalação da evaporadora | peça | 5 | 49.6475 | 248.2373
SPLIT | Tampa Lateral Split Piso teto | peça | 32 | 57.2855 | 1833.1368
SPLIT | Termostato eletrônico | peça | 3 | 129.8472 | 389.5416
SPLIT | Trafo de comando (Transformador para Splitão) | peça | 2 | 152.7614 | 305.5228
SPLIT | Transformador | peça | 3 | 124.7551 | 374.2654
SPLIT | Transmissor de pressão diferencial (Referência: VEC-CX-ULP-Vectus para Splitão) | peça | 3 | 655.601 | 1966.803
SPLIT | Turbina (ventoinha) evaporadora | peça | 9 | 62.3776 | 561.3981
SPLIT | Válvula reversora | peça | 4 | 66.1966 | 264.7864
SPLIT | Válvula serviço (linha de expansão) | peça | 26 | 40.7364 | 1059.1457
SPLIT | Válvula serviço (linha de sucção) | peça | 25 | 42.0094 | 1050.2346
GELADEIRA/FREEZER | Bimetal | peça | 22 | 31.8253 | 700.1564
GELADEIRA/FREEZER | Borracha da porta (gaxeta) | peça | 17 | 61.1046 | 1038.7775
GELADEIRA/FREEZER | Cabo de alimentação | peça | 170 | 15.2761 | 2596.9438
GELADEIRA/FREEZER | Capacitor | peça | 4 | 19.0952 | 76.3807
GELADEIRA/FREEZER | Compressor | peça | 59 | 496.4745 | 29291.998
GELADEIRA/FREEZER | Condensador | peça | 3 | 159.1265 | 477.3794
GELADEIRA/FREEZER | Evaporador | peça | 9 | 280.0626 | 2520.5631
GELADEIRA/FREEZER | Interruptor da porta | peça | 4 | 11.4571 | 45.8284
MATERIAIS GERAIS | Kit exaustor de ar (Ref: DN = 150 mm, Ventokit classic 280, Westaflex) | peça | 3 | 340 | 1020
GELADEIRA/FREEZER | Fusível térmico | peça | 16 | 6.3651 | 101.8409
GELADEIRA/FREEZER | Jogo de pés com rodizio | peça | 4 | 18.4587 | 73.8347
SPLIT | Defletor de ar para unidade condensadora split 7k a 12k | peça | 7 | 90 | 630
SPLIT | Defletor de ar para unidade condensadora split 36 a 60k | peça | 7 | 165.99 | 1161.93
GELADEIRA/FREEZER | Lâmpada interna geladeira | peça | 6 | 10.1841 | 61.1046
GELADEIRA/FREEZER | Micromotor (ventilador interno) | peça | 20 | 63.0141 | 1260.2815
GELADEIRA/FREEZER | Modulo de potência | peça | 7 | 229.1421 | 1603.9947
GELADEIRA/FREEZER | Motor-ventilador do condensador – 1/20 – 1/40 CV | peça | 17 | 61.1046 | 1038.7775
GELADEIRA/FREEZER | Placa interface | peça | 8 | 155.3074 | 1242.4594
GELADEIRA/FREEZER | Protetor térmico | peça | 68 | 12.7301 | 865.6479
GELADEIRA/FREEZER | Recipiente de evaporação geladeira | peça | 20 | 13.7485 | 274.9705
GELADEIRA/FREEZER | Relê/PTC | peça | 71 | 15.2761 | 1084.6059
GELADEIRA/FREEZER | Resistência da calha | peça | 3 | 67.4696 | 202.4089
GELADEIRA/FREEZER | Resistência de degelo | peça | 4 | 101.8409 | 407.3637
GELADEIRA/FREEZER | Sensor de degelo | peça | 17 | 20.3682 | 346.2592
GELADEIRA/FREEZER | Sensor de temperatura | peça | 17 | 49.6347 | 843.7903
GELADEIRA/FREEZER | Termostato | peça | 84 | 99.2949 | 8340.7723
GELADEIRA/FREEZER | Termostato damper | peça | 4 | 70.0156 | 280.0626
GELADEIRA/FREEZER | Timer degelo | peça | 14 | 100.4915 | 1406.8816
GELADEIRA/FREEZER | Tubo capilar de cobre | peça | 15 | 17.313 | 259.6944
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Base plástica p/ bebedouro (do gabinete) | peça | 17 | 39.4634 | 670.8771
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Cabo de alimentação | peça | 29 | 19.0952 | 553.7601
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Conjunto evaporador completo para bebedouro tipo galão | peça | 3 | 235.8891 | 707.6672
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Compressor | peça | 5 | 350.0782 | 1750.391
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Cooler p/ bebedouro eletrônico | peça | 24 | 44.5554 | 1069.3298
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Evaporador (reservatório pressão) | peça | 8 | 203.5164 | 1628.131
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Filtro de agua p/ bebedouro (Interno) pressão | peça | 5 | 83.9933 | 419.9665
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Knob (Botão) | peça | 14 | 25.4602 | 356.4433
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Mangueira silicone | peça | 22 | 12.7301 | 280.0626
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Pastilha peltier p/ bebedouro eletrônico | peça | 32 | 42.0094 | 1344.3003
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Pingadeira p/ bebedouro | peça | 10 | 28.6428 | 286.4276
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Placa eletrônica p/ bebedouro | peça | 6 | 152.7614 | 916.5684
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Protetor térmico | peça | 6 | 12.7301 | 76.3807
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Refil filtro purificador | peça | 212 | 63.6506 | 13493.9234
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Rêle/PTC | peça | 5 | 15.2761 | 76.3807
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Tampo superior bebedouro (gabinete) | peça | 6 | 66.0693 | 396.4158
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Termostato | peça | 98 | 40.7364 | 3992.1645
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Torneira copo p/ bebedouro pressão | peça | 11 | 24.8237 | 273.061
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Torneira jato p/ bebedouro pressão | peça | 13 | 22.9142 | 297.8847
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Torneira p/ bebedouro galão | peça | 155 | 11.4571 | 1775.8512
BEBEDOURO/PURIFICADOR | Ventilador | peça | 3 | 45.1919 | 135.5757
MÁQUINA DE GELO | Boia | peça | 5 | 45.8284 | 229.1421
MÁQUINA DE GELO | Compressor | peça | 3 | 496.4745 | 1489.4236
MÁQUINA DE GELO | Correia | peça | 10 | 26.0967 | 260.9674
MÁQUINA DE GELO | Condensador | peça | 3 | 394.5063 | 1183.5189
SPLIT | Serpentina do Evaporador Built In 36k (ref. Springer/Carrier) | peça | 19 | 2219.63 | 42172.97
MÁQUINA DE GELO | Evaporador | peça | 3 | 165.4915 | 496.4745
MÁQUINA DE GELO | Microswitch By Pass | peça | 1 | 78.9267 | 78.9267
MÁQUINA DE GELO | Placa de comando eletrônico | peça | 3 | 271.1515 | 813.4544
MÁQUINA DE GELO | Termostato | peça | 4 | 57.2855 | 229.1421
MÁQUINA DE GELO | Válvula solenoide de ent. d'agua | peça | 5 | 38.1903 | 190.9517
MÁQUINA DE GELO | Ventilador | peça | 2 | 61.1046 | 122.2091
CÂMARA FRIA | Chave contactora / Relê | peça | 3 | 99.2949 | 297.8847
CÂMARA FRIA | Filtro Secador | peça | 10 | 70.0156 | 700.1564
CÂMARA FRIA | Válvula de expansão | peça | 4 | 356.4433 | 1425.773
CÂMARA FRIA | Ventilador da condensadora(Ref. Danfos) | peça | 3 | 386.9955 | 1160.9866
CÂMARA FRIA | Ventilador da evaporadora (Ref. Mcquay) | peça | 3 | 404.8177 | 1214.4531
SPLIT | Compressor Rotativo 36k Split Built In (ref. Springer/Carrier) | peça | 14 | 1169.99 | 16379.86
SPLIT | Curva para Canaleta | peça | 7 | 12.99 | 90.93
SPLIT | Compressor Scroll 60k Split Built In (ref. Springer/Carrier) | peça | 3 | 2389.99 | 7169.97
SPLIT | Relé Térmico de sobrecarga para chave contactora | peça | 3 | 118.485 | 355.455
SPLIT | Suporte de Aleta (vane) | peça | 5 | 8 | 40
SPLIT | Motor ventilador da evaporadora 7,5 K à 12 K INVERTER | peça | 3 | 360 | 1080
SPLIT | Motor ventilador da evaporadora 18 K à 24 K INVERTER | peça | 3 | 577 | 1731
SPLIT | Placa da unidade condensadora CONVENCIONAL 22 K à 24 K | peça | 5 | 300 | 1500
SPLIT | Placa da unidade condensadora CONVENCIONAL 30 K à 36 K | peça | 5 | 375 | 1875
SPLIT | Placa da unidade condensadora CONVENCIONAL 48 K à 60 K | peça | 5 | 2135.2 | 10676
SPLIT | Placa DRIVER (Alimentação) da unidade condensadora INVERTER 24 K à 36 K | peça | 5 | 328 | 1640
SPLIT | Placa DRIVER (Alimentação) da unidade condensadora INVERTER 48K à 60 K | peça | 5 | 460 | 2300
SPLIT | Placa PRINCIPAL da unidade condensadora INVERTER 24 K à 36 K | peça | 5 | 1095 | 5475
SPLIT | Placa PRINCIPAL da unidade condensadora INVERTER 48 K à 60 K | peça | 5 | 2135 | 10675
SPLIT | Capacitor simples do compressor de 18K à 30K | peça | 15 | 65 | 975
SPLIT | Capacitor simples do compressor de 7,5K à 12K | peça | 15 | 42.5 | 637.5
SPLIT | Capacitor duplo compressor/ventilador 7,5K à 12K | peça | 15 | 53.95 | 809.25
SPLIT | Capacitor duplo compressor/ventilador 18K à 30K | peça | 15 | 85 | 1275
SPLIT | Suporte Lateral Piso Teto | peça | 5 | 50 | 250
MATERIAIS GERAIS | Microventilador DN=100, Q=190-250 m³/h, Potência=77W, Tensão 127/220V-1Ø-60HZ, Pressão Estática 32-35 mmca. | peça | 6 | 486.8548 | 2921.1291
MATERIAIS GERAIS | Microventilador DN=125, Q=285-345 m³/h, Potência=78W, Tensão 127/220V-1Ø-60HZ, Pressão Estática 33-36 mmca. | peça | 10 | 693.4844 | 6934.844
MATERIAIS GERAIS | Microventilador DN=150, Q=470-550 m³/h, Potência=78W, Tensão 127/220V-1Ø-60HZ, Pressão Estática 27-32 mmca. | peça | 8 | 751.0748 | 6008.5984
MATERIAIS GERAIS | Microventilador DN=200, Q=830-1040 m³/h, Potência=78W, Tensão 127/220V-1Ø-60HZ, Pressão Estática 36-41 mmca. | peça | 6 | 851.858 | 5111.148
MATERIAIS GERAIS | Microventilador DN=250, Q=1060-1400 m³/h, Potência=225W, Tensão 220V-1Ø-60HZ, Pressão Estática 37-49 mmca. | peça | 1 | 2033.661 | 2033.661
MATERIAIS GERAIS | Microventilador DN=150, Modelo Silencioso, Q=480 m³/h, Potência=45W, Tensão 220V-1Ø-60HZ, Pressão Estática 19 mmca. | peça | 3 | 876.1846 | 2628.5539
MATERIAIS GERAIS | Microventilador DN=125, Modelo Silencioso, Q=299 m³/h, Potência=45W, Tensão 220V-1Ø-60HZ, Pressão Estática 20 mmca. | peça | 2 | 809.0011 | 1618.0023
MATERIAIS GERAIS | Insuflador de ar exterior, com filtro G4+M5, Vazão máxima 54m³/h, Potência Total 23/20W, Tensão Monofásica 127/230V | peça | 20 | 419.93 | 8398.6
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 100, Classe G4+M5. | peça | 4 | 597.5004 | 2390.0016
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 125, Classe G4+M5. | peça | 10 | 371.938 | 3719.38
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 150, Classe G4+M5. | peça | 6 | 597.5004 | 3585.0024
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 200, Classe G4+M5. | peça | 4 | 597.5004 | 2390.0016
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 250, Classe G4+M5. | peça | 1 | 713.881 | 713.881
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 100, com Carvão Ativado. | peça | 2 | 433.2958 | 866.5915
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 100, Classe G4+F8. | peça | 2 | 977.837 | 1955.674
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 125, com Carvão Ativado. | peça | 2 | 476.6253 | 953.2507
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 150, com Carvão Ativado. | peça | 2 | 719.88 | 1439.76
MATERIAIS GERAIS | Caixa de Filtragem, DN 150, Classe G4+F8. | peça | 1 | 976.6372 | 976.6372
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Ventilação Circular, DN 100, em plástico ABS, com tela de proteção. | peça | 8 | 11.998 | 95.984
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Ventilação Circular, DN 125, em plástico ABS, com tela de proteção. | peça | 8 | 14.3976 | 115.1808
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Ventilação Circular, DN 150, em plástico ABS, com tela de proteção. | peça | 2 | 16.7972 | 33.5944
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Ventilação Circular, DN 200, em plástico ABS, com tela de proteção. | peça | 1 | 20.3966 | 20.3966
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 325 x 125 mm. | peça | 1 | 167.888 | 167.888
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 325 x 165 mm. | peça | 3 | 185.969 | 557.907
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 425 x 225 mm. | peça | 2 | 377.937 | 755.874
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 225 x 165 mm. | peça | 4 | 188.4286 | 753.7144
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 525 x 325 mm. | peça | 2 | 362.3396 | 724.6792
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 325 x 225 mm. | peça | 2 | 275.954 | 551.908
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 425 x 325 mm. | peça | 1 | 320.5386 | 320.5386
MATERIAIS GERAIS | Grelha de Porta, aletas indevassáveis, contra-moldura, construção em alumínio, (L x H): 425 x 165 mm. | peça | 2 | 221.963 | 443.926
MATERIAIS GERAIS | Difusor tipo prato, em plástico ABS, com regulagem de vazão, com tela de proteção, DN 100 | peça | 18 | 34.7942 | 626.2956
MATERIAIS GERAIS | Difusor tipo prato, em plástico ABS, com regulagem de vazão, com tela de proteção, DN 125 | peça | 18 | 40.7932 | 734.2776
MATERIAIS GERAIS | Difusor tipo prato, em plástico ABS, com regulagem de vazão, com tela de proteção, DN 150 | peça | 34 | 46.7922 | 1590.9348
MATERIAIS GERAIS | Difusor tipo prato, em plástico ABS, com regulagem de vazão, com tela de proteção, DN 200 | peça | 2 | 49.1918 | 98.3836
MATERIAIS GERAIS | Registro de Regulagem de Vazão, DN 100, Vazão 50-100 m³/h | peça | 2 | 237.5604 | 475.1208
MATERIAIS GERAIS | Registro de Regulagem de Vazão, DN 125, Vazão 100-180 m³/h | peça | 7 | 273.5544 | 1914.8808
MATERIAIS GERAIS | Registro de Regulagem de Vazão, DN 150, Vazão 180-300 m³/h | peça | 6 | 323.946 | 1943.676
MATERIAIS GERAIS | Registro de Regulagem de Vazão, DN 200, Vazão 300-500 m³/h | peça | 1 | 416.3306 | 416.3306
SERVIÇO | Mão-de-obra da equipe de manutenção 50% | Hora | 500 | 32.535 | 16267.4987
SERVIÇO | Mão-de-obra da equipe de manutenção 100% | Hora | 266 | 43.3851 | 11540.4341
SERVIÇO | Análise da Qualidade do Ar Climatizado | Unidade | 4630 | 91.6909 | 424528.994
SERVIÇO | Análise da qualidade da água gelada | Relatórios | 897 | 59.5991 | 53460.3952
SERVIÇO | Análise da qualidade da água de condensação | Relatórios | 415 | 59.5991 | 24733.6277
SERVIÇO | Tratamento Químico da água gelada | Unidade | 897 | 501.2437 | 449615.6318
SERVIÇO | Tratamento Químico da água de condensação | Unidade | 415 | 501.2437 | 208016.1507
SERVIÇO | Pintura de equipamentos / Tubulações / estruturas metálicas | Hora | 440 | 35.1482 | 15465.2031
SERVIÇO | Balanceamento dinâmico de rotores | Unidade | 92 | 764.0911 | 70296.3777
SERVIÇO | Enrolamento de motores elétricos | Unidade | 92 | 1222.5457 | 112474.2043
SERVIÇO | Limpeza de Dutos | Metro | 21285 | 18.3382 | 390328.2781
SERVIÇO | Substituição de dutos flexíveis | Metro | 800 | 22.9227 | 18338.1855
SERVIÇO | Locação Diária de Chiller condensação à ar até 275 TRs | Unidade | 120 | 3373.07 | 404768.4
SERVIÇO | Overhaul de Compressores Tipo Parafuso até 400 TRs | TR | 800 | 569.205 | 455364
SERVIÇO | Isolamento de Tubulação | Metro | 1250 | 19.6371 | 24546.4254
SERVIÇO | Isolamento de Dutos | Metro | 1250 | 30.5636 | 38204.5531
SERVIÇO | Soldagem das tubulações hidráulicas, suportes de equipamentos (até 05 metros) | Unidade | 440 | 588.3501 | 258874.0518
SERVIÇO | Transporte vertical de cargas | hora | 40 | 578.95 | 23158
SERVIÇO | Desinfecção a seco (fumigação) | Diária | 12 | 850 | 10200
SERVIÇO | Internet móvel 4G para os tablets/smartphones | Mensalidade | 12 | 12660 | 151920
SERVIÇO | Internet a cabo e telefone externo | Mensalidade | 12 | 250 | 3000
SERVIÇO | Licença do Sistema de Gerenciamento de Manutenção (CMMS) | Mensalidade | 12 | 2917.2895 | 35007.4739
SERVIÇO | Ponto eletrônico biométrico com controle de frequência e assiduidade | Mensalidade | 12 | 959.3148 | 11511.7773
| Total | - | 48757 |  | 5741124.4885

## Tabela Exemplificativa
RELAÇÃO DE PEÇAS EXEMPLIFICATIVA
Descrição | Unid.
Compressor 60asc - z 440v - 60hz ou similar | peça
Compressor csha 150r0doo 220v Scroll Trifasico | peça
Compressor Danfoss 220v Trifasico 10TR CZ160T3CC | peça
Compressor Danfoss 220v Trifasico 15TR SM18553CC | peça
Compressor Danfoss - sz160t3cc 220v | peça
Conexão filtro Y 3/4 | peça
Desvio vertical perf u 200x100 | peça
Perfil de Aço U 2" | peça
Inversor de Frequência CFW090180t3848PS2 380-480 vac 3-191a 50-60hz saida/output: 0...rede/line 0...170/204 hz ct:180a 2,5 khz vt:180av 2,5khz | peça
Inversor de Frequência CFW501C14POT4DB20C2 | peça
Inversor de Frequência CFW501C16POT4DB20C2 | peça
Inversor de Frequência CFW300B02P6T4DB20 + MODULO DE EXPANSÃO CFW300 | peça
Inversor de Frequência CFW500 24A 200-240V Trifásico (CFW500C24POT2DB20) | peça
Inversor de Frequência CFW500 33A 200-240V Trifásico (CFW500D33POT2DB20) | peça
Inversor de Frequência CFW500 47A 200-240V Trifásico (CFW500D47POT2DB20) | peça
Inversor de Frequência CFW500 Tensão entrada: 200-240VCA (trifásica) Corrente nominal (ND): 145A Motor máximo aplicável (220V/60Hz) (ND): 50CV/37kw | peça
Inversor de Frequência CFW500 Tensão nominal de entrada: 380-480VCA Corrente nominal (HD): 14A Motor máximo aplicável (440V/60Hz) (HD): 10CV/7,5kw | peça
Junta de expansão de borracha de 5" dn 150 | peça
Junta de expansão de borracha de 6" dn 150 | peça
Junta de expansão de borracha de 8" dn 150 | peça
Junta de expansão de borracha 6 polegadas DN150 | peça
Junta de expansão de borracha 8 polegadas DN150 | peça
Mancal 02 tampas em aço carbono, diâmetro 120 mm; | peça
Mangote 0,8m X 1.1/2" reto | peça
Mangote 70cm c/rosca 3/4" | peça
MCPTPF - Trifasico - 440 Vac - 0/10vdc - 220Vac - 10A - LOTI | peça
MCPTPF - Trifasico - 440 Vac - 0/10vdc - 220Vac - 50A - LOTI | peça
Tubo Metalon - 50x30x2,00 mm | metro
Tubo Metalon - 18x18x2,00 mm | metro
Motor 10cv 6P 132M/L 220/380/440 Volts 60Hz B3D IP55 W22P | peça
Motor 20cv - 6 p 1175rpm 160l-220/380/480v 60hz B3D, ipw55 - premium ie3 corrente 53.4/30.9/26.7 a | peça
Motor de indução, tipo gaiola, 3,0CV, trifasico, 1730RPM, 4P, IP55, Hz-60, VL60L4 4T, (220/380/440) IR | peça
Motor elétrico - 3180m - 0398a031363 - WEG - capacidade de 30 cv - potencia 22 - rpm: 1765 - 220/380/440v - 74.0/42.8/37a | peça
Motor elétrico 1,0cv 4p 220/380/440v - carcaça 80 | peça
Motor elétrico AC 004792i - 1/10 cv 220v hld 23775a | peça
Motor ventilador axial RAC 4 E 400/220V, 60 Hz, monofásico, CL400EXCCE (EX) | peça
Motor ventilador radial modelo GR31-ZID DC, fabricação ZIEHL-ABEGG, (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE) | peça
Motor ventilador WEG 10752416 registro - s1 air overamo 55°c isolamento b com proteção térmica 1/10cv 220v capacitor smfd 380v, 60hz rpm 900/700 1.0/0,7a hlc32214a | peça
Motor ventilador WEG 12145788 20/11/2017 hlc15155a | peça
Motor WEG 3 FASES - 1,5HP - RPM 1130 - 440V - 2,75º - COS 0,70 30ABR04 GM44035 60HZ - IPW56 | peça
Motor WEG rpm1760 - kw(hp-cv) 22 ( 30) h2 60 - 440v - 37a- 24abr08 | peça
Motor WEG 0,75cv 220v/380v 60Hz IP55 W22-2P | peça
Motor WEG 12145788 1/4CV 60HZ RPM 1100 1.35A 220V | peça
Óleo 160sz Danfoss - poliester | peça
Óleo emkarate rl 220h - compativel hitachi - trane - carrier | peça
Óleo 0031 óleo mineral (3,78 Litros) | peça
Resistência tubular aletada, tubo e aletas em aço 1020, modelo CAF, diam. 11,2 x 680mm - 834W, 440V | peça
Resistência tubular aletada, tubo e aletas em aço 1020, modelo CAF, diam. 11,2 x 710mm - 2600W, 254V | peça
Resistência tubular aletada, tubo e aletas em aço 1020, modelo CAF, diam. 11,2 x 748mm - 834W, 440V | peça
Soft-starter sw075 / 220 - 575v | peça
Soft-starter brs5w070061t5sz 61a / 220 - 575 vac | peça
Soft-starter ssw070045 - 3n - 220v | peça
Soft-starter SSW070045TRSZ 220V | peça
Soft-starter ssw070085 - 3n - 220v | peça
Soft-starter ssw070130 - 3n - 220v | peça
Válvula borboleta em FF acionamento por alavanca 4 pol DN 150 | peça
Válvula borboleta em FF acionamento por alavanca 5 pol DN 150 | peça
Válvula borboleta em FF acionamento por alavanca 6 pol DN 150 | peça
Válvula borboleta em FF acionamento por alavanca 8pol DN 150 | peça
Válvula borboleta ferro/inox ø 5" 150# vedação buna-n | peça
Válvula borboleta ferro/inox ø 3" 150# vedação buna-n | peça
Válvula borboleta ferro/inox ø 4" 150# vedação buna-n | peça
Válvula borboleta tipo waffer disco ferro/inox 4" 150# | peça
Válvula borboleta wafer - ferro/ao inox ø 8" 150# vedação buna-n | peça
Válvula de expansão ATX-12420DPS-Q353 6TR | peça
Válvula de expansão economizer/R22/hfe 12hc - v1834 - rosca 3/4 e 5/8 | peça
Válvula de expansão eletrônica 32gb40 (32gb404454)para chiller carrier de 200tr's mod:30hxe200226s serie:1204b56866 | peça
Válvula de expansão Emerson HFE12HC | peça
Válvula de expansão principal cooler 245kw/R22/atx 12420dpsk353 - rosca | peça
Válvula de expansão tex2 R22 Danfoss | peça
Válvula de retenção dupla portinhola de 8" | peça
Válvula de retenção em ferro funidadeido de 6 polegadas | peça
Válvula de retenção em FF 5 pol | peça
Válvula esfera Tipo GBC 7/8" | peça
Válvula gbc 1.1/8" Danfoss | peça
Válvula globo ø 8" aço carbono 150# padrão ansi | peça
Válvula solenoide de 5/8'' de 20mm 60/70 tr | peça
Válvula solenoide de Injeção de Óleo – Código 06NA0060001 | peça
Válvula solenoide de Redução – Código 06NA0660011 | peça
Válvula borboleta 10" disco ferro | peça
Válvula de retenção 10" ff fl 10 | peça
Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 4", espessura 25,5mm | metro
Tubo de Borracha Elastomérica Flexível 5" densidade 32 mm | metro
Conector unidut reto versatil 1.1/2" | peça
Conector unidut reto versatil 2" - tramontina | peça
Conector unidut reto versatil 3/4" | peça
Disjuntor 3p x 4a curva c 3ka WEG | peça
Disjuntor cx mold 3p x 225a - WEG | peça
Disjuntor mini curva c 3px4a | peça
Válvula esfera 300 WCB PP 1.1/2" | peça
Válvula esfera de 1/2" | peça
Válvula esfera inox BSP p/ rosca 2" | peça
Válvula esfera tipo monobloco latão 1/2" - rosca | peça
Válvula gav. Angular (rotalok) condensador 1.3/8" | peça
Válvula gav. Angular (rotalok) condensador 1.5/8" | peça
Válvula gaveta aço carb ono 150# padrão ansi b 16.5 ø 2" haste ascendente | peça

## Mão de Obra
DESCRIÇÃO | REGIME | ADICIONAIS5 | CONTRATOS NOVOS INDIVIDUAIS E SEPARADOS | [13 empty] | CONTRATO NOVO UNIFICADO |  |  |  |  | STATUS
|  |  | A1 POSTO | A1 PROFISSIONAIS | R$ unitário | R$ total/mês | R$ total/ano | B2 POSTO | B2 PROFISSIONAIS | R$ unitário | R$ total/mês | R$ total/ano | A+B3 POSTO | A+B3 PROFISSIONAIS | R$ total/mês | R$ total/ano | C4 POSTO | C4 PROFISSIONAIS | R$ unitário | R$ total/mês | R$ total/ano
Analista de Manutenção (CBO 3911-45) | 44h | 40% insalubridade | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9768.0761 | 9768.0761 | 117216.9136 | INCLUÍDO
Auxiliar de Automação (CBO 3132-15) | 44 h | 30% periculosidade | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 6259.74 | 25038.96 | 300467.52 | 4 | 4 | 25038.96 | 300467.52 | 4 | 4 | 6259.74 | 25038.96 | 300467.52 | NÃO OTIMIZADO
Auxiliar de Eletricista (CBO 7156-15) | 44 h | 30% periculosidade | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 6259.74 | 62597.4 | 751168.8 | 10 | 10 | 62597.4 | 751168.8 | 10 | 10 | 6259.74 | 62597.4 | 751168.8 | NÃO OTIMIZADO
Auxiliar de Mecânica (CBO 9112-05) (Plantonista Noturno) | 12x36 | 40% insalubridade | 2 | 4 | 7113.9133 | 28455.6532 | 341467.8387 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 28455.6532 | 341467.8387 | 2 | 4 | 7113.9133 | 28455.6532 | 341467.8387 | NÃO OTIMIZADO
Auxiliar de Mecânica (CBO 9112-05) | 44 h | 40% insalubridade | 25 | 25 | 6716.6159 | 167915.3965 | 2014984.7585 | 20 | 20 | 5795.01 | 115900.2 | 1390802.4 | 45 | 45 | 283815.5965 | 3405787.1585 | 45 | 45 | 6307.0133 | 283815.5965 | 3405787.1585 | NÃO OTIMIZADO
Auxiliar de Mecânica (CBO 9112-05) (Plantonista Diurno) | 12x36 | 40% insalubridade | 2 | 4 | 6261.3922 | 25045.5686 | 300546.8233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 25045.5686 | 300546.8233 | 2 | 4 | 6261.3922 | 25045.5686 | 300546.8233 | NÃO OTIMIZADO
Comprador (CBO 3542-05) | 44 h | 40% insalubridade | 1 | 1 | 6716.6159 | 6716.6159 | 80599.3903 | 1 | 1 | 6716.6159 | 6716.6159 | 80599.3903 | 2 | 2 | 13433.2317 | 161198.7807 | 2 | 2 | 6716.6159 | 13433.2317 | 161198.7807 | NÃO OTIMIZADO
Encarregado de Turma (CBO 9101-05) | 44 h | 40% insalubridade | 5 | 5 | 9396.5943 | 46982.9717 | 563795.6609 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 46982.9717 | 563795.6609 | 5 | 5 | 9396.5943 | 46982.9717 | 563795.6609 | NÃO OTIMIZADO
Engenheiro Mecânico (CBO 2144-05) | 44 h | 40% insalubridade | 1 | 1 | 20827.5219 | 20827.5219 | 249930.263 | 1 | 1 | 20316.4 | 20316.4 | 243796.8 | 2 | 2 | 41143.9219 | 493727.063 | 2 | 2 | 20571.961 | 41143.9219 | 493727.063 | NÃO OTIMIZADO
Operador de Sistema PCM (CBO 3172-05) | 44 h | 40% insalubridade | 2 | 2 | 7919.9568 | 15839.9136 | 190078.9634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 15839.9136 | 190078.9634 | 1 | 1 | 7919.9568 | 7919.9568 | 95039.4817 | OTIMIZADO
Operador Diurno (CBO 8625-15) | 12x36 | 40% insalubridade | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 24 | 6411.72 | 153881.28 | 1846575.36 | 12 | 24 | 153881.28 | 1846575.36 | 12 | 24 | 6411.72 | 153881.28 | 1846575.36 | NÃO OTIMIZADO
Operador Noturno (CBO 8625-15) | 12x36 | 40% insalubridade | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 20 | 6979.86 | 139597.2 | 1675166.4 | 10 | 20 | 139597.2 | 1675166.4 | 10 | 20 | 6979.86 | 139597.2 | 1675166.4 | NÃO OTIMIZADO
Planejador (CBO 3911-30) | 44 h | 40% insalubridade | 1 | 1 | 8013.28 | 8013.28 | 96159.36 | 2 | 2 | 8013.28 | 16026.56 | 192318.72 | 3 | 3 | 24039.84 | 288478.08 | 2 | 2 | 8013.28 | 16026.56 | 192318.72 | OTIMIZADO
Supervisor de Manutenção (CBO 9101-10) | 44 h | 40% insalubridade | 1 | 1 | 10044.436 | 10044.436 | 120533.2324 | 2 | 2 | 11106.23 | 22212.46 | 266549.52 | 3 | 3 | 32256.896 | 387082.7524 | 3 | 3 | 10752.2987 | 32256.896 | 387082.7524 | NÃO OTIMIZADO
Técnico Automação (CBO 3001-05) | 44 h | 30% periculosidade | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 10098.4 | 40393.6 | 484723.2 | 4 | 4 | 40393.6 | 484723.2 | 4 | 4 | 10098.4 | 40393.6 | 484723.2 | NÃO OTIMIZADO
Técnico de Segurança do Trabalho (CBO 3516-05) | 44 h | 40% insalubridade | 1 | 1 | 9493.2656 | 9493.2656 | 113919.1876 | 1 | 1 | 9493.2656 | 9493.2656 | 113919.1876 | 2 | 2 | 18986.5313 | 227838.3751 | 1 | 1 | 9493.2656 | 9493.2656 | 113919.1876 | OTIMIZADO
Técnico Eletricista (CBO 9511-05) | 44 h | 30% periculosidade | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 9462.63 | 94626.3 | 1135515.6 | 10 | 10 | 94626.3 | 1135515.6 | 10 | 10 | 9462.63 | 94626.3 | 1135515.6 | NÃO OTIMIZADO
Técnico Mecânico (CBO 3141-15) | 44 h | 40% insalubridade | 41 | 41 | 7919.9568 | 324718.2291 | 3896618.7495 | 20 | 20 | 8262.96 | 165259.2 | 1983110.4 | 61 | 61 | 489977.4291 | 5879729.1495 | 61 | 61 | 8032.4169 | 489977.4291 | 5879729.1495 | NÃO OTIMIZADO
Técnico Mecânico (CBO 3141-15) (Plantonista Diurno) | 12x36 | 40% insalubridade | 2 | 4 | 7464.7331 | 29858.9324 | 358307.1887 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 29858.9324 | 358307.1887 | 2 | 4 | 7464.7331 | 29858.9324 | 358307.1887 | NÃO OTIMIZADO
Técnico Mecânico (CBO 3141-15) (Plantonista Noturno) | 12x36 | 40% insalubridade | 2 | 4 | 8588.918 | 34355.672 | 412268.0642 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 34355.672 | 412268.0642 | 2 | 4 | 8588.918 | 34355.672 | 412268.0642 | NÃO OTIMIZADO
Total |  |  | 86 | 94 |  | 728267.4567 | 8739209.4805 | 97 | 119 | 0 | 872059.4415 | 10464713.2979 | 183 | 213 | 1600326.8982 | 19203922.7784 | 181 | 211 |  | 1584668.4719 | 19016021.6627
Legenda:
1 Quantitativo estimado considerando um novo contrato separado de manutenção para Sistemas Unitários de Ar Condicionado, Ventilação Mecânica e Refrigeração.
2 Quantitativo estimado considerando um novo contrato separado de manutenção para Sistema Central de Ar Condicionado, Ventilação Mecânica e Aquecimento (HVAC).
3 Quantitativo estimado considerando dois contratos separados (1 + 2).
4 Quantitativo estimado considerando um contrato único e otimizado.
5 Considerado adicional noturno para plantonistas e operadores noturnos.

## Análise e Estimativa de Valor
1) Estimativa de ganhos financeiros com a unificação dos contratos, desconsiderando as melhorias e atualizações do novo contrato.
ESTIMATIVA DE GANHO FINANCEIRO COM UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS (OTIMIZAÇÃO)
Linha | Sist. Unitário (Separado) | Sist. Central (Separado) | Total Separado | Total Unificado*
Mão de Obra | 8739209.4805 | 10464713.2979 | 19203922.7784 | 19016021.6627
Peças e Serviços Tabelados | 1553731.4387 | 1854739.3619 | 3408470.8006 | 5741124.4885
Peças e Serviços Não Tabelados | 77686.5719 | 7669304.88 | 7746991.4519 | 3803204.3325
Subtotal | 10370627.4912 | 19988757.5398 | 30359385.031 | 28560350.4837
Material Consumível | 137948.0996 | 209374.24 | 347322.3396 | 725058.89
Uniforme, EPI e EPC | 67386.0187 | 317817.7 | 385203.7187 | 372653.5
Ferramentas (Deprecriação ano) | 64655.3 | 28209.4794 | 92864.7794 | 95845.7213
Veículo | 163876.8 | 0 | 163876.8 | 184871.28
Demais insumos | 11134 | 0 | 11134 | 23233.94
Subtotal | 445000.2182 | 555401.4194 | 1000401.6376 | 1401663.3313
% total (lucro, custo indireto, tributos) | 28.15% | 28.15% | 28.15% | 28.15%
Diferença (com %) |  |  |  | 514216.8605
Almoxarife (transferido p/ custo indireto) | 140406.7891 | 70203.3945 | 210610.1836 | 140406.7891
Motorista (transferido p/ custo indireto) | 75401.3924 | 75401.3924 | 150802.7849 | 150802.7849
Mão de Obra ajustado | 8955017.662 | 10610318.0849 | 19565335.7469 | 19821448.0971
Peças e Serviços Tabelados | 1553731.4387 | 1854739.3619 | 3408470.8006 | 5741124.4885
Peças e Serviços Não Tabelados | 77686.5719 | 7669304.88 | 7746991.4519 | 3964289.6194
Total | 10586435.6727 | 20134362.3268 | 30720797.9994 | 29526862.205
|  |  | Ganho Absoluto | 1193935.7944
|  |  | Ganho % | -3.886%
Custos indiretos, estão relacionados apenas para fins orçamentários.
Memória de cálculo:
Mão de obra: aba "Mão de Obra" desta planilha;
Demais linhas para contratos separados (unitário e central): Anexo I
Demais linhas para contrato unificado: Anexo II
Tabela Simplificada (ANEXO IV)
Linha | Sist. Unitário (Separado) | Sist. Central (Separado) | Total Separado | Total Unificado*
Mão de Obra1 | 8955017.662 | 10610318.0849 | 19565335.7469 | 19821448.0971
Peças e Serviços2 | 1631418.0106 | 9524044.2419 | 11155462.2526 | 9705414.1079
Total | 10586435.6727 | 20134362.3268 | 30720797.9994 | 29526862.205
|  |  | Ganho Absoluto | 1193935.7944
|  |  | Ganho % | -3.886%
Incrementos adicionados no valor de Mão de Obra, pois na prática serão rateados no custo dos postos de trabalho.